PROIECT AL  DECIZIEI  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

AFISAT IN DATA DE   20.03.2015.

Ca urmare a solicitării depuse de  SC ADL OPTIC SAT SRL  pentru proiectul „Constructie statie distributie carburanti si GPL sat Bradeanu, comuna Bradeanu”, situat in sat Bradeanu, comuna Bradeanu, str. Saturn, nr. 321, judetul Buzău.  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău cu nr. 955 din data 20.01.2015.

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare ulterioare şi a adresei nr. 70/DCPR/ 14.02.2011 emisa de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 27.01.2014 că proiectul  „Constructie statie distributie carburanti si GPL sat Bradeanu, comuna Bradeanu”, situat in sat Bradeanu, comuna Bradeanu, str. Saturn, nr. 321, judetul Buzău.

se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa 2 la pct.10, lit.a;  ;

1. Caracteristicile proiectului:Prezentul proiect va fi amplasat in intravilanul localitatii  Bradeanu si constau in construire statie distributie carburanti si GPL AUTO platforma betonata in incinta .

-  Alimentare cu apa a grupului sanitar prin foraj la mica adincime .

- executarea unui bazin de colectare a apelor uzate de la grupul sanitar de 10mc

-  executarea unui rezervor de colectare ape meteorice dupe ce sunt trecute prin separatorul de hidrocarburi .Platforma betonata va avea pante indreptate catre separatorul de hidrocarburi. STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI SI GPL      Sat Bradeanu com.Bradeanu str. Saturn CV.20,parcele 916,916/1,917   jud. BUZAU.

Bilantul teritorial

Pentru obiectivul  STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI SI GPL este  rezervata o suprafata rezultat conform plan amplasament si delimitare  o suprafata de 1665 mp din care arii construite :

-cabina operator Ac=36,0mp

-copertina pompa benzinaAc=30,0mp

- rezervor combustibil ingropat  21,0mp

-  instalatie GPL tip SKID Ac=9,0mp

-  separator de hidrocarburi ingropat,

- fosa septica

Total Ac=96mp

DESCRIEREA SUMARA A PROIECTULUI

Accesul in incinta statiei de carburanti si GPL se face atit din strada Saturn cit si din

Drum judetean.Cabina operator este echipata cu grup sanitar .Apele uzate sunt directionate prin conducta de PVC Ø 110mm la fosa septica de 10mc cu posibilitate de  vidanjare.Apa pentru grupul sanitar e din foraj prin intermediul unui hidrofor .Forajul  se va fi imprejmuit cu gard de plasa sudata.Apele meteorice de pe platforma betonata sunt directionate prin intermediul pantelor catre separatorul de hidrocarburi si de aici apa este directionata catreal doilea rezervor de 15mc. Apa din rezervor poate fi folosita pentru udatul spatiilor verzi sau pentru rezerva de incendiu.

Sapaturile santurilor se vor executa mecanizat si manual functie de configurarea terenului .In zonele cu pericol de surpare a terenului se va prevede ziduri de sprijin .

Pozarea conductelor se va face sub adancimea de inghet (la -1,20 m)

pe o fundatie din beton cu dimensiunile 6,00m x I,50m §i cu 0 inaltime de circa 0,25m, in locul stabilit.

Accesul catre SKID se face  prin calea de acces pentru autoturismele care vin sa alimenteze si pentru autocisterna care vine sa alimenteze SKID-ul, iar iesirea se face tot in soseaua principala , prin calea de acces, privind calea de acces, alimentarea cu GPL a autovehiculelor fliciindu-se in conditii normale.

• un recipient de stocare pentru GPL suprateran , cu capacitatea de 5000 litri , echipat

cu racorduri, aparatura de masura si control si armaturi de siguranta cu marcaj de

securitate CE;

• pompa centrifuga multietajata care asigura vehicularea GPL de la recipient spre

distribuitorul de GPL cu marcaj de securitate CE;

• distribuitor gaz petrolier lichefiat cu marcaj de securitate CE ;

• conducta aspiratie , refulare, recirculare , by-pass si retur faza vapori ;

• sistem de oprire in caz de urgenta;

• sasiu metalic pe care sunt montate utilajele din componenta SKID-ului.

La instalatia de distributie G.P.L. se asigura :

-o cabina operator GPL – existent in interiorul magazinului;

-o zona amenajata pentru descarcarea G.P.L din auto cisterna.

-o cale de acces de incinta ;

-platforma din beton cu inaltimea de 20mm si dimens 6/2m pe care se va

fixa instalatia si se vor lua masuri de protectie impotriva coliziunii (borduri sau bare de

protectie);

Lungimea este de 6 metri iar inaltimea sa va depasi cu 0,5 m cota supapei de siguranta.

-iluminarea artificiala a zonei de distributie G.P.L-ului .

Pozitionarea SKID-ului se face cu respectarea distantelor minime de siguranta

prevazute in NR037.1/1999.

- Dotarea statiei de distributie carburanti: instalatii de depoozitare 1 rezervor carburanti, bicompartimentat, cilindric orizontal, cu pereti dubli, montat subteran, cu instalatii de recuperare COV.

-  Alimentarea cu apa se face din comert apa imbuteliata si pentru apa menajera din fintina forata.

- ape uzate menajere - evacuare în bazin betonat vidanjabil cu V=10 mc;

- - sistemul de gospodărire a deşeurilor - evacuare prin servicii autorizate;

- - ape meteorice antrenate de pe suprafaţa carosabilă -dirijare prin scurgere gravitaţională spre rigole colectoare, cu evacuare spre colector  separatorul de hidrocarburi si de aici, apa va fi directionata catre al doilea rezervor cu capacitatea de 15 mc. Apa din rezervor constituie rezerva de incendiu sau poate fi folosita pentru udarea spatiului verde.

Alimentarea cu energie electrica: racordare la reteaua electrica din zona .

Incalzirea in casa portii si birouri  se va realiza electric.

Materialul rezultat în urma lucrarilor vor fi transportate la spatiul de depozitare al materialelor rezulate din constructii. Celelate tipuri de deseuri vor fi valorificate / elimate prin societati autorizate, iar spatiile verzi adiacente investitiei vor fi intretinute.

Justificarea necesităţii proiectului:-  creearea de noi locuri de munca prin construirea unei statii de distributie a carburantilor in zona.

b) cumularea cu alte proiecte: proiectul se va realiza  într-o zona în care  sunt realizate si alte construcii, parcari ,  locuinte,etc.

c) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul;

d) producţia de deşeuri: deşeurile rezultate în urma lucrărilor prevăzute prin proiect se vor colecta

şi se vor transporta în locuri amenajate şi vor fi preluate de operatori autorizaţi;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:

materialele utilizate vor fi depozitate în spaţii special amenajate, protejate de intemperii

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului: terenul pe care se realizează investiția este proprietate conform contractului  si a cartii funciare situat în intravilanul localitatii.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a)   zonele umede : nu este cazul

- zonele costiere : nu este cazul

- zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

- parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul

e)   ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a

faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: proiectul se află amplasat   în zonă locuită, dar poate  avea efect benefic asupra populaţiei din zonă prin creerea de noi locuri de muncă.

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a)  extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul

b)  natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- amplasamentul proiectului nu face parte dintr-o arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare;

- amplasamentul proiectului se află la distanta fata de cel mai apropiat sit comunitar, situri desemnate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea  Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile, nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse prin proiect, cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

2. Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul lucrărilor:

- lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului utilajelor care transportă materiale de construcţie;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportării;

- deşeurile de materiale de construcţie rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective, în locurile precizate de autoritatea publică locală, cu menţiunea că deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi specializate în vederea valorificării;

-    după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va

degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii;

3. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile STAS 10009/1998– Acustica în construcţii. Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

4. Se vor utiliza doar utilaje şi vehicule agrementate d.p.d.v. tehnic şi se vor alimenta cu carburanţi numai în locuri special amenajate, pentru prevenirea poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale.

5. Locul unde va fi realizată organizarea de şantier trebuie să fie astfel stabilit încât să nu aducă prejudicii mediului natural sau uman (prin afectarea vegetaţiei, prin afectarea structurii solului, emisii atmosferice, prin producerea unor accidente cauzate de traficul rutier din şantier, de manevrarea materialelor, prin producerea de zgomot, etc.).

6.  La finalizarea lucrărilor vor fi realizate măsurile şi lucrările pentru refacerea zonelor deteriorate,  şi redarea funcţionalităţii iniţiale a suprafeţelor afectate sau ocupate temporar.

7. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinătăţilor.

8. Apele uzate   vor fi colectate în reteaua de canalizare dupa o preepurare .

9. Se vor respecta condiţiile de funcţionare impuse  în avizele emise de celelate instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

10. Solicitantul este obligat ca la finalizarea investiţiei să notifice APM Buzău şi GNM-CJ Buzău şi să solicite  reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului(obţinerea Autorizaţiei de mediu)

11. Pe toata durata execuţiei se vor respecta prevederile:

- Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu              modificările şi completările ulterioare;

- STAS 10009/1988 – Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita    incintei unităţii;

- STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin HG 1872/2006;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul

României;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizari

biolog  Mirela MARIN

Întocmit,

ing.Amalia Consuela NEAGU