PROIECT AL

DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afișat in 22.06.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. S.D.E.E. Muntenia Nord S.A – S.D.E.E. Buzau cu sediul în mun. Buzău, b-dul Mareșal Al. Averescu, nr. 3, jud. Buzău,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 5242 din data 25.04.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 20.06.2017 că proiectul ,, Modernizare LEA 20 KV Scurtești,Tronson între Stația 110/20 KV Buzău Nord și S.T.S.- 1 propus a fi amplasat în mun. Buzău, străzile: Bazalt, Transilvaniei, Cerbului, jud. Buzău

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 49, alin. 3 şi 4, Ord. 135/2010), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 13, lit. a);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului:

Tronsonul din LEA 20kV Scurtești cuprins între Stația Buzau Nord și S.T.S.-1 din LEA 20kV Scurtești are o lungime de1420 m.

LES 20kV existent, este pozată de-a lungul străzilor Bazalt si Tiglari, traversează strada Transilvaniei, pătrunde în incinta Liceului de Chimie și apoi în incinta SC Romcarbon SA.

Lungimea traseului de cablu ce se înlocuieste(modernizează) este de 1200 m

Tronsonul nou(modernizat) de cablu - LES 20kV se va monta între locul de manșonare situat  în apropiere de Statia 110/20kV Buzau Nord si S.T.S.-1(reamplasat) din LEA 20kV Scurtesti, se va amplasa  subteran prin realizarea unui șant  în care LES 20kV se va poza la adancimea de 0,7m pe pat de nisip.

Lungimea tronsonului de LES pânâ la stâlp cu S.T.S.-1 este de 1220m la care se adauga 28m (pentru pozare pe stalp, rezerva la mansonare si la stalp), acesta va avea traseul urmator, conform plan de situatie :  Str.Bazalt(L= 565 m), str. Transilvaniei(L= 171m), str.Cerbului (L= 484m).

Racordarea LES la LEA se va face prin realizarea unui tronson de LEA 20kV de 101m, aceasta se va amplasa pe str.Cerbului.

Ltotal LES+LEA  = 1248m +101m = 1349m.

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic pentru scenariul tehnico- economic :

Tronson  LES 20kV  = 1248 m

Tronson  LEA 20kV  =   101 m

Tronsonul de cablu nou utilizat va fi de tip A2XS(FL)2Y 12/20 kV, cu sectiunea de 150/25 mm2, conductor de aluminiu rotund, multifilar, compactizat, cu izolatie din polietilena reticulata, cu protectie longitudinala si transversala la patrunderea apei, ecran din fire (25 mm2) de cupru, manta exterioara de polietilena reticulata.

Cablul proiectat, pe parcursul traseului se va poza în treflă  îngropat în șant, cu profil tip M(L = 1135m),de asemenea, pozarea cablului proiectat se va realiza si prin foraj orizontal la subtraversarea străzilor- Transilvaniei, Aleea Plopilor și intrarea în curtea fostei fabrici Flacara (L traseu foraj = 63m) , Ltraseu profil T = 40m).

In profil M (majoritatea traseului) cablurile se pozează în șant, între două straturi de nisip de câte 10 cm fiecare. Peste acesta se va monta bandă avertizoare PVC și pamant compactat, rezultat din sapatură, din care s-au indepartat toate corpurile ce ar putea deteriora cablurile. Adancimea de pozare a cablurilor va fi de 70 de cm conform(NTE 007/08/00).

In profilele de traversare tip T cablurile se vor poza protejate în tuburi PVC M-110 mm, îincastrate în beton, la adancimea de 1 m.

Subtraversarea prin procedeul de forare orizontală  se va realiza  la adancimea de 1,2-1,5 m fată de axul drumului.

In acest proiect șanturile se vor săpa la adancimea de 80 cm, la profil tip M si la 115 cm în cazul profilului tipT.

Lungimea traseului de cablu de la locul unde se manșonează și până la stâlp cu  S.T.S.-1 este de 1220 m la care se adaugă  28m  pentru pozare pe stâlp și rezervare la monșonare si langă stâlp.

La pozarea cablurilor se va ține cont de raza minimă de curbură care este 15 d , unde d  este  diametrul cablului  și este  indicat de producător.

Traseul cablului proiectat va fi de la manșonul de legatură ce se va realiza între sosire cablu din Statia Buzau Nord 110/20kV și cablul proiectat,  pe aleea pietonală,  partea stangă  a strazii Bazalt și în continuare cablul va avea traseul pe trotuarul stâng al străzii Bazalt(L= 565m) pana la intersecția cu strada Transilvaniei, va continua pe trotuarul stâng al strazii Transilvaniei(L= 171 m)  până în dreptul străzii Cerbului(L = 484m). Pe strada Cerbului cablul se va poza în șant profil M, șantul se va realiza pe partea stangă a străzii la cca 0,8m de gard până în apropiere de Biserică, iar in continuare cablul va fi pozat în tub PVC  (L = 7m) și fixat cu coliere metalice zincate pe stâlp SC  15014-12m.

Traversarea celorlalte zone carosabile se va realiza prin sapatura deschisă, prin pozarea cablurilor în profile de traversare tip T.

Manșonarea se va realiza cu un set de 3 manșoane omogene de legatură îintre cablul existent  tip A2XSY 3x1x150/25mmp si cablul proiectat tip A2XS(Fl) 2Y-3x1x150/25mmp.

Săpăturile respectiv umpluturile necesare a fi executate pentru amplasarea cablului proiectat pe marginea drumului, nu trebuie să afecteze stabilitatea și profilul drumului.

La traversarea unor posibile conducte de apa, canalizare, canal termic, cablul se va proteja mecanic, prin pozare in tub PVC si termic daca este cazul (in cazul traversarii canalului termic), prin montarea ecranelor termice.

Executantul lucrarii va tine cont ca, dupa predarea amplasamentului si stabilirea solutiei de executie, sa aprovizioneze cablul la lungimea necesara  si  daca este posibil sa realizeze lucrarea fara mansonarea cablului. Daca in timpul lucrarilor de montare a cablurilor pe traseul propus, constructorul intampina dificultati de tragere datorita  neliniaritatii traseului, in cazul in care la executie devine periculoasa tragerea cablului dintr-o bucata, pentru integritatea acestuia se vor utiliza mansoane de legatura cu conectori inclusi pentru cabluri monopolare 20 kV- A2XS(FL)2Y de sectiune 150 mm2, cu izolatie de polietilena reticulata si manta din PE , cu ecran din fire de cupru 25 mm2 .

Desfasurarea cablurilor de pe tambur si pozarea lor se va face numai in conditii in care temperatura mediului ambiant este superioara limitelor minime indicate in standardele si normele interne de fabricatie ale cablurilor.

Dupa executarea lucrarilor de pozare a cablului proiectat, terenul se va aduce la starea initiala. Se vor reface pavajele afectate (trotuare si carosabil) pe urmatoarele suprafete:

- trotuare-  428 m2

- carosabil- 24 m2

Tronsonul de LEA 20kV în lungime de L = 101m  asigură trecerea din LES 20kV în LEA 20kV, aceasta realizandu-se prin montarea unui stâlp nr.1- SC 15014-12m în fundatâție turnatâ lângă gard pe str.Cerbului. Pe acest stâlp se va remonta separatorul  telecomandat STS-1 cu echipamentul aferent,  3 DRV-ZnO-24kV, consolă CIT-1400, 3 legaturi duble de întindere, izolație siliconică, priză de pământ cu Rdpp ≤ 1 Ω, iar la o distanta de 35 m se va monta în fundație turnată lângă gard pe aleea pietonală str.Orizontului un stâlp nr. 2 - SC-15015-14m echipat cu consola CIT-1400, priza de pământ cu Rdpp ≤ 10 Ω, legaturi duble la întindere, izolație siliconică. Stâlpul metalic nr.3 existent va fi echipat cu 3 legaturi duble la intindere, izolatie siliconică.

Conductorul utilizat intre stalpii nr.1 ÷ 3 este de tip AL/OL – 70/12mmp.

b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

c) utilizarea resurselor naturale: În faza de organizare de șantier, alimentarea cu apă în scop potabil și menajer se va realiza din surse amenajate.

d) producţia de deşeuri:

-  deșeurile menajere vor fi colectate în europubele și preluate de un serviciu autorizat;

- deșeurile rezultate din execuția lucrărilor vor fi colectate selectiv, și preluate în vederea valorificării – eliminării prin societăți autorizate.

-deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasament vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane) şi anume: apele menajere generate din realizarea proiectului vor fi colectate în toaletă ecologică în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: materialele utilizate vor fi depozitate în spaţii special amenajate, protejate de intemperii .

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului:lucrarile se vor realiza in intravilanul municipiului Buzău;

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede : nu este cazul

b) zonele costiere : nu este cazul

c) zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a

faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: proiectul se află  în intravilan, teren domeniul public – destinația-străzi,trotuare, zone dotări;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- pe parcursul procedurii nu s-au inregistrat observații din partea publicului;

- pe parcursul procedurii au fost afișate la sediul administrației locale (Primaria municipiului Buzău) si publicate in presă anunțurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de  investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luata ca urmare a analizarii documentației, a verificării amplasamentului in teren, intocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de incadrare si consultarilor membrilor CAT;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: amplasamentul proiectului nu face parte dintr-o arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare.

Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse prin proiect, cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

2.Se vor impune măsuri de diminuare a impactului asupra mediului pentru faza de realizare a investiţiei :

-     lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

-   depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces (carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

-    se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

-    se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

-   deşeurile de materiale de construcţie rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective, în locurile precizate de autoritatea publică locală, cu menţiunea că deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi specializate, în vederea valorificării;

3. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile SR 10009/2017 – Acustica în construcţii. Acustica urbană. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

4. Locul unde va fi realizată  organizarea de şantier trebuie să fie astfel stabilit încât să nu aducă prejudicii mediului natural ( prin afectarea vegetaţiei, structurii solului, emisii atmosferice, producerea de accidente cauzate de traficul rutier din şantier, de manevrarea materialelor, producerea zgomotului, etc.).

5. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinătăţilor.

6. La finalizarea lucrărilor vor fi realizate măsurile şi lucrările pentru refacerea zonelor deteriorate.

7. In conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

8. La execuţia lucrărilor proiectate se vor respecta prevederile normativelor în vigoare privind coexistenţa, intersecţia şi paralelismul instalaţiilor electrice proiectate cu instalaţiile si obiectivele  existente (apa-canal, gaze, LTc, termice, etc.).

9. Pe toată durata execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile următoarele acte normative:

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu              modificările şi completările ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita    incintei unităţii;

- STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică;

- Legea nr 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

-H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată şi completată cu OUG nr. 15/2009;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Prezentul act de reglementare îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului ( în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii 			          Întocmit,

Ing. Titel PENEȘ                                                                ing. Dorina Desdemona Tamara Drăghici