PROIECT AL

DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afișat in 27.07.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. S.D.E.E. Muntenia Nord S.A – S.D.E.E. Buzau cu sediul în mun. Buzău, b-dul Mareșal Al. Averescu, nr. 3, jud. Buzău, prin S.C. POWER DESIGN S.R.L. cu sediul în mun. Cluj Napoca, str. Ana Aslan, nr.40, jud. Cluj, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 8013 din 07.07.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 25.07.2017 că proiectul ,, Modernizare – îmbunătățire nivel de tensiune consumatori  din sat Pleșești, comuna Berca, județul Buzău’’ propus a fi amplasat în sat. Pleșești, com. Berca, jud. Buzău,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 49, alin. 3 şi 4, Ord. 135/2010), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 13, lit. a);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului:

Soluţia tehnica propusa consta in reamplasarea postului trafo nr 0806 ( denumit in continuare PTA 1 proiectat) , realizarea a doua posturi de transformare in anvelopa de beton noi (denumite PTAB 2 si PTAB 3 proiectae), a racordurilor de MT aferente, modernizarea reţelei de joasa tensiune existente si reconfigurarea circuitelor de jt pe cele patru posturi de transformare , modernizarea , securizarea branşamentelor. De asemenea , cu aceasta ocazie se va monta un cablu de 20 kV intre LEA 20 kV Irigaţii 2 si LEA 20 kV Berea existente , marindu-se astfel gradul de siguranţa in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor racordaţi din posturile de transformare racordate la aceste linii de 20 kV.

Circuitele de joasa tensiune, cele existente si cele nou create, se vor realiza cu conductoare izolate torsadate.

In ceea ce priveşte branşamentele , acestea vor fi realizate în varianta cu blocuri de măsură si protecţie ( BMP) montate pe clădiri, la strada. BMP-urîle se vor racorda la reţeaua stradala cu conductoare coaxiale. Branşamentele existente deja modernizate ( cu BMP pe clădire sau pe stâlpi) se vor adapta la reţeaua de jt ce se va moderniza.

Pentru realizarea soluţiei propuse sunt necesare următoarele lucrări:

- Lucrări la PTA I proiectat:

PTA 0806 existent se va demonta sî se va reamplasa in poziţia figurata pe planul de situaţie, pe marginea drumului comunal, pe domeniul public. Astfel, postul trafo se va reamplasa în locul stâlpului de 20kV nr 95 existent.

In racordul de 20 kV existent se va monta un stâlp proiectat, tip SC 15014.

Lungimea traseului de MT este de 20 m sî va fi realizat cu conductoare de AL-OI 50/8 mm2, cu legaturi duble de susţinere si întindere din material compozit, coronament deformabil.

PTA 1 se va echipa cu trafo 160 kVA, cadru de siguranţe sî descarcatori, cutie de distribuţie de joasa tensiune.

Se va demonta cu aceasta ocazie sî racordul de 20 kV la PTA 0806 existent( L=265m)

- Lucrări la PTAB 2 proiectat:

PTAB 2 proiectat se va amplasa în poziţia figurata pe planul de situaţie El, în partea de nord a localîtatîi, pe domeniul public.

Racordul de 20 kV la PTAB 2 se realizează din stâlpul nr 32 existent in LEA 20 kV

tip SC 15015 . Pe acest stâlp se va monta un separator vertical. In continuare racordul de MT se realizează in varianta LES , astfel:

- Se va monta un cablu tip A2XS(FL)2Y -12/20 kV, cu secţiunea de 150/25 mm2, conductor de aluminiu rotund, multifilar, corn pactizat, cu izolaţie din polietilena retîculata, ecran din fire de cupru (25mmp), manta exterioara de polietilena, cu protecţie longitudinala si transversala la pătrunderea apei. Lungimea subterana a traseului de MT este de 1050 m.

Cablul proiectat va intra in celula de linie a postului de transformare in anvelopa de beton proiectat.

PTAB 2 se va echipa cu doua celule de linie si o celula de transformator, cu echipamente modern. Postul va avea următoarele dimensiuni: Lxlxh=3,5m x 2,5m x 2m.

- Lucrări la PTAB 3 proiectat:

PTAB 3 proiectat se va amplasa în poziţia figurata pe planul de situaţie El, in apropierea bisericii, pe domeniul public.

Racordul de 20 kV la PTAB 3 se realizează dîn stâlpul proiectat în LEA 20 kV Irigaţii 2 , tip SC 15014 . Pe acest stâlp se va monta un separator vertical. In continuare racordul de MT se realizează in varianta LES , astfel:

- Se va monta un cablu tip A2XS(FL)2Y -12/20 kV, cu secţiunea de 150/25 mm2, conductor de aluminiu rotund, multifilar, compactizat, cu izolaţie din polietilena retîculata, ecran dîn fire de cupru (25mmp), manta exterioara de polietilena, cu protecţie longitudinala si transversala la pătrunderea apei. Lungimea subterana a traseului de MT este de 1 200 m.

Cablul proiectat va intra în celula de linie a postului de transformare în anvelopa de beton proiectat.

PTAB 3 se va echipa cu doua celule de linie si o celula de transformator, cu echipamente moderne .

Postul va avea următoarele dimensiuni: Lxlxh=3,5m x 2,5m x 2m.

Intre PTAB 2 si PTAB 3 proiectate se va monta un cablu subteran cablu tip A2XS(FL)2Y -1 2/20 kV în lungime de 900 m.

- Lucrări la PTA 0403 existent:

Se vor înlocui echipamentele existente cu echipamente noi , moderne ( transfotmator de putere, cadru de siguranţe si descarcatorî, separator de post, cutie de distribuţie de joasa tensiune).

- Se vor reconfigura circuitele de 0,4 kV existente pe cele patru posturi de transformare, cele noi proiectate si pe cel existent moderniat.

Lungimea circuitelor de 0,4 kV va fi de 1 5 km .

Cu aceasta ocazie se vor monta conductoare izolate torsadate pe stâlpii de beton existenţi si pe cei proiectaţi ai reţelei de joasa tensiune .

- Se vor moderniza branşamentele electrice existente nemodernizate in varianta cu firide de distribuţie si protecţie montate pe clădiri. Branşamentele deja modernizate se vor adapta la reţeaua electrica modernizata.

Stâlpii de medie tensiune proiectaţi vor fi stâlpi de beton armat precomprimat tip SC 1 501 4 , cu înălţimi deasupra solului de 1 0 m.Acestia se vor planta in fundaţii turnate.

Reţeaua electrica aeriana de medie tensiune proiectata se va executa in sistem trifazat, cu conductoare izolate montate pe stâlpi din beton precomprimat.

Cablul de 20 kV proiectat va fi de tip A2XS(FL)2Y -1 2/20 kV 3x1x1 50 mm2. Stâlpii de joasa tensiune proiectaţi vor fi stâlpi de beton armat precomprimat tîp SE 4T, SE 10T si SE1 1T, cu înălţimi deasupra solului de 8,2 m.Acestia se vor planta in fundaţii burate ( SE 4T) sî turnate ( SE 1 0T si SE 1 1T).

Atât stâlpii cat sî cablul de 20 kV proiectat se vor monta pe marginea drumurilor comunale si a drumului judeţean DJ 203.

b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

c) utilizarea resurselor naturale: În faza de organizare de șantier, alimentarea cu apă în scop potabil și menajer se va realiza din surse amenajate.

d) producţia de deşeuri:

-  deșeurile menajere vor fi colectate în europubele și preluate de un serviciu autorizat;

- deșeurile rezultate din execuția lucrărilor vor fi colectate selectiv, și preluate în vederea valorificării – eliminării prin societăți autorizate.

-deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasament vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane) şi anume: apele menajere generate din realizarea proiectului vor fi colectate în toaletă ecologică în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: materialele utilizate vor fi depozitate în spaţii special amenajate, protejate de intemperii .

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului:lucrarile se vor realiza in intravilanul satului Pleșești;

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede : nu este cazul

b) zonele costiere : nu este cazul

c) zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a

faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: proiectul se află  în intravilan, teren domeniul public – destinația-străzi,trotuare, zone dotări;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- pe parcursul procedurii nu s-au inregistrat observații din partea publicului;

- pe parcursul procedurii au fost afișate la sediul administrației locale (Primaria comunei Berca) si publicate in presă anunțurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de  investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luata ca urmare a analizarii documentației, a verificării amplasamentului in teren, intocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de incadrare si consultarilor membrilor CAT;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: amplasamentul proiectului nu face parte dintr-o arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare.

Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse prin proiect, cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

2.Se vor impune măsuri de diminuare a impactului asupra mediului pentru faza de realizare a investiţiei :

-     lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

-   depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces (carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

-    se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

-    se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

-   deşeurile de materiale de construcţie rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective, în locurile precizate de autoritatea publică locală, cu menţiunea că deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi specializate, în vederea valorificării;

3. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile SR 10009/2017 – Acustica în construcţii. Acustica urbană. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

4. Locul unde va fi realizată  organizarea de şantier trebuie să fie astfel stabilit încât să nu aducă prejudicii mediului natural ( prin afectarea vegetaţiei, structurii solului, emisii atmosferice, producerea de accidente cauzate de traficul rutier din şantier, de manevrarea materialelor, producerea zgomotului, etc.).

5. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinătăţilor.

6. La finalizarea lucrărilor vor fi realizate măsurile şi lucrările pentru refacerea zonelor deteriorate.

7. In conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

8. La execuţia lucrărilor proiectate se vor respecta prevederile normativelor în vigoare privind coexistenţa, intersecţia şi paralelismul instalaţiilor electrice proiectate cu instalaţiile si obiectivele  existente (apa-canal, gaze, LTc, termice, etc.).

9. Pe toată durata execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile următoarele acte normative:

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu              modificările şi completările ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita    incintei unităţii;

- STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică;

- Legea nr 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

-H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată şi completată cu OUG nr. 15/2009;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Prezentul act de reglementare îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului ( în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii 			          Întocmit,

Ing. Elena Badii                                                  ing. Dorina Desdemona Tamara Drăghici

# Text boxes

0HSAS18001

certificat de