Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 215  din data de 05.10.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. ENGIE ROMÂNIA S.A., prin S.C. TRANS ELECTRONIC PROD S.R.L., cu domiciliul în municipiul București, sector 4, str. BD. Mărășești, nr. 4-6, București, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 10069 din data de 29.08.2017, în baza:

Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 26.09.2017, că proiectul ,,Instalație de protecție catodică cu injecție de curent pentru conductele de distribuție gaze naturale, branșamentul electric și instalație electrică de utilizare a acestuia” propus a fi amplasat în comuna Boldu, sat Boldu, judeţul Buzău,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate,

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, conform criteriilor de selecție din Anexa nr. 3 a H.G. nr. 445/2009, sunt următoarele:

a).  Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa 2 la pct. 10, lit. a) proiecte de dezvoltare a unităţilor / zonelor industrial;

b).   Caracteristicile proiectului.

1). Mărimea proiectului - terenul destinat investitiei este situat in com. Boldu, judetul Buzau si este proprietate public. Sistemul de protectie catodica ( SPC )  va fi  amplasat  in comuna  Boldu, in  fata gardului  de delimitare stradala a zonei de curte a Dispensarului Medical.

COMPONENTA “  SPC “  (Sistem de Protectie Catodica):

- Ansamblul  “Cabina  -   Sursa protectie catodica cu reglaj manual  ” - cabina – reprezinta o constructie metalica din TDA=2 , 	galvanizata electrochimic si  vopsita in camp electrostatic  .

### Fixarea cabinei se realizeaza pe postament de beton prin intermediul a 4 buloane de strangere care se afla in interiorul acesteia .

### Dimensiunile de gabarit sunt : H=1200 / L=620  /  l = 500

### -  Redresor  electronic “Sursa protectie catodica  SPCm”  -  asigura curentul continuu pentru realizarea potentialului negativ fata de sol al conductei protejate contra coroziunii si mentinerea constanta a acestui potential la o valoare impusa.

### Dimensiunile de gabarit sunt : H=350 / L=260  /  l = 280

Priza anodica: priza anodica este elemental functional al statiei de protectie catodica cu rolul de a asigura un bun contact cu solul la nivenul careia se realizeaza injectia curentului generat de ansamblul  redresor prin circuit anodic spre electrolit. Pentru  prezenta locatie  s-a optat prentu priza anodica orizontala PAO  cu un numar de 10 anozi din Fe-Si, obiectivul fiind obtinerea valorii de sub 1Ω a rezistentei de dispersie a prizei anodice.

Circuitul anodic si catodic: circuitul anodic se executa in cablu de cupru, in circuit separat sectiunea 24 mm² ,in montaj ingropat.

Instalatie de protectie impotriva electrocutarii.

Statiile de protectie catodica au prevazute instalatii cu prize de panamt, impotriva electrocutarii personalului, conform STAS 12604/90 la care de conecteaza toate partile metalice ale statiei care pot capata tensiune printr-un defect de izolatie.

Priza Anodica   ORIZONTALA   PAO : priza Anodica  se va executa o priza anodica orizontala

(PAO) cu un numar de 10 anozi din Fe-Si, obiectivul fiind obtinerea valorii de sub 1Ω a rezistentei

de dispersie a prizei anodice.  Conform Planului  de amplasament ( scara 1: 600)  – Priza

AnodicaOrizontala ( PAO ) se va realiza paralel cu Gardul de delimitare a scolii fata de proprietatea

cu numarul 220 ,  la distanta de 1,5 m de acesta

Anozii  vor fi ingropati la o adancime de 1,8  m, iar distanta dintre axele acestora va fi de 5 m.

Distanta intre axele primului  si ultimului  anod de Fe- Si este de 45 ml.

- La finalul executiei lucrarii zona afectata , va fi readusa la forma initiala fara a ramane nimic la suprafata solului .

- La suprafata solului nu va ramane decat cabina SPC , cu amplasamentul precizat la punctul

Legatura la conducta de RP se va face cu plecare din cabina SPC prin spatiul verde pana la conducta de gaze localizata langa gardul ce delimiteaza curtea Scolii Generale Ghergheasa fata de strada Traseul cablului catodic are CCC= 2 m

Bransamentul electric  se va face cu plecare din cabina SPC prin spatiul verde in mod ingropat

pana la Stalpul electric destinat sustinerii liniilor electrice aeriene  localizat la 2 m de cabina SPC.

Legatura la Priza Anodica Orizontala PAO  se va face cu plecare din cabina SPC , prin spatial

verde din curtea Dispensarului Medical .

Distanta fata de gard proprietatii private va fi de 4 m

Lungimea traseului canalizatiei de cablu pentru legatura la priza anodica este:  CPA=25 m .

Priza de impamantare  - centura de electrosecuritate.

Scopul acesteia este de a realiza protectia protectia personalului operant impotriva tensiunilor accidentale, cabina S.P.C. va fi legata la o priza de legare la pamant, a carei rezistenta nu va depasi 4 ohmi.

Centura de impamntare va fi executata la 2 m fata de gardul imobilului particular, prin zona de spatiu verde   .

Lungimea canalizatiei centurii de impamntare va fi de 20m .

Lungimile canalizatiilor ce urmeaza a fi executate  :

| Nr. | Denumire traseu canalizatie | Lungime traseu canalizatie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Canalizatie priza anodica | 45 m |
| 2 | Canalizatie cablu legatura la conducta | 2m |
| 3 | Canalizatie cablu bransament electric | 2 m |
| 4 | Canalizatie cablu legatura priza anodica | 25 m |
| 5 | Canalizatie centura de impamantare | 20 m |

Peste cablul la  300 mm de acesta se va monta  folie avertizoare din material plastic inscriptionata

“ATENTIE CABLURI ELECTRICE”

Cablurile cabina S.P.C. – conducta va fi de tip CYABY 4x6=24 mm² , iar cablul cabina S.P.C. –    priza anodica va fi de tip CYABY 4 x 6 =24  mm²

b). Cumulare cu alte proiecte – în zona amplasamentului nu se desfășoară alte proiecte – activităţi medicale;

c). Utilizarea resurselor naturale – se vor utiliza resurse naturale în cantități limitate, iar materialele necesare realizării proiectului vor fi preluate de la societăți autorizate;

d). Producția de deșeuri: deșeurile rezultate în urma execuției lucrărilor de realizare a investiției/proiectului, se vor depozita selectiv pe categorii dedeșeu în recipiente  speciale și vor fi predate către operatori autorizați în colectarea/valorificarea/eliminarea lor;

e). Emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de discomfort: vor fi generate de utilaje și mijloacele de transport, pe perioada de reazlizare a proiectului;

f). Riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate: riscul de accident, pe perioada  execuției lucrărilor este redus, alimentarea utilajelor cu carburanți se face numai la stațiile de distribuție carburanți autorizate;

g). Justificarea necesitatii proiectului: majoritatea metalelor si aliajelor de importanta practica sufera sub actiunea mediului un proces de distrugere prin coroziune, ca urmare a desfasurarii unor procese chimice sau electrochimice la interfata metal/mediu.

Efectele economice negative ale actiunii corozive ale solului si eventual a curentilor de dispersie se

manifesta  prin  aparitia iminenta a avariilor tehnice la sistemul conductelor metalice ingropate  de

transport si distributie gaze naturale .

Avandu-se in vedere importanta functionarii in conditii de siguranta a retelei de distributie gaze din Comuna Ghergheasa  , Jud. Buzau , precum si prevederile Normativului 114-76 “Protectia imotriva coroziunii a constructiilor metalice ingropate” si a STAS 7335-12/1998 “Protectia anticorosiva. Constructii metalice ingropate. Protectia catodica a conductelor de otel”, este necesara si obligatorie instalarea sistemelor de protectie catodica ( SPC).

2. Localizarea  proiectului

2.1.  utilizarea existentă a terenului – conform certificatului de urbanism nr. 12 din 26.07.2017, terenul se află în intravilanul comune Boldu, proprietate domeniu public.

2.2. relativa  abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: - zone umede, zone costiere, zone montane și cele împădurite, parcurile și rezervațiile naturale, ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, zonele de protecție speciale, ariile în care standardele de

calitate a mediului stabilite de legislația în vigoare au fost deja depășite, ariile dens populate, peisajele cu semnificația istorică, culturală și arheologică – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potențial

- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuției proiectului;

- natura transfrontieră a impactului – lucrărule propuse nu au efecte trensfrontieră;

- mărimea și complexitatea impactului – zona studiată în cadrul proiectului menţionat nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până acum, conform legislaţiei în vigoare; planul creează

cadrul pentru un viitor proiect de realizare a unei statii protectie catodica, care nu poate avea un impact semnificativ asupra zonei;

-  probabilitatea impactului – impact temporar, numai pe perioada execuției proiectului;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului – impact cu durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale (Primăria Boldu) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare şi consultării membrilor CAT;

II. Proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată şi completată prin Legea 49/2011, şi nu  se supune procedurii de evaluare adecvată.

Modul de asigurare a utilitatilor.

Alimntarea cu apă:  nu este cazul.

Evacuare ape uzate: nu este cazul.

Energie electrica: se va face cu plecare din cabina SPC prin spatiul verde in mod ingropat pana la

Stalpul electric destinat sustinerii liniilor electrice aeriene  localizat la o distant mica de cabina SPC.

Energie termica: nu este cazul.

Modul de gospodărire a deșeurilor: colectare deșeurilor municipale se va face la locul de producere al lor. Producţia de deşeuri: deşeurile rezultate în urma lucrărilor prevăzute prin proiect vor fi preluate de operatori autorizaţi şi vor fi gestionate conform Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor şi H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

Deseurile rezultate din realizarea proiectului se vor colecta selectiv pe categorii prin grija executantului lucrării, la locul de producere, și se vor valorifica prin societăți  autorizate în colectarea/valorificarea/eliminarea acestora. Este interzisă abandonarea deșeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate, iar pe durata transportului, deșeurile vor fi însoțite de documente din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipul deșeurilor, locul de încărcare, locul de destinație, cantitatea.

4. Condiții de realizare a proiectului:

√ investitia se va realize cu respectarea legislatiei in vigoare si a avizelor de specilitate mentionate in Certificatul de urbanism nr. 12/26.07.2017;

√ pe tot parcursul executiei lucrarilor si functionarii obiectivului se vor lua toate masurile si se vor reazliza toate lucrarile necesare pentru protectia calitatii solului si apelor subterane si prevenirea poluarii accidentale;

√ se vor respecta masurile de protective a mediului prevazute in proiect, in scopul reducerii la minim a impactului asupra mediului;

√ se vor intretine permanent drumurile de acces;

√ nu se vor face depozite de material sau deseuri in afara perimetrului detinut de titular,

√ se vor realize spatii special amenajate pentru colectarea selective a tuturor categoriilor de deseuri, in conformitate  cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, modificata si completata; transportul acestor tipuri de deseuri se va face de catre o societate autorizata in preluarea lor si cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;

√ se interzice depozitarea materialelor de constructie si a deseurilor rezultate, in spatii neamenajate in acest scop;

√ executantul lucrărilor de construcție, va semnaliza zona de șantier, va amplasa inscripționări din care să reiasă denumirea lucrării și a executantului acesteia;

√ utilajele se vor alimenta cu carburanți numai în zone special amenajate, fără  a se comtamina solul cu produse petroliere;

√ prezentul act nu exonerează de raspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora;

√ dupa terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia eliberarii amplasamentului de orice fel de obstacole (resturi material, gramezi pamânt, etc.) si readucerea la starea initiala;

√ se va reface cadrul natural pentru suprafetele de teren ocupate temporar, la terminarea lucrarilor, se vor reface spatiile verzi;

Pe toata durata realizarii si functionarii obiectivului, se vor respecta urmatoarele acte normative:

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- STAS 10009/1988 – Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita incintei unităţii;

- Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, completată de H.G. nr. 210/2007;

- Legea nr 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulteriorare;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- Regulamentul UE 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului

European şi a Consiliului privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive;

-      LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de

interes public;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată şi completată cu O.U.G. nr. 15/2009;

- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 privind Normele de limitare generală a emisiilor de poluanţi în atmosferă;

- Hotarârea Guvernului 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

Titularul proiectului are obligația de a notifica APM Buzău dacă intervin elemente noi, necunoscute și orice modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei, înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului ( art. 16, alin. (1) din OUG nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a  Guvernului nr. 195/2005 privin protecția mediului).

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii.

Prevenirea riscului declanșării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătății populației și mediului înconjurător :

Pentru evitarea oricăror situații de risc și accident în timpul perioadei de execuție se vor respecta toate prescripțiile tehnice, de exploatare și întreținere prevăzute în normativele tehnice de exploatare și întreținere a utilajelor folosite, respectându-se în același timp și normele privind securitatea muncii pe șantier.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare, cât și cele menționate în Certificatul de Urbanism nr. 12/26.07.2017.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director Executiv,

biolog Mirela MARIN

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații                                                           Întocmit,

ing. Elena BADII                                                                                  ecolog  Simona PĂUNA