DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 81 din 16.05.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC Hoeganaes Corporation Europe SA cu sediul în municipiul Buzău, str. Urziceni, nr. 33, judeţul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 3517 din 16.03.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 09.05.2017 că proiectul ,, Construire clădire pentru instalație apă demineralizată și platformă betonată pentru turnuri de răcire” propus a fi amplasat în municipiul Buzău, str. Urziceni, nr. 33, judeţul Buzău

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate,

cu obligativitatea la finalizarea investiţiei să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 49, alin. 3 şi 4, Ord. 135/2010) şi să solicitaţi şi să obţineţi revizuirea autorizaţiei integrate de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10, lit. a) și pct. 13, lit. a)

b)

1. Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului:

proiectul presupune:

- realizarea unei noi instalații de producere a apei demineralizate pentru asigurarea apei de răcire pentru noua instalaţia de fabricare a hidrogenului pentru procesul tehnologic de producere a pulberii feroase tratată termochimic desfășurat de S.C. Hoeganaes Corporation SA;

Calitatea apei demineralizate necesare în procesul tehnologic se va obţine în mai multe etape de tratare primară şi secundară, astfel:

 Pretratarea apei brute (filtrare, deferizare, dedurizare, stocare apă pretratată);

 Purificare apă prin osmoza inversă (în 2 trepte);

 Finisare (electrodeionizare);

 Stocare şi pompare apă în sistem;

 Monitorizare şi control sistem PLC cu control la distanţă: SIEMENS S7-300;

Apa demineralizată va fi stocată în două rezervoare, cu capacitatea de 3 mc fiecare;

Rezervoarele de stocare sunt interconectate şi acţionează ca unul singur.

Pentru a împiedica creşterea conductivităţii produsului final prin contaminare cu CO2, prezent în aerul atmosferic, rezervoarele sunt ţinute sub pernă de azot.

Apa demineralizată va fi aspirată cu două pompe şi refulată către noua instalaţie de producere hidrogen.

Lista echipamente instalaţia de producere apă demineralizată:

• Sistem separator tip DK2;

• Filtru cu pietriş pentru îndepărtare fier, mangan şi particole solide;

• Filtru cu cărbune activ tip GENO-mat AK-Z 60/20;

• Filtre fine 10µ;

• Rezervor stocare apă filtrată;

• Pompă apă filtrată tip GENO FU-X 2/40-2N;

• Grup osmoză inversă treapta 1 tip GENO-OSMO-X-1600;

• Grup osmoză inversă treapta 2 tip GENO-OSMO-X-1450;

• Sistem degazare (îndepărtare CO2) membrane tip MEC 2200-2;

• Electrodeionizatoare GENO-EDI-X-1450;

• Echipament monitorizare şi control sistem PLC cu control la distanţă: SIEMENS S7-300;

• 2 rezervoare de stocare apă demineralizată x 3mc fiecare, cu sistem de iradiere UV on-line şi pompă de recirculare.

• 2 turnuri de răcire tip REF-A-042 DECSA Italia, cu ventilatoare axiale prin intermediul cărora apa de răcire este recirculată în circuit închis; turnul de răcire tip REF-A 042 DECSA Italia se compune din următoarele secţiuni:

- Secţiunea ventilatoarelor axiale: este constituită dintr-o carcasă metalică zincată la cald etanşată împotriva scurgerilor de apă, prevăzută cu guri de vizitare, două ventilatoare Decsafoil cu pale din aluminiu sau răşină, echilibrate şi antrenate direct de motoare electrice TEFC trifazate, IP 55.

- Secţiunea bazin de apă; bazinul de apă este realizat din panouri metalice zincate la cald şi etanşate pentru a reţine apa şi este prevăzut cu grile de PVC pentru aspiraţie aer, preaplin, racord de scurgere completă şi racord apă de adaos prevăzut cu ventil flotor.

- Secţiunea schimbător de căldură: este formată din ţevi de răcire îndoite pentru a forma serpentine individuale testate la o presiune hidraulică de 25 bar; țevile de răcire complet asamblate sunt galvanizate la cald prin imersia într-un recipient cu zinc topit; carcasa de protecţie a schimbătorului de căldură este realizată din panouri metalice îmbinate cu şuruburi şi etanşate corespunzător; panourile metalice sunt zincate la cald, la partea superioară sunt prevăzute pachete de plăci metalice profilate pentru reţinerea picăturilor de apă antrenate de fluxul de aer aspirat de ventilatoarele axiale.

- Sistemul de recirculare apă/ stropire apă; este format dintr-o pompă centrifugă din oţel inoxidabil antrenată direct de un motor electric TEFC trifazat, IP55; sistemul de dispersie este format din colectorul principal şi conductele de distribuţie realizate din oţel şi duzele de stropire realizate din cauciuc.

Caracteristici tehnice turn de răcire:

- Capacitate de răcire: 558 kw;

- Debit de apă: 26,18 litri/sec.;

- Temperatura de intrare apă: 380C;

- Temperatura de ieşire apă: 320C;

- Temperatura termometru umed: 240C;

- Agent de răcire în circuit închis: apă + etilen glicol 50%;

- Dimensiuni geometrice turn: 3680 x 1480 x 3795 mm ;

- Masa netă: 3698 kg;

- Masa în exploatare: 6566 kg;

Echipamentele vor fi amplasate pe o platformă împrejmuită;

Amplasarea armăturilor, a echipamentelor de control şi protecția instalației de producere a apei demineralizate se va realiza astfel ȋncȃt să fie uşor accesibile (ȋn vederea acționării lor) şi ȋn funcție de fluxul tehnologic pentru respectarea sensului de circulație.

- Staţie de producere aer instrumental Kaeser:

- Aircenter SM12 11,0 bar: SC400/50EU;

- Uscător cu membrană vertical: KMM6(FF-28);

- Separator ulei/apă: AQUAMAT CF3;

- Set instrumente măsură punct de rouă: PDP-DPS410RU;

- realizarea canalizării noului sistem de colectare a apelor uzate, care va deservi cele două instalaţii de producere hidrogen, instalaţia existentă şi noua instalaţie de producere hidrogen propusă; această investiţie este necesară şi oportună din următoarele considerente: conducta de canalizare existentă este colmatată şi este comună cu  SC BETA Buzău SA și conducta nu poate prelua debitele de apă uzată evacuate vara, la debite mari evacuate de apă uzată se inundă căminele reţelei.

Canalizarea noului sistem de colectare a apelor uzate va prelua:

- condensat de proces: cca 253 litri/h de la instalaţia de producere hidrogen existentă;

- condensat de proces: cca 344 litri/h de la noua instalaţie de producere hidrogen;

- cca. 1550 litri/h de la instalaţia de producere apă demineralizată (drain);

- cca. 380 litri/h purjă de la turnul 1 de răcire DECSA + cca. 380 litri/h de la turnul 2 de răcire DECSA, pentru a se menţine constantă conductivitatea  apei (1600 - 2000 µS);

Canalizarea noului sistem de colectare a apelor uzate proiectat se va racorda la canalizarea menajeră, în căminul C3, conductă dimensionată să preia debitele cumulate evacuate: cca 2907 litri/h (cca 0,8 litri/sec);

Lucrări propuse a fi executate pentru canalizarea noului sistem de colectare a apelor:

- căminele existente de la disociatorul de amoniac şi cel de lângă rezervoarele de stocaj se vor astupa;

- se vor executa 5 cămine noi (C1, C2, C4, C5, C6)  care se vor interconecta;

- căminul existent lângă instalaţia de producere hidrogen existentă (în funcţiune) se va astupa şi se va realiza un nou cămin (C5), care se va interconecta cu căminul existent în zonă (C3);

- pentru noua instalaţie de producere hidrogen se va realiza un cămin (C6) şi o instalaţie de canalizare la căminul existent (C3) în zona instalaţiei de producere hidrogen existente;

Lăţimea şanţului de pozare a conductelor de canalizare va fi de minim 1,00 m.

Adâncimea şanţului: adâncimea de 1,00 m (cămin C1), adâncimea de 1,20 m (cămin C2) şi adâncimea de 3,50 m (cămin C3 existent), respectând panta de 1 %.

Reţeaua de canalizare propusă constă în:

 conductă din PEHD PE 100 SDR11, PN 16:

- Dn 160x3,2mm cu L = 6m – 4 buc.; conducta va prelua un debit de cca 88,15 litri/sec.;

- Dn 200x3,9mm cu L = 6m – 10 buc.; conducta va prelua un debit de cac 104,2 litri/sec.;

 3 cămine de vizitare/inspecţie

- un cămin din PVC, D400mm, cu o intrare Dn 160/1 mm ieşire Dn 160mm;

- un cămin din PVC, D400mm, cu o intrare Dn 200/1 mm, ieşire Dn 200mm

- un cămin din PVC, D400mm, cu trei intrări Dn 200/1 mm, ieşire Dn 200mm;

 capac fontă cămin (2buc.) şi grătar fontă cămin (3 buc.);

Pentru repararea drumurilor de acces se va folosi beton C16/20.

Termen propus de realizare a proiectului 4 luni.

Principalele materii prime și auxiliare vor fi:

- apă potabilă din rețeaua de alimentare cu apă existentă pe amplasamentul proiectului: cca. 3000 l/h pentru producerea apei demineralizate și cca. 2000 l/h pentru completare pierderi în rețea sau prin evaporare la turnurile de răcire;

- ulei sintetic de motor, transmisie și de ungere pentru compresorul de aer tip Kaeser Sigma Fluid S - 460: cca. 20 l/an;

- substanțe chimice pentru tratarea apei:

- biocid Nalco Stabrex ST 40: cca. 20 kg/an;

- inhibitor de coroziune 3DT TRASAR 3DT 151: cca. 965 kg/an;

- sare ( tablete): cca. 10.000 kg/an;

- antiscalant ( agent de dispersie): cca. 200 l/an;

- substanțe chimice pentru turnurile de răcire:

- lichid de răcire ( antigel): 100 l/2 ani;

- cumularea cu alte proiecte: aferent amplasamentul proiectului sunt proiecte propuse -  platformă betonată și magazie metalică pentru instalație producere hidrogen gazos H2G, în procedură se emitere a acordului de mediu și activităţi industriale autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului, amplasamentul fiind pe o platformă industrială;

- utilizarea resurselor naturale: apa utilizată pentru consumul potabil în faza de organizare de șantier va fi asigurată cu apă îmbuteliată; apa utilizată pentru consumul potabil în faza de desfășurare a activității ( perioada de service și întreținere echipamente) va fi asigurată din reţeaua de alimentare cu apă a societăţii existentă pe amplasament; apa pentru consumul menajer în faza de organizare de șantier și de desfășurare a activității( perioada de service și întreținere echipamente) va fi asigurată din reţeaua de alimentare cu apă a societăţii existentă pe amplasament; apa utilizată în scop tehnologic pentru instalația de producere apă demineralizată și completare pierderi în rețea sau pierderi prin evaporare la turnurile de răcire va fi asigurată din reţeaua de alimentare cu apă a societăţii existentă pe amplasament; agregatele minerale și betonul necesare pentru realizarea proiectului vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere şi staţii de betoane autorizate din zona amplasamentului;

producţia de deşeuri : deşeurile menajere şi deşeurile reciclabile generate în faza de organizare de şantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate existente şi preluate în vederea eliminării/valorificării de operatori autorizaţi; deşeurile tehnologice (deșeuri de ambalaje de plastic, uleiuri uzate sintetice de motor, de transmisie şi de ungere, deşeuri de ambalaje contaminate cu substanţe periculoase ( recipienţi din plastic pentru antigel şi inhibitor), deşeuri metalice feroase, deşeuri metalice neferoase, deşeuri de fluide antigel cu conţinut de substanţe periculoase, deşeuri din cauciuc ( curele de distribuţie, curele de transmisie, bucşe, cuplaje elastice), deşeuri de filtre de ulei, deşeuri de materiale filtrante ( cartuşe filtrante şi cărbune active de la prefiltre staţia de apă demineralizată, deşeuri de absorbanţi)) generate în faza de desfăşurare a activităţii vor fi colectate selectiv, depozitate temporar vrac sau în recipiente metalice/plastice amplasate în spaţii special amenajate existente şi preluate în vederea valorificării/eliminării de operatori autorizaţi;

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate și apele uzate tehnologice ( condensatul de proces vor fi colectate în reţeaua de canalizare internă existentă pe amplasament în vederea evacuării în reţeaua de canalizare municipală şi în staţia de epurare autorizată; emisiile poluante sub formă de pulberi rezultate din traficul mijloacelor de transport în faza de organizare vor fi reduse prin umectarea periodică cu ajutorul autocisternelor specializate a părţii carosabile a drumului; curăţarea pneurilor mijloacelor de transport de pământ sau alte reziduuri din şantier, la ieşirea acestora în drumul public va conduce la un impact minor asupra solului şi apelor subterane prin nepreluarea de pe partea carosabilă de către apele meteorice a acestora şi deversarea în canalizarea pluvială; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice  având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare, executarea lucrărilor de construcţie într-un interval orar precizat,  conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; amplasamentul proiectului, cu destinaţia de zonă industrială, se află situat la cca. 250 m faţă de zona locuită ( zona rezidențială - strada Urziceni + cămin nefamiliști) dar amplasarea surselor generatoare de zgomot ( motoare electrice, pompe, ventilatoare, etc.) în incinte fonoabsorbante și obținerea avizului favorabil privind realizarea proiectului din partea DSP Buzău, autoritate care reglementează atât distanța cât și nivelul zgomotului admis, conduce la un nivel de zgomot și vibrațiilor sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

- și vibrațiilor sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: depozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament în spații special amenajate propuse alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie autorizate sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului : destinaţia actuală a terenului pe care se va realiza proiectul este  de zonă industrială;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie şi desfăşurarea activităţii a unei cantităţi de apă foarte mici și achiziţionarea agregatelor minerale ce vor fi utilizate pentru realizarea proiectului din balastierele sau staţiile de sortare autorizate, nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede : nu este cazul

- zonele costiere : nu este cazul

- zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

- parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii clasificate sau zonă protejată prin legislaţia în vigoare;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: amplasamentul proiectului se află situat la cca. 250 m faţă de zona locuită, dar măsurile impuse prin proiect (amplasarea surselor generatoare de zgomot și vibrații în interiorul unor incinte fonoabsorbante) și obținerea avizului favorabil privind realizarea proiectului din partea DSP Buzău, autoritate care reglementează atât distanța cât și nivelul zgomotului admis, conduc la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor ( zona rezidenţială);

- peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

- extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul;

- natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul;

- mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Buzău) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, avizului DSP Buzău, punctului de vedere emis de autoritatea de gospodărire a apelor, întocmirea Listei de control – etapa de încadrare şi consultării membrilor CAT;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare;

b) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

c) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încat să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrări în parte.

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective în baza unor contracte, cu precizarea că   deşeurile reciclabile vor fi predate la unităti specializate în vederea valorificării;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS 10009/1998– Acustica în constructii. Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot coraborat cu prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului şi desfăşurării activităţii:

- indicatorii apelor uzate menajere generate în faza de organizare de şantier și desfășurare a activității, a celor tehnologice generate în faza de desfășurare a activității şi a celor pluviale colectate de pe acoperișul construcțiilor și platformele betonate aferente proiectului şi căile de acces carosabil  se vor încadra în limitele impuse prin contractul de canalizare încheiat cu operatorul staţiei de epurare;

- deşeurile tehnologice (deșeuri de ambalaje de plastic, uleiuri uzate sintetice de motor, de transmisie şi de ungere, deşeuri de ambalaje contaminate cu substanţe periculoase ( recipienţi din plastic pentru antigel şi inhibitor), deşeuri metalice feroase, deşeuri metalice neferoase, deşeuri de fluide antigel cu conţinut de substanţe periculoase, deşeuri din cauciuc ( curele de distribuţie, curele de transmisie, bucşe, cuplaje elastice), deşeuri de filtre de ulei, deşeuri de materiale filtrante ( cartuşe filtrante şi cărbune active de la prefiltre staţia de apă demineralizată, deşeuri de absorbanţi)) generate în faza de desfăşurare a activităţii vor fi colectate selectiv, depozitate temporar vrac sau în recipiente metalice/plastice amplasate în spaţii special amenajate existente şi preluate în vederea valorificării/eliminării de operatori autorizaţi;

- se vor respecta regulamentele de întreţinere şi exploatare a reţelelor de canalizare propuse și existente astfel încât eventualele neetanşeităţi apărute pe parcursul exploatării să fie depistate şi remediate rapid înainte de apariţia unei poluări accidentale a solului şi apei subterane;

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului şi desfăşurării activităţii se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

  - nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS 10009/88 coraborat cu prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

  - în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice specializate în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director executiv,

biolog Mirela MARIN

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

ing. Titel  PENEŞ

Întocmit,

ing. Titel  PENEŞ

- Având în