## Sheet1
AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU
REGISTRUL INSTALAȚIILOR MEDII DE ARDERE
Nr. in REGISTRUL INST MEDII DE ARDERE | Data in REGISTRUL INST MEDII DE ARDERE | Nr./Data adresa confirmare inregistrare in Registru | Nr. /Data Notificare operator | Nr. /Data Notificare APM Buzau | Operator | Sediul social | Adresa amplasament | Instalatie | Putere termica nominala (MW) | Tip Instalatie | Combustibili utilizati | Data punerii in functiune | Cod CAEN activitate | Nr ore de functionare anuale | Incarcare medie | Solicitare exceptare art 20 sau 27 din Legea 188/2018 | Autorizatie de mediu | OBSERVATII
1 | 2018-12-18 | 15061/18.12.2018 | 87/11.09.2018 | 11207/11.09.2018 | SC FERMIT SA | Rm. Sărat, str. Aleea Industriei, nr. 1 | Rm. Sărat, str. Aleea Industriei, nr. 1 | Cazan abur | 1.395 | cazan AX 1200 | gaze naturale | 2009 | 2932 fabricarea altor piese pt autovehicule | 1050 | _ | _ | AM 64/06.04.2011 rev in 05.08.2013 rev in 25.01.2016
2 | 2018-12-18 | 15062/18.12.2018 | 182/12.09.2018 | 11329/14/09/2018 | SC TERMO PREST PON SRL | Nehoiu, Aleea Merilor, nr. 2-4, jud. Buzău | Nehoiu, str. Al. Ioan Cuza, C8-CV29, jud. Buzău | cazan apă caldă | 2 | cazan 14T1Y SCEAT 2000 | biomasă | 2017 | 3530 fabricarea altor masini si utilaje | 4000 | _ | _ | AM 43/09.05.2018
3 | 2018-12-18 | 15063/18.12.2018 | 181/12.09.2018 | 11329/14/09/2018 | SC TERMO PREST PON SRL | Nehoiu, Aleea Merilor, nr. 2-4, jud. Buzău | Nehoiu, str. Al. Ioan Cuza, C8-CV29, jud. Buzău | cazan apă caldă | 4 | cazan MTN SCEAT 40000 | biomasă | 2017 | 3530 fabricarea altor masini si utilaje | 4000 | _ | _ | AM 43/09.05.2018
4 | 2018-12-18 | 15064/18.12.2018 | 750/13.09.2018 | 11518/19.09.2018 | SC AGRANA ROMANIA SA | Bucuresti, Soseaua Străulești, nr. 178-180, sect. 1 | Buzău, str. Aleea Industriilor, nr. 7 | 2 cazane tip BIASSI cu cos comun | 1.163 | centrala pt. incalzire spații industriale | gaze naturale | 2002 | 1081 fabricarea zaharului | 8760 | _ | _ | AM 399/2013 | in procedura AIM
5 | 2018-12-18 | 15065/18.12.2018 | 3507/18.09.2018 | 11517/.19.09.2018 | SC INDUSTRIA FILATI BUZAU SRL | Buzău, str. Stadionului, nr. 122 | Buzău, str. Stadionului, nr. 122 | Cazan cu abur cu ardere tangentiala | 3.488 | Cazan ignitubular PB 50 EU | gaze naturale | 2006 | 1310 pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile | 5400 | _ | _ | AM 105/10.09.2012, 17.02.2014, 16.04.2015 | In procedura rev AM
6 | 2018-12-18 | 15066/18.12.2018 | 3508/18.09.2018 | 11517/.19.09.2018 | SC INDUSTRIA FILATI BUZAU SRL | Buzău, str. Stadionului, nr. 122 | Buzău, str. Stadionului, nr. 122 | Cazan cu abur cu ardere tangentiala | 4.185 | Cazan ignitubular PB 60 EU | gaze naturale | 2012 | 1310 pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile | 5664 | _ | _ | AM 105/10.09.2012, 17.02.2014, 16.04.2015 | In procedura rev AM
7 | 2018-12-18 | 15067/18.12.2018 | PSIM-190-DB-25.09.2018 | 11759/26.09.2018 | SC SUPERLIT ROMÂNIA SA | Buzău, Șoseaua Brăilei, nr. 15, județul Buzău | Buzău, Șoseaua Brăilei, nr. 15, județul Buzău | 2 Cazane de apă caldă cu coș comun | 2,906 (2x1,453) | 2 cazane apă caldă ERENSAN tip NAR 1250 | gaze naturale | 2008 | 2221 fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic | 2700 cazan 1, 600 cazan 2 | _ | _ | AM 318/20.10.2009 rev in 15.05.2013, rev in 05.03.2018
8 | 2018-12-18 | 15068/18.12.2018 | 6682/02.10.2018 | 12019/03.10.2018 | SC MARTELLI EUROPE SRL | Buzău, str. Aleea Industriilor, nr. 17, jud. Buzău | Buzău, str. Aleea Industriilor, nr. 17, jud. Buzău | Cazan de abur | 6.95 | cazan abur CR 16 | gaze naturale | 2001 | 1330 finisarea materialelor textile | 5000 | _ | _ | AM 146/01.08.2011 rev in 06.03.2018
9 | 2018-12-18 | 15069/18.12.2018 | 6684/02.10.2018 | 12019/03.10.2018 | SC MARTELLI EUROPE SRL | Buzău, str. Aleea Industriilor, nr. 17, jud. Buzău | Buzău, str. Aleea Industriilor, nr. 17, jud. Buzău | Cazan de abur | 8.37 | cazan abur MINGAZZINI 1 | gaze naturale | 2001 | 1330 finisarea materialelor textile | 4000 | _ | _ | AM 146/01.08.2011 rev in 06.03.2018
10 | 2018-12-18 | 15070/18.12.2018 | 6683/02.10.2018 | 12019/03.10.2018 | SC MARTELLI EUROPE SRL | Buzău, str. Aleea Industriilor, nr. 17, jud. Buzău | Buzău, str. Aleea Industriilor, nr. 17, jud. Buzău | Cazan de abur | 8.14 | cazan abur | gaze naturale | 2004 | 1330 finisarea materialelor textile | 1600 | _ | _ | AM 146/01.08.2011 rev in 06.03.2018
11 | 2018-12-18 | 15071/18.12.2018 | 870/04.10.2018 | 12129/04.10.2018 | SC BUNGE ROMANIA SRL | Buzău, str. Aleea Industriilor, nr. 5-7 | Buzău, str. Aleea Industriilor, nr. 5-7 | Cazan LOOS | 3.65 | ardere medie cu gaze naturale | gaze naturale | 2002 | 1041 fabricarea uleiurilor și grăsimilor | 0 (este de rezerva) | _ | _ | AM 1/23.02.2017
12 | 2018-12-18 | 15072/18.12.2018 | 871/04.10.2018 | 12129/04.10.2018 | SC BUNGE ROMANIA SRL | Buzău, str. Aleea Industriilor, nr. 5-7 | Buzău, str. Aleea Industriilor, nr. 5-7 | 3 Cazane CR 11 cu cos comun | 16,8 (3x5,6) | ardere cu gaz si coaja floarea soarelui | gaze naturale 1% biomasă (coaja floarea soarelui) 99% | 1975 | 1041 fabricarea uleiurilor și grăsimilor | 8064 | _ | _ | AM 1/23.02.2017
13 | 2018-12-18 | 15073/18.12.2018 | 8810/04.10.2018 | 12119/04.10.2018 | SC GREENFAIBER INTERNATIONAL SA | Buzău, str. Aleea Industriilor, nr. 17 | Buzău, str. Aleea Industriilor, nr. 17 |  | 4.652 | ODE/C 4000 S | gaze naturale | 2006 | 2060 fabricarea fibrelor sintetice | 8784 | _ | _ | AM 76/30.03.2010 rev in 12.06.2014, 12.11.2014, 24.06.2016
14 | 2018-12-18 | 15074/18.12.2018 | 7838/04.10.2018 | 12120/04.10.2018 | SC GREENTECH SA | Buzău, str. Aleea Industriilor, nr. 17 | Comuna Tintesti, Ferma Frasinu, jud. Buzau | Cazan de abur tehnologic GPT5 | 3.488 | GPT 5 | gaze naturale | 2013 | 3832 recuperraea materialelor reciclabile sortate | 6000 | _ | _ | AM 66/09.04.2012 rev in 14.08.2013, 16.01.2014, 14.04.2015, 13.07.2016, 03.02.2017, 29.08.2017
15 | 2019-06-05 | 8338/05.06.2019 | 4232/23.05.2019 | 7744/23.05.2019 | REGIA AUTONOMA MUNICIPALA RAM RA | Buzau, str. Unirii, bl. 13 AB | Buzau, Cartier Micro 14, bl. 9C | Instalatie de apa fierbinte nr. 1 CT 1 cartier Micro 14 | 4.7 | CT nr. 1 Micro 14 | gaze naturale | 2000 | 3530 fabricarea de abur si aer conditionat | 2200 | _ | _ | AM 123/02.06.2014
16 | 2019-06-05 | 8340/05.06.2019 | 4233/23.05.2019 | 7745/23.05.2019 | REGIA AUTONOMA MUNICIPALA RAM RA | Buzau, str. Unirii, bl. 13 AB | Buzau, Cartier Micro 14, bl. 40 | Instalatie de apa fierbinte CT 2 cartier Micro 14 | 11.75 | CT nr. 2 Micro 14 | gaze naturale | 2000 | 3530 fabricarea de abur si aer conditionat | 4400 | _ | _ | AM 170/01.08.2014
17 | 2019-06-05 | 8341/05.06.2019 | 4234/23.05.2019 | 7746/23.05.2019 | REGIA AUTONOMA MUNICIPALA RAM RA | Buzau, str. Unirii, bl. 13 AB | Buzau, Cartier Micro 14, bl. 19 | Instalatie de apa fierbinte nr. 1 CT 3 cartier Micro 14 | 6 | CT nr. 3 Micro 14 | gaze naturale | 2004 | 3530 fabricarea de abur si aer conditionat | 1027 | _ | _ | AM 171/01.08.2018
18 | 2019-06-05 | 8344/05.06.2019 | 4235/23.05.2019 | 7747/23.05.2019 | REGIA AUTONOMA MUNICIPALA RAM RA | Buzau, str. Unirii, bl. 13 AB | Buzau, Cartier Micro 14, bl. 40 | Instalatie de apa fierbinte nr. 1 CT 4 cartier Micro 14 | 2.2 | CT nr. 4 Micro 14 | gaze naturale | 2000 | 3530 fabricarea de abur si aer conditionat | 1432 | _ | _ | AM 172/01.08.2014
19 | 2019-06-05 | 8346/05.06.2019 | 4236/23.05.2019 | 7748/23.05.2019 | REGIA AUTONOMA MUNICIPALA RAM RA | Buzau, str. Unirii, bl. 13 AB | Buzau, Cartier Micro 14 | Instalatie de apa fierbinte nr. 1 CT 5 cartier Micro 14 | 1.4 | CT nr. 5 Micro 14 | gaze naturale | 2000 | 3530 fabricarea de abur si aer conditionat | 684 | _ | _ | AM 183/06.08.2014
20 | 2019-06-05 | 8348/05.06.2019 | 4238/23.05.2019 | 7750/23.05.2019 | REGIA AUTONOMA MUNICIPALA RAM RA | Buzau, str. Unirii, bl. 13 AB | Buzau, Cartier Micro 3, bl. A1 | Instalatie de apa fierbinte nr. 1 CT 1 PT 16 cartier Micro 3 | 3.2 | CT nr. 1 , PT 16 | gaze naturale | 2006 | 3530 fabricarea de abur si aer conditionat | 3516 | _ | _ | AM 185/07.08.2014
21 | 2019-06-05 | 8350/05.06.2019 | 4237/23.05.2019 | 7748/23.05.2019 | REGIA AUTONOMA MUNICIPALA RAM RA | Buzau, str. Unirii, bl. 13 AB | Buzau, str. Horticolei | Instalatie de apa fierbinte CT 26 | 2.5 | CT 26 | gaze naturale | 2007 | 3530 fabricarea de abur si aer conditionat | 800 | _ | _ | AM 183/06.08.2014
22 | 2018-12-18 | 15082/18.12.2018 | 3241/29.10.2018 | 13117/29.10.2018 | SC NIKMOB SA | Nehoiu, str. 1 Decembrie 1918, nr. 8, | Nehoiu, str. 1 Decembrie 1918, nr. 8 | cazan apa calda | 2.9 | cazan apa calda | rumegus de lemn | 1999 | 3109 fabricarea de mobila | 8384 | _ | _ | AM 160/03.08.2010 rev in 10.10.2011, 30.12.2013, 27.09.2017
23 | 2018-12-18 | 15083/18.12.2018 | 3242/29.10.2018 | 13118/29.10.2018 | SC NIKMOB SA | Nehoiu, str. 1 Decembrie 1918, nr. 8, | Nehoiu, str. 1 Decembrie 1918, nr. 8 | cazan apa calda | 2.32 | cazan apa calda | rumegus de lemn | 2002 | 3109 fabricarea de mobila | 8384 | _ | _ | AM 160/03.08.2010 rev in 10.10.2011, 30.12.2013, 27.09.2018
24 | 2018-12-18 | 15084/18.12.2018 | 414/14.12.2018 | 14997/14.12.2018 | SC ECOGEN ENERGY SA | Buzău, str. Aleea Industriilor, nr. 7 | Buzău, str. Aleea Industriilor, nr. 7 | Motor termic cogenerare | 3.071 | motoare termice cu cogenerare | gaze naturale | 2009 | 3551 productie en. electrica, 3530 furnizare abur | peste 6000 | _ | _ | AM 140/22.10.2015
25 | 2018-12-18 | 15085/18.12.2018 | 415/14.12.2018 | 14997/14.12.2018 | SC ECOGEN ENERGY SA | Buzău, str. Aleea Industriilor, nr. 7 | Buzău, str. Aleea Industriilor, nr. 7 | Motor termic cogenerare | 3.071 | motoare termice cu cogenerare | gaze naturale | 2009 | 3551 productie en. electrica, 3530 furnizare abur | peste 6000 | _ | _ | AM 140/22.10.2015
26 | 2018-12-18 | 15086/18.12.2018 | 1881/14.12.2018 | 14983/14.12.2018 | SC URSUS BREWERIES SA | Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 43, Coprp A, Et. 2, sector 2 | Buzău, str. Transilvaniei, nr. 311 | Cazan abur | 6.2 | cazan ignitubular pt abur alimentat cu gaze naturale si biogaz | gaze naturale 90% si biogaz 10% | 2010 | 1105 fabricarea berii | 8350 | _ | _ | AIM 10/17.09.2018
27 | 2018-12-18 | 15087/18.12.2018 | 1881/14.12.2018 | 14983/14.12.2018 | SC URSUS BREWERIES SA | Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 43, Coprp A, Et. 2, sector 3 | Buzău, str. Transilvaniei, nr. 312 | Cazan abur | 13.047 | cazan ignitubular pt abur alimentat cu gaze naturale | gaze naturale | 2009 | 1105 fabricarea berii | 8350 | _ | _ | AIM 10/17.09.2018
28 | 2018-12-18 | 15088/18.12.2018 | 1881/14.12.2018 | 14983/14.12.2018 | SC URSUS BREWERIES SA | Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 43, Coprp A, Et. 2, sector 4 | Buzău, str. Transilvaniei, nr. 313 |  | 15.46 | cazan ignitubular pt abur alimentat cu gaze naturale | gaze naturale | 2007 | 1105 fabricarea berii | 1200 | _ | _ | AIM 10/17.09.2018
29 | 2019-01-22 | 1030/22.01.2019 | 6309/03.10.2013 | 12047/03.10.2018 | SC OMV PETROM SA | Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22 | Sat Satuc, Comuna Berca, jud. Buzau, Statie de colectare, separrae si distributie Satuc | cazan de abur | 2.7 | cazan abur tip ABA 4 | gaze naturale | 1993 | 0910 – activităţi de servicii anexe extracţiie petrolului brut şi gazelor naturale; 3530 – furnizarea de abur şi aer condiţionat; 5210 – depozitări; 4950 – transportul prin conducte | 6091 | _ | _ | AM 62/01.09.2017
30 | 2019-01-22 | 1031/22.01.2019 | 6309/03.10.2013 | 12047/03.10.2018 | SC OMV PETROM SA | Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22 | Sat Satuc, Comuna Berca, jud. Buzau, Statie de colectare, separrae si distributie Satuc | cazan de abur | 2.7 | cazan abur tip ABA 4 | gaze naturale | 1993 | 0910 – activităţi de servicii anexe extracţiie petrolului brut şi gazelor naturale; 3530 – furnizarea de abur şi aer condiţionat; 5210 – depozitări; 4950 – transportul prin conducte | 5781 | _ | _ | AM 62/01.09.2017
31 | 2019-02-21 | 2889/21.02.2019 | 2572/29.01.2019 | 1416/30.01.2019 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU | Buzau, str. Stadionului, nr. 7, jud. Buzău | Buzău, str. Stadionului, nr. 7, jud. Buzău | 2 cazane de apa calda cu cos comun | 2x1,15 MW | 2 cazane tip Hoval cu cos comun | gaze naturale | 2017 | 8610 - activitati de asistență spitalicească | 5760 | _ | _ | AM 271/30.11.2010
32 | 2019-02-21 | 2890/21.02.2019 | 2570/29.01.2019 | 1417/30.01.2019 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU | Buzau, str. Stadionului, nr. 7, jud. Buzău | Buzău, str. Pleveni, nr. 26, jud. Buzău | 1 cazan apa calda si 1 cazan abur cu cos comun | 1,16 + 0,364 MW | 1 cazan apa calda Termostahl si 1 cazan abur tip Pifati cu cos comun | gaze naturale | 2006 | 8610 - activitati de asistență spitalicească | 4680 | _ | _ | AM 189/29.08.2012
33 | 2019-02-21 | 2891/21.02.2019 | 2571/29.01.2019 | 1453/30.01.2019 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU | Buzau, str. Stadionului, nr. 7, jud. Buzău | Buzău, str. Victoriei, nr. 18, jud. Buzău | 3 cazane apa calda cu cos comun | 3x0,85 MW | 3 cazane tip Hoval cu cos comun | gaze naturale | 2013 | 8610 - activitati de asistență spitalicească | 2880 | _ | _ | AM 100/20.07.2018
34 | 2019-06-05 | 8339/05.06.2019 | 4232/23.05.2019 | 7744/23.05.2019 | REGIA AUTONOMA MUNICIPALA RAM RA | Buzau, str. Unirii, bl. 13 AB | Buzau, Cartier Micro 14, bl. 9C | Instalatie de apa fierbinte nr. 2 CT 1 cartier Micro 14 | 4.7 | CT nr. 1 Micro 14 | gaze naturale | 2000 | 3530 fabricarea de abur si aer conditionat | 2100 | _ | _ | AM 123/02.06.2014
35 | 2019-06-05 | 8342/05.06.2019 | 4234/23.05.2019 | 7746/23.05.2019 | REGIA AUTONOMA MUNICIPALA RAM RA | Buzau, str. Unirii, bl. 13 AB | Buzau, Cartier Micro 14, bl. 19 | Instalatie de apa fierbinte nr. 2 CT 3 cartier Micro 14 | 6 | CT nr. 3 Micro 14 | gaze naturale | 2004 | 3530 fabricarea de abur si aer conditionat | 820 | _ | _ | AM 171/01.08.2018
36 | 2019-06-05 | 8343/05.06.2019 | 4234/23.05.2019 | 7746/23.05.2019 | REGIA AUTONOMA MUNICIPALA RAM RA | Buzau, str. Unirii, bl. 13 AB | Buzau, Cartier Micro 14, bl. 19 | Instalatie de apa fierbinte nr. 3 CT 3 cartier Micro 14 | 2.15 | CT nr. 3 Micro 14 | gaze naturale | 2004 | 3530 fabricarea de abur si aer conditionat | 4284 | _ | _ | AM 171/01.08.2018
37 | 2019-06-05 | 83445/05.06.2019 | 4235/23.05.2019 | 7747/23.05.2019 | REGIA AUTONOMA MUNICIPALA RAM RA | Buzau, str. Unirii, bl. 13 AB | Buzau, Cartier Micro 14, bl. 40 | Instalatie de apa fierbinte nr. 2 CT 4 cartier Micro 14 | 2.2 | CT nr. 4 Micro 14 | gaze naturale | 2000 | 3530 fabricarea de abur si aer conditionat | 2933 | _ | _ | AM 172/01.08.2014
38 | 2019-06-05 | 8347/05.06.2019 | 4236/23.05.2019 | 7748/23.05.2019 | REGIA AUTONOMA MUNICIPALA RAM RA | Buzau, str. Unirii, bl. 13 AB | Buzau, Cartier Micro 14 | Instalatie de apa fierbinte nr. 2 CT 5 cartier Micro 14 | 1.4 | CT nr. 5 Micro 14 | gaze naturale | 2000 | 3530 fabricarea de abur si aer conditionat | 3701 | _ | _ | AM 183/06.08.2014
39 | 2019-06-05 | 8349/05.06.2019 | 4238/23.05.2019 | 7750/23.05.2019 | REGIA AUTONOMA MUNICIPALA RAM RA | Buzau, str. Unirii, bl. 13 AB | Buzau, Cartier Micro 3, bl. A1 | Instalatie de apa fierbinte nr. 2 CT 1 PT 16 cartier Micro 3 | 3.2 | CT nr. 1 , PT 16 | gaze naturale | 2006 | 3530 fabricarea de abur si aer conditionat | 0 | _ | _ | AM 185/07.08.2014
40 | 2019-06-05 | 8371/05.06.2019 | 175/24.05.2020 | 7785/24.05.2019 | SC ECOGEN THERM SRL | Buzau, str. Aleea Industriei, nr. 7 | Buzau, str. Aleea Industriei, nr. 7 | Cazan abur | 2 | Cazan abur 3 t/h | gaze naturale | 2010 | 3530 fabricarea de abur si aer conditionat | 0 |  |  | AM 1/13.01.2016
41 | 2019-06-05 | 8372/05.06.2019 | 176/24.05.2020 | 7785/24.05.2019 | SC ECOGEN THERM SRL | Buzau, str. Aleea Industriei, nr. 7 | Buzau, str. Aleea Industriei, nr. 7 | Cazan apa calda | 35 | Cazan apa calda | gaze naturale | 2010 | 3530 fabricarea de abur si aer conditionat | 2500 |  |  | AM 1/13.01.2016
42 | 2019-06-05 | 8373/05.06.2019 | 177/24.05.2020 | 7785/24.05.2019 | SC ECOGEN THERM SRL | Buzau, str. Aleea Industriei, nr. 7 | Buzau, str. Aleea Industriei, nr. 7 | Cazan apa calda | 35 | Cazan apa calda | gaze naturale | 2010 | 3530 fabricarea de abur si aer conditionat | 2500 |  |  | AM 1/13.01.2016
43 | 43621 | 8374/05.06.2019 | 155/23.05.2019 | 8369/05.06.2019 | SC AGRANA ROMANIA SRL | Bucuresti, str. Straulesti, nr. 178-180 | Buzau, str. Aleea Industriei, nr. 7 | Cazan abur | 45 | Cazan abur | gaze naturale | 1967 | 1081 - fabricarea zaharului | 3000