DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 54 din data de 13.04.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C: POWER DESIGN S.R.L. pentru S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A.- S.D.E.E. BUZĂU, cu sediul social în mun. Buzău, str. Mareșal Al. Averescu, nr. 3, jud. Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 2959 din 20.02.2020, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 31.03.2020, că proiectul ,, Modernizare rețele electrice de distribuție (RED) sat. Gura Bâscei, com. Cislău, jud. Buzău”, propus a fi amplasat în jud. Buzău, sat. Gura Bâscei, com. Cislău, sat. Bâscenii de Jos, com. Calvini,

- nu se supune impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune impactului asupra corpurilor de apă;

- continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului:

Lucrările pentru realizarea proiectului sunt : construirea unui numar de trei posturi de transformare noi pe domeniul public ( denumite in continuare PTA 1 proiectat, PTA 2 proiectat si PTA 3 proiectat) , realizarea racordurilor de MT aferente, modernizarea refelei de joasa tensiune existenta si reconfigurarea circuitelor de jt pe cele cinci posturi de transformare ( cele 2 existente si 3 proiectate) , modernizarea , securizarea bransamentelor in varianta cu BMP amplasate pe cladire si racordarea la reteaua noua de jt a bransamentelor existente modernizate.

Dupa realizarea PTA 1, PTA 2 si PTA 3 proiectate si a racordurilor de 20 kV aferente, se vor realiza urmatoarele lucrari in LEA 0,4 kV :

- Schimbarea conductoarelor clasice cu conductor izolat torsadat, în lungime de 4.937 km;

- Demontarea conductoarelor clasice existente;

- Indreptarea stalpilor în înclinati ( 3 buc);

- Schimbarea stalpilor uzati sau care nu corespund functiei indeplinite in linia de JT ,scoaterea din proprietati private si amplasarea pe domeniul public ( 42 buc );

- Se vor executa prize de pamant noi conform normelor în vigoare;

- Se vor reconfigura circuitele de 0,4 kV existente pe cele 5 posturi de transformare;

- Inscriptionarea cu vopsea a stalpilor;

- Modernizarea bransamentelor in varianta cu BMPm/BMPT montate pe cladire (152 monofazate+7 trifazate) si adaptarea la reteaua de jt modernizata a bransamentelor existente deja modernizate ( 50 monofazate+13 trifazate);

- Inlocuirea stalpilor uzati de bransament ( 11 buc).

- Lucrari la PTA I proiectat

PTA 1 proiectat se va amplasa in zona Toca (conform tema de proiectare si calcule electrice) a localitatii Gura Bascei, la intrarea in localitatea Gura Bascei ( limita cu localitatea Bascenii de Jos) pe domeniul public. Acest post va deservi o parte din consumatorii postului nr 0105 Bascenii de Jos existent, de pe circuitul spre Gura Bascei.

Postul proiectat se va realiza in varianta aeriana, pe un stalp tip SC 15014 proiectat montat in fundatie turnata.

La postul trafo se vor monta:

- stelaj metalic de sustinere transformator si transformator de putere TTU-ONAN 20/0,4 kV, 100 kVA. Transformatorul va fi din gama cu pierderi reduse.

- Separator de post montat in pozitie orizontala pe stalpul postului, STE3APno 24 kV, 31,5/400A;

- cutie de distributie, tip CD 1 -4, echipata cu intrerupator automat tripolar In= 160 A, Ir=(0,4-1)In A;

- 4 plecari echipate cu sigurante

- circ. C1: Ins=50A ;

- circ. C2: Ins=63A ;

- 2 circuite rezerva

- masura generala prin montarea unui contor electronic trifazat, in montaj semidirect. cu reductori de curent , 3x150/5 A; cutia din policarbonat armat cu fibra de sticla.

- cadrul tripolar cu sigurante fuzibile de exterior, 24 kV -6,3A si cu descarcatoare cu oxid de zinc 24 kV, cu izolatoare compozite, pentru protectia transformatorului la supratensiunile datorate descarcarilor atmosferice;

- priza de pamant cu trei contururi de dirijare a potentialelor, cu valoarea rezistentei de dispersie de max. 4 Q, care se va realiza, utilizand electrozi din teava zincata $ = 2.5 ‘’ si banda de otel zincata de 40x4 mm( priza cu trei contururi de dirijare).

Intreruperea si separarea vizibila a postului trafo se va realiza prin intermediul separatorului tripolar de exterior, montat pe stalpul postului de transformare ( montaj orizontal).

Stalpul pe care este amplasat postul de transformare va avea marcata prin vopsire inaltimea maxima ce nu va fi depasita la lucrari la post.. Se va consemna in evidentele operative ca instalatie ce prezinta «PERICOL » .

Dimensionarea puterii postului trafo proiectat a fost stabilita pentru un numar de 66 de abonati monofazati si 5 trifazati.

- Lucrari la PTA 2 proiectat

PTA 2 proiectat se va amplasa in zona scenei de festivitati ( conform tema de proiectare si calcule electrice) a localitatii Gura Bascei, pe domeniul public. Acest post va deservi o parte din consumatorii postului nr 0104 existent, de pe circuitul spre localitatea Bascenii de Jos.

Postul proiectat se va realiza in varianta aeriana, pe un stalp tip SC 15014 proiectat montat in fundatie turnata.

La postul trafo se vor monta:

- stelaj metalic de sustinere transformator si transformator de putere TTU-ONAN 20/0,4 kV, 40 kVA. Transformatorul va fi din gama cu pierderi reduse.

- Separator de post montat in pozitie orizontala pe stalpul postului, STE3APno 24 kV, 31,5/400A;

- cutie de distributie, tip CD 1 -4, echipata cu intrerupator automat tripolar In= 63 A, Ir=(0,4-1)In A;

- 4 plecari echipate cu sigurante

- circ. C1: Ins=50A ;

- circ. C2: Ins=36A ;

2 circuite rezerva

- masura generala prin montarea unui contor electronic trifazat, in montaj direct; cutia din policarbonat armat cu fibra de sticla.

- cadrul tripolar cu sigurante fuzibile de exterior, 24 kV -2,5A si cu descarcatoare

cu oxid de zinc 24 kV, cu izolatoare compozite, pentru protectia transformatorului la supratensiunile datorate descarcarilor atmosferice;

- priza de pamant cu trei contururi de dirijare a potentialelor, cu valoarea rezistentei de dispersie de max. 4 Q, care se va realiza, utilizand electrozi din teava zincata $ = 2.5 ‘’si banda de otel zincata de 40x4 mm (priza cu trei contururi de dirijare).

Intreruperea si separarea vizibila a postului trafo se va realiza prin intermediul separatorului tripolar de exterior, montat pe stalpul postului de transformare ( montaj orizontal).

Stalpul pe care este amplasat postul de transformare va avea marcata prin vopsire inaltimea maxima ce nu va fi depasita la lucrari la post. Se va consemna in evidentele operative ca instalatie ce prezinta «PERICOL ».

Dimensionarea puterii postului trafo proiectat a fost stabilita pentru un numar de 17 de abonati monofazati si 4 trifazati.

- Lucrari la PTA 3 proiectat

PTA 3 proiectat se va amplasa in zona intersectiei LEA 20 kV Chiojdu cu DJ 102 B ( conform tema de proiectare si calcule electrice) ,in localitatea Gura Bascei, pe domeniul public. Acest post va deservi o parte din consumatorii postului nr 0104 existent, de pe circuitul spre localitatea Bascenii de Jos.

Postul proiectat se va realiza in varianta aeriana, pe un stalp tip SC 15014 proiectat montat in fundatie turnata.

La postul trafo se vor monta:

- stelaj metalic de sustinere transformator si transformator de putere TTU-ONAN 20/0,4 kV, 63 kVA. Transformatorul va fi din gama cu pierderi reduse.

- Separator de post montat in pozitie orizontala pe stalpul postului, STE3APno 24 kV, 31,5/400A;

- cutie de distributie, tip CD 1 -4, echipata cu intrerupator automat tripolar In= 100 A, Ir=(0,4-1)In A;

- 4 plecari echipate cu sigurante

- circ. C1:	Ins=50A ;

- circ. C2:	Ins=63A ;

- 2 circuite rezerva

- masura generala prin montarea unui contor electronic trifazat, in montaj direct; cutia din policarbonat armat cu fibra de sticla.

- cadrul tripolar cu sigurante fuzibile de exterior, 24 kV -4 A si cu descarcatoare cu oxid de zinc 24 kV, cu izolatoare compozite, pentru protectia transformatorului la supratensiunile datorate descarcarilor atmosferice;

- priza de pamant cu trei contururi de dirijare a potentialelor, cu valoarea rezistentei de dispersie de max. 4 Q, care se va realiza, utilizand electrozi din teava zincata $ = 2.5 ‘’ si banda de otel zincata de 40x4 mm( priza cu trei contururi de dirijare).

Intreruperea si separarea vizibila a postului trafo se va realiza prin intermediul separatorului tripolar de exterior, montat pe stalpul postului de transformare ( montaj orizontal).

Stalpul pe care este amplasat postul de transformare va avea marcata prin vopsire inaltimea maxima ce nu va fi depasita la lucrari la post.. Se va consemna in evidentele operative ca instalatie ce prezinta « PERICOL » .

Dimensionarea puterii postului trafo proiectat a fost stabilita pentru un numar de 58 de abonati monofazati si 7 trifazati.

- Lucrari la PTA 0104 existent

^ In cutia de distributie existenta, pe cele 2 plecari proiectate pentru satul Gura Bascei, se vor monta sigurante MPR, astfel:

- circ. C5 ( spre Toca, de-a lungul DN 10):	Ins=50A ;

- circ. C3 ( spre Bazinul de Apa) Ins=36A.

Circuitul C1 se dezafecteaza , iar pe restul circuitelor raman sigurantele existente.

- Lucrari la PTA 0105 existent

^ In cutia de distributie existenta, pe circuitul spre Gura Bascei, se vor monta sigurante MPR, astfel:

- circ. C2 ( spre Toca) :	Ins=50A ;

Pe restul circuitelor raman sigurantele existente.

- RACORDURI DE MT LA PTA 1 proiectat. PTA 2 proiectat si la PTA 3 proiectat

- Racordul de 20 kV la PTA 1 proiectat se va realiza din LEA 20 kV Chiojdu existenta in apropiere , din stalpul nr 91. In acest sens se va demonta stalpul nr 91 existent si se va monta un stalp nou in locul acestuia, stalpul nr 91 proiectat s-a pastrat numarul stalpului din schema electrica de 20 kV existenta). Stalpul nr 91 proiectat va fi un stalp tip SC 15015 si va fi echipat cu doua console de intindere, CIT 140, una pentru directia principala a liniei existente si una pentru directia racordului la PTA 1. Pe aceste console se monteaza lanturi duble de intindere realizate cu ITS 70/II (izolatoare compozite , cu cauciuc siliconic).

Stalpul proiectat se va planta in fundatie turnata.

Pe stalpul nr. 91 proiectat se va monta separatorul de derivatie, separator tripolar de exterior cu cutite de legare la pamant, STE3APn24 kV/ 400 A/31,5 A, in montaj vertical.

Stalpul proiectat va fi prevazut cu priza de pamant cu doua contururi de dirijare a potentialelor, cu rezistenta maxima de 4Q.

In continuare , de pe stalpul nr 91 proiectat pana la stalpul postului nr 1 proiectat, racordul de MT se realizeaza in cablu subteran tip A2XS(FL)2Y -12/20 kV, cu sectiunea de 150 mm2, conductor de aluminiu rotund, multifilar, compactizat, cu izolatie din polietilena reticulata, ecran din fire de cupru (16mm2), manta exterioara de PVC, cu protectie longitudinala si transversala la patrunderea apei. Lungimea subterana a traseului de MT este de 115 m.

Cablul proiectat se va poza marginea drumului comunal, intre drum si gardurile ce delimiteaza proprietatile la strada, conform planului de situatie .

Pe intreg traseul cablul se va poza doar pe domeniul public, rn spatiul verde pe tot traseul.

La trecerea din LEA in LES 20 kV, pe stalpul nr. 91 proiectat si pe stalpul postului nr 1 proiectat, cablul se va poza protejat in teava PVC --G 0 110, pe lungimea de 5 m de la sol.

Cablul proiectat se va poza ingropat, in profil tip M , in trefla. In profilul tip « M « ( pe majoritatea traseului) , cablul se pozeaza in sant, intre doua straturi de nisip de cate 10 cm fiecare. Peste acesta se va monta placa avertizoare PVC si pamant compactat rezultat din sapatura din care s-au indepartat toate corpurile ce ar putea deteriora cablurile. Adancimea de pozare a cablurilor va fi de 70-80 de cm.

Cablul proiectat se va proteja pe stalpul nr 91si pe stalpul postului nr 1 cu capete terminale de exterior moderne care sa asigure etanseitatea impotriva intemperiilor a mantalei cablului si a papucilor, cu montare simpla si rapida.

La LEA-LES 20 kV proiectata se va monta:

^	2 seturi de descarcatoare cu oxizi metalici , 24 kV -10 kA montate pe stalpul

nr. 91 si pe stalpul PTA 1, pe capetele cablului subteran proiectat.

- Racordul de 20 kV la PTA 2 proiectat se va realiza din LEA 20 kV Chiojdu existenta in apropiere. Se va monta un stalp nou in linia 20 kV existenta, stalpul nr 80 bis proiectat, intre stalpii existenti nr 80 si 81. Stalpul nr 81 bis proiectat va fi stalp tip SC 15014-120 si va fi echipat cu doua console de intindere CIT 140, una pentru directia principala a liniei existente si una pentru directia racordului la PTA 2. Pe aceste console se monteaza lanturi duble de intindere realizate cu ITS 70/II (izolatoare compozite , cu cauciuc siliconic).

Stalpul proiectat se va planta in fundatie turnata si se va amplasa la marginea drumului judetean 102 B, la distanta de cca 13 m fata de axul DJ.

Stalpul proiectat va fi prevazut cu priza de pamant cu doua contururi de dirijare a potentialelor, cu rezistenta maxima de 10 Q.

In continuar , de pe stalpul nr 80 bis proiectat pana la stalpul postului nr 2 proiectat, racordul de MT se realizeaza aerian, cu conductor OLAl 50/8 mmp. Lungimea aeriana a traseului de MT este de 21 m.

c) Racordul de 20 kV la PTA 3 proiectat se va realiza din LEA 20 kV Chiojdu existenta in apropiere. Se va monta un stalp nou in linia 20 kV existenta, stalpul nr 65 bis proiectat, intre stalpii existenti nr 65 si 66. Stalpul nr 65 bis proiectat va fi stalp tip SC 15014-120 si va fi echipat cu doua console de intindere CIT 140, una pentru directia principala a liniei existente si una pentru directia racordului la PTA 3. Pe aceste console se monteaza lanturi duble de intindere realizate cu ITS 70/II (izolatoare compozite , cu cauciuc siliconic).

Stalpul proiectat se va planta in fundatie turnata si se va amplasa la marginea drumului judetean 102 B, la distanta de cca 7 m fata de axul DJ.

Stalpul proiectat va fi prevazut cu priza de pamant cu doua contururi de dirijare a potentialelor, cu rezistenta maxima de 10 Q.

In continuare , de pe stalpul nr 65 bis proiectat pana la stalpul postului nr 3 proiectat, racordul de MT se realizeaza aerian, cu conductor OLAl 50/8 mmp. Lungimea aeriana a traseului de MT este de 18 m.

- LUCRARI LA LEA JT:

- Retea de joasa tensiune aferenta postului de transformare PTA 0104 existent- situatia proiectata -Ltotal= 1301m

In prezent, din PTA 0104 existent sunt racordate 3 circuite de joas tensiune spre satul Gura Bascei: circuitul spre bazinul de apa , un circuit de-a lungul DN 10 ( pana la iesirea din localitate) si un circuit spre satul Bascenii de Jos. De-a lungul DN 10, pana la intersectia cu DJ 102 B, cele doua circuite sunt comune, realizate cu conductoare izolate torsadate cu sectiunea de 70 mmp, iar in lungul DJ 102 B sunt montate conductoare neizolate cu sectiunea de 50 mmp. Circuitul spre Bazinul de apa este realizat cu conductoare izolate torsadate cu sectiunea de 35 mmp.

In situatia proiectata din PTA 104 se vor realiza 2 circuite spre satul Gura Bascei : -circuitul spre Bazinul de apa, intre stalpii nr 1 si nr 16 pe care se vor pastra conductoarele torsadate existente T2X 50 Ol-Al+3x35Al+16Al, L=580 m -circuitul de-a lungul DN 10 pana la intersectia cu DJ 102 B, intre stalpii nr 17 si nr 41 pe care se vor pastra conductoarele torsadate existente T2X 50 Ol-Al+3x70Al+16Al, L=425 m.

Pe tronsoanele X-X1, U-U1, V-V1 se vor monta conductoare noi tip T2X 50 Ol- Al+3x35Al+16Al.

Se vor inlocui 17 stalpi existenti de lemn sau beton degradati sau care nu mai corespund rolului indeplinit in retea cu 4 stalpi noi tip SE 4T, 10 stalpi SE 10T si 3 stalpi tip SE 11T.

Se vor realiza prize de pamant noi pe circuitele proiectate cu Rp<4 Q la capete de retea si de derivatii.

Conductoarele noi care se vor monta vor fi dintr-o singura bucata, fara rnnadiri. Se vor reinscriptiona instalatiile electrice cu logo conform prescriptiilor si normelor în vigoare.

- Retea de joasa tensiune aferenta postului de transformare PTA 3 proiectat - Ltotal=1223 m:

Din PTA 3 proiectat se vor crea 2 circuite noi din CD 1 -4 ( intre stalpii nr 1 si nr 17- C1 si intre stalpii nr 1 si nr 35-C2).

Pe circuitul 1, intre stalpii nr 1-8 se vor monta conductoare torsadate noi cu sectiunea de 70 mmp , T2X 50 Ol-Al+3x70Al+16Al mmp, L=236 m , iar intre stalpii

nr 7-9-17 se vor pastra conductoarele torsadate existente T2X 50 Ol- Al+3x70Al+ 16Al, L=303 m .

Pe circuitul C2, intre stalpii nr 1 si nr 35 se vor monta conductoare torsadate noi cu sectiunea de 70 mmp , T2X 50 Ol-Al+3x70Al+1 6Al mmp, L=684 m

Se vor inlocui 3 stalpi existenti cu 2 stalpi SE 10T si 1 stalp tip SE 11T.

Se vor realiza prize de pamant noi pe circuitele proiectate cu Rp<4 Q, la primii stalpi de la iesirea din CD , la capete de retea si de derivatii.

Se vor monta seturi de descarcatoare de joasa tensiune la primii stalpi dupa postul de transformare, pe fiecare circuit de joasa tensiune pentru alimentarea consumatorilor.

Se vor monta conectori/scurtcircuitoare pe circuitele de joasa tensiune în vederea executarii lucrarilor la linie la primii stalpi ai circuitelor, pe derivatii si la capetele circuitelor.

Conductoarele noi care se vor monta vor fi dintr-o singura bucata, fara Tnnadiri.

Se vor reinscriptiona instalatiile electrice cu logo conform prescriptiilor si normelor în vigoare.

- Retea de joasa tensiune aferenta postului de transformare PTA 2 proiectat -

Ltotal=815m

Din PTA 2 proiectat se vor crea 2 circuite noi din CD 1 -4 ( intre stalpii nr 1 si nr 16- C1 si intre stalpii nr 17 si nr 22-C2).

Pe circuitul 1 se vor monta conductoare torsadate noi cu sectiunea de 50 mmp , T2X 50 Ol-Al+3x50Al+1 6Al mmp, L=576 m .

Pe circuitul C2 se vor monta conductoare torsadate noi cu sectiunea de 35 mmp , T2X 50 Ol-Al+3x35Al, L=239 m si se va pastra circuitul de iluminat existent realizat cu conductoare Al1 6+25 mmp.

Se vor inlocui 5 stalpi existenti tip SE 4 cu 5 stalpi noi tip SE 10T.

Se vor realiza prize de pamant noi pe circuitele proiectate cu Rp<4 Q, la primii stalpi de la iesirea din CD , la capete de retea si de derivatii.

Se vor monta seturi de descarcatoare de joasa tensiune la primii stalpi dupa postul de transformare, pe fiecare circuit de joasa tensiune pentru alimentarea consumatorilor.

Se vor monta conectori/scurtcircuitoare pe circuitele de joasa tensiune în vederea executarii lucrarilor la linie la primii stalpi ai circuitelor, pe derivatii si la capetele circuitelor.

Conductoarele noi care se vor monta vor fi dintr-o singura bucata, fara înnadiri.

Se vor reinscriptiona instalatiile electrice cu logo conform prescriptiilor si normelor în vigoare.

- Retea de joasa tensiune aferenta postului de transformare PTA 1 proiectat-

Ltotal=982m:

In CD a PTA 1 proiectat se vor racorda 2 circuite:

-un circuit nou realizat intre stalpii nr 1 si nr 14 pe care se vor monta conductoare torsadate noi cu sectiunea de 70 mmp , tip T2X 50 Ol-Al+3x70Al+16Al mmp, L=519 m;

- un circuit existent, racordat in prezent din PTA 0105, intre stalpii nr 15-20-28 si intre stalpii15-29-37, realizat conductoare neizolate. Acest circuit face parte din localitatea Bascenii de Jos si va fi modernizat in aceasta etapa. Pe tronsonul cuprins intre stalpii 15-19 se vor monta conductoare torsadate noi cu sectiunea de 35 mmp , tip T2X 50 Ol-Al+1x35Al+16Al mmp, L=135 m; . Pe tronsonul cuprins intre stalpii 1529-37 se vor monta conductoare torsadate noi cu sectiunea de 70 mmp , tip T2X 50 Ol-Al+3x70Al+16Al mmp, L=328 m;

Circuitul existent din PTA 0105 se va sectiona intre stalpii nr 12-PTA 0105 si 37-PTA 1 proiectat.

Se vor inlocui 7 stalpi existenti cu stalpi tip SE 10T-6 bucati si SE 4 T-1bucata .

Se vor realiza prize de pamant noi pe circuitele proiectate cu Rp<4 Q, la primii stalpi de la iesirea din CD , la capete de retea si de derivatii.

Se vor monta seturi de descarcatoare de joasa tensiune la primii stalpi dupa postul de transformare, pe fiecare circuit de joasa tensiune pentru alimentarea consumatorilor.

Se vor monta conectori/scurtcircuitoare pe circuitele de joasa tensiune în vederea executarii lucrarilor la linie la primii stalpi ai circuitelor, pe derivatii si la capetele circuitelor.

Conductoarele noi care se vor monta vor fi dintr-o singura bucata, fara înnadiri.

Se vor reinscriptiona instalatiile electrice cu logo conform prescriptiilor si normelor în vigoare.

- Retea de joasa tensiune aferenta postului de transformare PTA 0105 existent-

circuitul spre Gura Bascei -Ltotal=652m :

In CD a PTA 0105 existent se vor racorda 2 circuite:

-un circuit existent spre localitatea Gura Bascei , realizat intre stalpii nr 1 si nr 24 care se va moderniza in acest proiect si pe care se vor monta conductoare torsadate noi cu sectiunea de 70 mmp , tip T2X 50 Ol-Al+3x70Al+16Al mmp, L=361 m si conductoare torsadate noi cu sectiunea de 35 mmp , tip T2X 50 Ol-Al+3x35Al+16Al mmp, L=291 m ;

- un circuit existent spre localitatea Bascenii de Jos .

Se vor inlocui 10 stalpi existenti cu stalpi tip SE 10T-6 bucati, SE 11T-2 bucati si SE 4 T-2 bucati .

Se vor realiza prize de pamant noi pe circuitele proiectate cu Rp<4 Q, la primii stalpi de la iesirea din CD , la capete de retea si de derivatii.

Se vor monta seturi de descarcatoare de joasa tensiune la primii stalpi dupa postul de transformare, pe fiecare circuit de joasa tensiune pentru alimentarea consumatorilor.

Se vor monta conectori/scurtcircuitoare pe circuitele de joasa tensiune în vederea executarii lucrarilor la linie la primii stalpi ai circuitelor, pe derivatii si la capetele circuitelor.

Conductoarele noi care se vor monta vor fi dintr-o singura bucata, fara înnadiri.

Se vor reinscriptiona instalatiile electrice cu logo conform prescriptiilor si normelor în vigoare.

- Iluminatul public

Dupa proiectarea celor trei posturi de transformare, reteaua de iluminat public din localitatea Gura Bascei se va sectiona in aceleasi puncte ca si reteaua de distributie.

Conductoarele de iluminat vor fi incluse infascicolul torsadat impreuna cu conductoarele de forta.

Pe primii stalpi ai retelelor electrice realizate din posturile noi se va monta cate un punct de aprindere, iar pe stalpii posturilor proiectate se va monta cate un bloc de masura si protectie 32 A in care se va monta grupul de masurare destinat masurarii iluminatului public.

La PTA existente se vor pastra punctele de aprindere si BMP IL existente.

- Modernizarea bransamentelor

Se vor realiza lucrari de modernizare, securizare a bransamente existente ( nemodernizate) in varianta cu blocuri de masura si protectie BMPM/BMPT montate pe cladire .

Se vor moderniza 152 bransamente monofazate si 7 bransamente trifazate dupa cum urmeaza:

Se vor adapta la reteaua modernizata 50 bransamente monofazate si 13 bransamente trifazate realizate in variant cu BMP pe cladire, pe stalpi sau la sol .

Modernizarea bransamentelor existente ( nemodernizate) se va realiza astfel:

-bransamentele monofazate se vor realiza cu conductor coaxial de

aluminiu tip ACB2XCY 16/16 mmp in cazul bransamentelor aflate de aceeasi parte a retelei si cu conductor coaxial de aluminiu tip ACB2XCY 25/25 mmp in cazul bransamentelor aflate pe partea opusa a retelei

—bransamentele trifazate se vor realiza cu conductor torsadat T2X

3x16Al+25Al mmp;

S-au montat 11 stalpi intermediari de beton .

La bransamentele monofazate se vor monta BMPM de 32 A.

La bansamentele trifazate se vor monta BMPT de 25 A .

^ La legarea bransamentelor la retele de jt proiectate se vor utiliza bratari de bransamente noi, cleme de întindere tip CUIB-400, Tntinzatoare de bransament tip CIB iar legaturile la reteaua noua se vor realiza cu cleme CDD 45c noi (cate 3 pentru fiecare bransament monofazat si cate 5 pentru fiecare bransament trifazat - 1/3 pentru fiecare faza si 2 pentru nul). In cazul in care se vor racorda mai mult de trei bransamente la un stalp se vor utiliza cutiile de derivatie bransamente. Toate confectiile metalice care se utilizeaza vor fi zincate;

^ BMPM si BMPT noi se vor monta pe zidul casei înspre strada si vor fi prevazute cu prize de pamant noi avand Rp<166 Q (Pentru functionarea DDR);

^ La BMPM si BMPT, pentru protectia in cazul aparitiei unei tensiuni accidentale pe conductoarele PEN sau PE UAn>50 V, se va asigura protectia de neutru. Aceasta este asociata protectiei cu DDR din firida. Conductorul PE va fi racordat la o priza de pamant artificiala , Rpa<1500Q, ce va fi livrata de catre producatorul BMP impreuna cu acesta.

^ De la blocurile nou montate BMPM si BMPT s-au prevazut coloane electrice noi pana la tabloul de distributie al utilizatorului ( 2xAFY 10+FY 6 mm-F,N+PE sau 4xAFY 16+FY 10 mm-3F,N+PE);

^ La legarea bransamentelor modernizate la noile circuite de forta se va realiza o echilibrare a fazelor;

Centrele de masura vor decide daca se vor inlocui cu contoare SMI sau electronice.

- Lucrari de demontare

Se vor realiza urmatoarele lucrari de demontare:

- Stalpul nr 91 existent in LEA 20 kV Chiojdu;

- Conductoarele neizolate existente pe intreaga retea de jt modernizata;

- Conductoare torsadate 70 mmp pe circuitul din PTA 104 existent, montat pe DN 10 , intre PTA 104 si intersectia cu DJ 102B, L=426 m;

- Bransamentele nemodernizate (159 buc).

La demontarea LEA MT si jt se va realiza demontarea prealabila a legaturilor de sustinere si de intindere. Se vor lua masuri pentru asigurarea stabilitatii mecanice a stalpilor prin ancorare. Se vor ancora stalpii de intindere inspre panoul in care se lucreaza.

Cand se vor efectua lucrari simultane in doua panouri adiacente , se vor ancora stalpii de intindere corespunzatori dintre panourile adiacente, in aliniament, pe ambele directii, iar cei ce marginesc panourile se ancoreaza in directia panourilor la care se lucreaza.

Demontarea stalpilor se va realiza conform “Instructiunii tehnice de demontare”.Stalpii de beton aflati prin proprietati particulare se vor demonta inclusiv cu fundatiile aferente.

Restul stalpilor se vor taia cu flexul , dupa spargerea prealabila a betonului fundatiilor.

Fundatiile de beton ale stalpilor care se inlocuiesc se vor sparge, iar molozul rezultat va fi transportat în zona extravilana indicata de Consiliul Local.

Bransamentele existente se vor demonta in totalitate. Contoarele existente se vor preda la magazia SR Buzau.

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- Profilul si capacitatile de productie;

- Se vor monta conductoare torsadate noi;

- Demontarea conductoarelor clasice existente;

- Se vor monta 3 posturi de transformare( PTA 1 proiectat, PTA 2 proiectat, PTA 3

proiectat) ;

- Se va moderniza LEA 0,4 kV aferenta PTA 1 04 existent, PTA 105 existent, PTA 1

proiectat, PTA 2 proiectat si PTA 3 proiectat din localitatea Gura Bascei si Bascenii de Jos;

- Se vor moderniza bransamentele electrice nemodernizate existente (152

bransamente monofazate si 7 bransamente trifazate) aferente LEA 0,4 kV din PTA 104 existent, PTA 1 05 existent, PTA 1 proiectat, PTA 2 proiectat si PTA 3 proiectat din localitatea Gura Bascei si Bascenii de Jos.Se vor adapta la reteaua modernizata 50 bransamente monofazate si 13 bransamente trifazate realizate in variant cu BMP pe cladire, pe stalpi sau la sol;

- Schimbarea stalpilor uzati sau care nu corespund functiei îndeplinite în linia de JT

- Se vor monta 3 stalpi de medie tensiune(65 bis, 80 bis si 91) pentru alimentarea

celor 3 posturi de transformare;

- Se vor executa prize de pamant noi conform normelor în vigoare;

- Inscriptionarea cu vopsea a stalpilor;

- Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

- Stalpii proiectati se monteaza Tn fundatii noi. Stalpii de JT se monteaza în locul

celor existenti care se vor demonta, nu se va ocupa teren suplimentar cu exceptia a 2 stalpi de medie tensiune nr.65 bis si 80 bis.

- Se va realiza fundatie turnata pentru stalpii nou proiectati.

- Se va sapa manual pentru montarea stalpilor din beton, iar plantarea lor in

fundatii se va realiza cu ajutorul unei automacarale.

- In cazul stalpilor inlocuiti, lampile folosite pentru iluminatul public, vor fii

remontate pe noii stalpi plantati.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale: în faza de organizare de șantier, alimentarea cu apă în scop potabil și menajer se va realiza din surse amenajate, resursele naturale utilizate la implementarea proiectului sunt nisip, prietris, piatra, asigurate de executant din statii se sortare autorizate. Se va utiliza apa pentru udarea pamantului in timpul compactarii umpluturii la santuri.

d) producţia de deşeuri:

-  deșeurile menajere vor fi colectate în europubele și preluate de un serviciu autorizat;

-  deșeurile rezultate din execuția lucrărilor vor fi colectate selectiv și preluate în vederea valorificării –  eliminării prin societăți autorizate;

- deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasament vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane) şi anume: apele menajere generate din realizarea proiectului vor fi colectate în toaletă ecologică în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: materialele utilizate vor fi depozitate în spaţii special amenajate, protejate de intemperii .

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: domeniul public;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia;;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în arie naturală protejată;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare:

- situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000, amplasamentul proiectului nu se află în nicio zonă protejată; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran, și nu este necesară reglementarea din punct de vedere  a gospodăririi apelor, conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află în imediata vecinătate a zonei rezidențiale, dar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduce la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor și respectă prevederile normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform punctului de vedere emis de Direcția Județeană pentru Cultură;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut, durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale (Primăria Cislău și Primăria Calvini) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul proiectului nu se află în nicio zonă protejată;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă, sunt următoarele:

- nu este necesară reglementarea din punct de vedere a gospodăririi apelor, conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița.

Condiții pentru realizarea proiectului:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces (carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- in calitate de titular al proiectului aveti obligatia să asigurati colectarea separată, sortarea și predarea spre valorificare sau eliminare, după caz, a deșeurilor rezultate din lucrări de construcții și desființări, astfel încât, pentru deșeurile nepericuloase (cu excepția pamântului și pietrelor, încadrate la codul 17 05 04) să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minim 70% începând cu anul 2020.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

- în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate de autoritatea centrală pentru mediu în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, astfel încât nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, să nu depăşească valoarea admisibilă.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

- nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

- în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate de autoritatea centrală pentru mediu în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

- deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizateiar cele care nu prezintă potential de valorificare, vor fi transportate în zona indicată de primărie;

f) Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

g) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

h) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

- Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

- Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

- Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

- În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director executiv,

Florin Diaconu

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                           Întocmit,

Mirela Marin                                                 Dorina - Desdemona - Tamara Drăghici

# Text boxes

|  | PTA 0104 | PTA 1 | PTA 2 | PTA 3 | PTA 0105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BMPM | 40 | 41 | 10 | 44 | 17 |
| BMPT | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Total BMP/PT | 42 | 43 | 10 | 47 | 17 |