PROIECT AL  DECIZIEI  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

Afisat  in data de 07.03.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA BRADEANU cu sediul în com. Bradeanu, sat. Bradeanu, județul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 17909 din 23.12.2021,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 08.11.2022, că proiectul ,, Reabilitare si extindere sistem public de alimentare cu apă si extindere sistem public de canalizare menajera in comuna Bradeanu, judetul Buzau” propus a fi amplasat în  com. Bradeanu, sat. Bradeanu si Smardan,  judeţul Buzău

- nu se supune impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune impactului asupra corpurilor de apă.

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2, pct. 2 lit.d3 si pct. 13, lit.a);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului:

DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROPUSE

1. Localitatea Brădeanu

a) -	Mărirea capacității de înmagazinare (rezervor de înmagazinare 100 mc);

b) -	Extinderea rețelelor de distribuție;

c) -	Extinderea rețelei de canalizare.

a) -	Mărirea capacității de înmagazinare (rezervor de înmagazinare 100 mc)

Rezervorul va fi realizat din:

-membrană multistrat (2 straturi din PVC plastifiat și 1 strat din fibre de poliester ca armătură)

-pereți pentru ranforsare exterioară din tablă cutată din oțel zicat

-sistem de ranforsare, tip grindă, din țeavă pătrată de oțel zincat pentru susținerea capacului de protecție

-capac de protecție din tabla de oțel zincată.

Rezervorul si va fi dotat cu: - scară de acces

- conductă de umplere

- conductă de preaplin

- racord pentru alimentarea rețelei

- racord și robinet de golire.

b) - Extinderea rețelei de distribuție apa ce se va realiza din conducte PEHD Pn6 în urmatoarea gama de diametre:

- De 110 Pn 6 L=4565 ml

- De  63 Pn 6 L=2645 ml

- Brașamente n=283 buc

Pentru buna funcționare a sistemului de alimentare cu apă s-au prevăzut:

- Cămin de vane CV           	nr = 14 buc

- Cămin de vane și golire    	nr =  7 buc

- Cămin de aerisire CA     	nr =  8 buc

- Cămin de vane și aerisire   	nr = 14 buc

- Cămin golire de capăt CGC nr =  2 buc

- Hidranți de incendiu		nr = 15 buc

- Subtraversari  - 11 ( 4 subtraversari de DJ 203D- 41m, 7 subtraversari de drumuri de interes local- 70m)

c) - Extinderea rețelei de canalizare va cuprinde următoarele:

-	Țeavă PVC-KG SN 8 DN 250 mm - L = 7100 ml;

-	Conducta refulare PEHD DN 90/6 - L = 235 m

-	Cămine de canalizare - 166 buc;

-	Stații de pompare ape uzate menajere - 2 buc;

-	Racorduri la rețeaua de canalizare  - 407 buc.

2. Localitatea Smârdan

a) -	Mărirea capacității sursei (foraj nou cu adîncimea 100 m);

b) – Aductiune – 15m, PEHD Dn63

b) -	Mărirea capacității de înmagazinare (rezervor suprateran de 100 mc);

c)  - Statie de tratare cu hipoclorit de sodiu si o statie automata de filtre pentru deferizare;

d) -	Extinderea rețelelor de distribuție;

e) -	Extinderea rețelei de canalizare.

a) -	Mărirea capacității sursei (foraj nou cu adîncimea 100 m).

Pentru siguranța exploatării și funcționării sistemului de alimentare cu apă a satului Smârdan, se recomandă executia forajului F4 Smardan astfel încât în perioadele de mentenanță ale pompei submersibile și ale instalației hidraulice a puțului F3 sau in perioadele de decolmatare-denisipare pentru unul dintre puțuri să se asigure continuitate în funcționarea sistemului de alimentare cu apă.

Pentru izolarea stratului acvifer captat, in spatele coloanei forajului se va cimenta pe adancimea 0-5,0 m.

Forajul va fi protejat prin amplasarea cabinei puțului forat - o construcție subterană din PE-HD, prefabricată, izolată hidrofug cu dimensiuni interioare în plan de 1,40 m și înălțime de 2,50 m. Accesul se face printr-un chepeng cu Dn 1,00 m prin care se poate extrage – introduce pompa submersibilă și echipamentele aferente.

In jurul noului foraj se va asigura o zona de protectie sanitara cu regim sever cf art 14 din HG 930/2005, cu raza de 10m imprejmuita si marcata cu placute indicatoare.

Forajul de exploatare-explorare propus F4 Smardan cu H = 100 m va fi echipat cu o electropompa submersibilă având un debit prezumat la Q = 2,5 l/s și înalțimea de pompare                   H = 60 mCA.

Forajul va fi protejat prin amplasarea cabinei puțului forat - o construcție subterană din         PE-HD, prefabricată, izolată hidrofug cu dimensiuni interioare în plan de 1,40 m și înălțime de           2,50 m. Accesul se face printr-un chepeng cu Dn 1,00 m prin care se poate extrage – introduce pompa submersibilă și echipamentele aferente.

b) -	Mărirea capacității de înmagazinare (rezervor suprateran de 100 mc)

Rezervorul va fi  realizat din:

-membrană multistrat (2 straturi din PVC plastifiat și 1 strat din fibre de poliester ca armătură)

-pereți pentru ranforsare exterioară din tablă cutată din oțel zicat

-sistem de ranforsare, tip grindă, din țeavă pătrată de oțel zincat pentru susținerea capacului de protecție

-capac de protecție din tabla de oțel zincată

Rezervorul va fi dotat cu:  - scară de acces

- conductă de umplere

- conductă de preaplin

- racord pentru alimentarea rețelei

- racord și robinet de golire.

c) - Statie de tratare cu hopoclorit de sodiu si statie automata de deferizare ( inlocuire astatiei realizate prin programul AFM)  + grup de pomapare.

Statia de tratare  va fi amplasata intr-o constructie supraterana cu structura metalica cu pereti din panouri sandwich pe fundatii izolate.

Componenta:

- Sistem de clorinare

- Debitmetru apa

- Grup pompare

- Filtru cu pat catalitic

- Filtru cu pat de carbune activ

- Sistem post clorinare: pompa dozatoare, contor cu impulsuri, vas stocare hipoclorit)

- Vana reglaj debit

- Constructie tip container

- Bazin de reactie semiingropat

De la statia de tratare apa este transportata printr-o conducta cu L-15 ml la rezevorul de stocare si din rezervor prin statia de pompare propusa ( constructie supraterana, containerizata) se asigura debitul la consumatori.

d) -	Extinderea rețelelor de distribuție - se va realiza din conducte PEHD Pn 6 atm. în urmatoarea gama de diametre:

- De 110 Pn 6, L = 604 ml

- De  63 Pn 6, L = 5130 ml

- Brașamente nr = 388 buc

Pentru buna funcționare a sistemului de alimentare cu apă s-au prevăzut:

- Cămin de golire de capat 	nr = 1 buc

- Cămin de aerisire       	nr = 9 buc

- Cămin de golire        	nr = 4 buc

- Cămin de vane și aerisire 	nr = 6 buc

- Cămin de vane și golire   	nr = 5 buc

- Hidranți de incendiu      	nr = 3 buc

e) -	Extinderea rețelei de canalizare - va cuprinde următoarele:

- Țeavă PVC-KG SN 8 DN 250 mm - L = 5799 ml;

-	Conducta refulare PEHD DN 90/6 - L = 801 m

-	Cămine de canalizare - 135 buc;

-	Stații de pompare ape uzate menajere - 2 buc;

-	Racorduri la rețeaua de canalizare - 388 buc.

Organizarea de şantier

Organizarea de santier (grupul social) se va amplasa intr-o zona de comun acord cu beneficiarul, fiind asigurate caile de acces, sursele de apa si energie electrica pentru necesitatile santierului.

- Alimentarea cu apa:

Alimentarea cu apa in scop potabil va fi asigurata din reteaua comunala sau de la societati specializate.

- Evacuarea apelor uzate menajere:

Apele uzate menajere provenite de la organizarea de șantier vor fi colectate în toalete ecologice asigurate de către antreprenorul lucrării. Aceste toalete vor fi vidanjate periodic sau ori de câte ori este necesar, de către firma care le va pune la dispozitie, cu transportarea apei vidanjate într-o statie de epurare autorizata.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului pentru consumul potabil  se va asigura apa imbuteliata / reteaua comunala; la organizarea de santier se va asigura o toaleta ecologica a carui continut se va deversa intr-o statie de epurare autorizata.

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile rezultate din construcţii şi cele menajere vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate prevăzute prin proiect în organizarea de șantier,  preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasamentul organizării de șantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toaleta ecologica amplasata în organizarea de șantier în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată;utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscurile de accidente majoere și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere generate în timpul realizării proiectului, privind  colectarea și evacuarea apelor pluviale de pe platforma carosabilă a drumului, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor sub limita admisă de legislaţia în vigoare conduc la un risc minor pentru sănătatea umană;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este  de intravilan, domeniu public, zona comunicatii rutiere si amenajari aferente, zona de constructii aferenta lucrarilor edilitare;  folosinta actuala: drum public(DJ203C, DJ203D, DJ102I, DC 32, drum local);

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; utilizarea de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mica nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes național, comunitar, alta decât siturile Natura 2000, internațional;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică,  și  s-a emis Aviz de gospodarire a apelor  nr. 35 din 06.03.2023 de catre AN Apele Române - ABA Buzău-Ialomița , inregistrat la APM Buzau la nr. 3387/08.03.2023;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află în extravilan, și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, coform punctului de vedere nr. 963/25.01.2023 emis de DSP Buzau.

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic, conform memoriului de prezentare intocmit de titular, nu s-a emis un punct de vedere de catre Direcția Județeană pentru Cultură Buzău;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Bradeanu) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) amplasamentul proiectului nu face parte dintr- o arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare;

b) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare;

c) Se vor respecta conditiile impuse de ABA Buzau – Ialomita in Avizul de gospodarire a apelor nr. 35 / 06.03.2023 si anume :

- Beneficiarul este obligat sa obtina toate avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de legislatie.

- Prezentul aviz s-a emis strict din punct de vedere al gospodaririi apelor.

- Racordarea la sistemul public de alimentare cu apă prin branșamente individuale și realizarea de rețele sanitare interioare este condiționată de racordarea la rețeaua de canalizare sau de existența sau realizarea concomitentă de bazine etanșe vidanjabile/ sisteme individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate până la extinderea rețelei de canalizare și în zona respectivă.

- Sistemele individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate vor respecta prevederile H.G. nr. 714/2022 art. 7 alin. (1), alin. (2) și alin. (3).

- La momentul solicitării acceptului de branșare la rețeaua comunală (centralizată) de alimentare cu apă, titularul va emite acordul cu condiția ca solicitantul să facă dovada deținerii/realizării unui sistem individual adecvat pentru colectarea apelor uzate cu respectarea prevederile H.G. nr. 714/2022 art. 7 alin. (1), alin. (2) și alin. (3).

-  Bazinele vidanjabile de colectare a apelor menajere trebuie să respecte prevederile H.G.                  nr. 714/2022, art. 7:

”(1) Construcția sistemelor individuale adecvate trebuie să se realizeze astfel încât să se prevină poluarea mediului și să se asigure protejarea sănătății umane. Aceste sisteme pot include instalații prefabricate standardizate și/sau construcții.

(2) Instalațiile standardizate de tip bazine vidanjabile etanșe pentru stocarea apelor uzate/epurarea apelor uzate trebuie să respecte standardele specifice în vigoare, respectiv SR EN 12566-1:2016 și SR EN 12566-4:2016/SR EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 și SR EN 12566-7:2016.

(3) Bazinele vidanjabile etanșe sau sistemele de epurare a apelor uzate vor putea fi instalate doar cu respectarea indicațiilor tehnice de montare și utilizare stabilite de producătorul/furnizorul instalației”

- Autoritatea publica locala are obligatia infiintarii si actualizarii unui registru de evidenta a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea si/sau epurarea apelor uzate din unitatea administratiei teritoriala conform H.G.  nr. 714/2022, art. 10 alin. (1) - (5), acolo unde nu exista retea de canalizare.

- Sistemele individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate vor respecta prevederile H.G. nr. 714/2022 art. 7 alin. (1), alin. (2) si alin. (3).

-	Lucrarile se vor realiza sub supravegherea Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău.

- Beneficiarul răspunde de realizarea corespunzătoare a obiectivului conform prezentului aviz, de urmărirea şi prevenirea poluărilor apelor subterane şi de suprafaţă şi de anunţare în caz de poluare accidentală, a Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău şi a Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomiţa.

- Se vor institui si respecta zonele de protectie sanitara cu regim sever si cu restrictii si perimetrul de protectie hidrogeologica ale sistemului de alimentare cu apa conform H.G. nr. 930/2005. Termen: permanent.

- Se vor respecta prevederile H.G. nr. 930/2005, privind amplasarea conductelor, astfel:

- art. 31 - (1) La intersectia aductiunilor de apa potabilã sau de ape minerale pentru cura interna ori pentru imbuteliere cu canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate ori meteorice, aductiunile de apa potabilã, respectiv de ape minerale, se vor amplasa deasupra canalului sau conductei, asigurându-se o distanta între ele de minimum 0,40 m pe verticala.

(2) În zonele de traversare prevãzute la alin. (1) aductiunile se vor executa din tuburi metalice, pe o lungime de 5 m, de o parte şi de alta a punctului de intersectie.

- art. 32 - (1) În cazul în care reţelele de apa potabilã se intersecteazã cu canale sau conducte de ape uzate menajere ori industriale sau când sunt situate la mai puţin de 3 m de acestea, reţeaua de apa potabilã se va aseza totdeauna mai sus decât aceste canale ori conducte, cu condiţia de a se realiza adâncimea minima pentru prevenirea inghetului.

(2) Atunci când, din cauze obiective, nu se pot îndeplini condiţiile prevãzute la alin. (1), se vor lua mãsuri speciale care sa previnã exfiltrarea apelor din canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate.

-art. 33 - La proiectarea şi execuţia reţelelor de apa potabilã se vor avea în vedere evitarea oricãror legãturi între acestea şi reţelele de apa nepotabila, precum şi realizarea şi menţinerea în timp a etanseitatii.

- art. 34 - Se interzice trecerea conductelor de apa potabilã sau de ape minerale prin cãmine de vizitare a reţelei de canalizare, prin canale de evacuare a apelor uzate, prin haznale etc.

- Nu se vor executa construcţii pe hotar.

- Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage răspunderea civilă sau penală, după caz, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

-art. 51 ”Avizul de gospodarire a apelor este aviz conform”, prevederile sale trebuie respectate strict.

-art. 53, alin (1) “Avizul de gospodarire a apelor isi pierde valabilitatea dupa 2 ani de la emitere, daca executia lucrarilor respective nu a inceput in acest interval. Posesorul unui aviz de gospodarire a apelor are obligatia sa anunte emitentului, in scris, data de incepere a executiei, cu 10 zile inainte de aceasta.”

- Conform Ordinului 828/2019 ”Avizul de gospodarire a apelor este valabil pe toata perioada de realizare a lucrarilor inscrise in acesta. Avizul de gospodarire a apelor isi pierde valabilitatea dupa   2 ani daca executia lucrarilor nu a inceput in acest interval”.

- În situatia producerii unei poluari accidentale, COMUNA BRĂDEANU este integral responsabila si va suporta toate consecintele si cheltuielile, care decurg din aceasta.

- Nu se vor exploata agregate minerale (nisip si pietris) pentru utilizarea în cadrul acestei investitii, fara acte de reglementare prevazute de legislatia in domeniu.

- Conform Legii apelor nr. 107/1997, cu modificările şi completările ulterioare, punerea în funcţiune şi exploatarea lucrărilor construite pe ape sau care au legătura cu apele, se poate realiza numai după obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor sau a autorizaţiei modificatoare. Aceasta se va solicita la Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa pe baza unei documentaţii tehnice întocmite conform Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 891/2019, de un proiectant atestat de Ministerul Apelor şi Pădurilor, la care se vor prezenta/anexa buletine de analiza apa si fisa forajelor cu coloana litologica.

d) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

e)  În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

f) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

  - nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

  - în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate de autoritatea centrală pentru mediu în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

  - deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

  - titularul autorizației de construire are obligația să respecte planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de construcție, descris în memoriul de prezentare a proiectului, să adopte sisteme de sortare selectivă, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7)

  - titularul autorizației de construire  trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea la obligațiile legale. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 49, pct. 9).

g) Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

h) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

i) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                       Întocmit,

Mirela MARIN                                                                Viorica Stefanica

- Având în