PROIECT DE DECIZIE AL ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afişat în data de: 07.11.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Distribuție Energie Electrică România, Sucursala Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, str. Mareșal Alexandru Averescu, nr. 3,  judeţul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 6507 din 02.05.2023,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 07.11.2023, că proiectul ,, Modernizare LEA 20 KV Apa Oreavu, județul Buzău,, propus a fi amplasat în extravilan și intravilan municipiul Râmnicu Sărat, comunele Valea Râmnicului, Grebănu, Zărnești, Topliceni, Racovițeni și Ziduri, judeţul Buzău

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018) şi să solicitaţi şi să obţineţi autorizaţia de mediu revizuită, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a) și pct. 3, lit. b);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului: proiectul presupune modernizare LEA 20kV Apa Oreavu.

Se vor realiza lucrări de inlocuire a conductoarelor tip funie Al a retelelor electrice de medie tensiune, a consolelor, izolatiei si de inlocuire a stalpilor necorespunzatori.

Se vor realiza următoarele lucrări:

- Lucrari de modernizare linie electrica aeriana existenta 20 kV:

-	Inlocuirea stalpilor deteriorati.

-	Inlocuirea conductoarelor ;

-	Refacerea prizelor de pamant ;

-	Inlocuirea izolatiei ;

-	Inlocuirea consolelor deteriorate ;

Înlocuirea stâlpi de beton necorespunzători și de lemn se va face cu stâlpi de beton tip SC 15006, tip SC 15014, montați în fundație de beton;

- Lucrari de modernizare prin modificarea amplasamentului existent, si relocarea instalatiilor pe domeniul public:

Se va demonta LEA 20 kV existenta, amplasata in proprietati intre stalpii existenti nr. 109 SE8 si  stalpul nr. 123 SC 15014, in lungime de aprox. 900m ;

- 	Scoaterea din proprietati private a racordurilor aeriene 20 kV ce alimenteaza PT 9044, PT 0131, PT 0102:

- Se va demonta racordul 20 kV alimentare PT 9044 in lungime de aprox. 250m.

- Se va demonta racordul 20 kV alimentare PT 0131 in lungime de aprox. 1300m

- Se va demonta racordul 20 kV alimentare PT 0102 in lungime de aprox. 700m;

- Realizare  LEA 20 kV pe amplasament nou:

Se va realiza un racord nou de la stalpul nr. 63 al LEA 20 kV Apa Oreavu, cu conductoare clasice 70/12 mmp, care va fi amplasat pe domeniul public pe marginea drumurilor din localitate. Se va realimenta PT 9044. Racordul nou va fi realizat aerian pe stalpi noi de beton, iar de la stalpul de traversare a DJ 203A inspre racord se vor utiliza conductoare torsadate MT, si se vor amplasa pe stalpii retelei JT existente, pana la PT 0131. Se vor inlocui patru stalpi de beton JT existenti(3 SE4 cu 3 SE10 si 1 SE10 cu SE11);

- Montare LES 20 kV

Se va realiza LES MT in paralel cu E85, intre stalpii SC 15014 nr.12 al LEA 20 kV Apa Oreavu Bucla Racoviteni si stalpul SC 15014 nr. 17 al LEA 20 kV Apa Oreavu – Racord  PT 267, pozandu-se in subteran cablu MT A2XS2Y 3x1x150 mmp pe o lungime de aprox. 2 km. Cablurile MT se vor poza in subteran pe marginea E85, pe partea stanga sensul de mers Ramnicu Sarat spre Buzau, vor subtraversa E85 in dreptul strazii Rozelor;

- Montare PTAB nou proiectat

Se va monta un post de transformare in anvelopa de beton, pe domeniul public, pe Str. Rozelor in Loc. Oreavu, in apropierea amplasamentului PTA 0102 (care se va demonta )

Se vor realiza circuite JT, pana la stalpii JT existenti in proximitatea viitorului PTAB, utilizand cablu de tip ACYABY 3x150+70 mmp in subteran pentru preluare consumatori JT alimentati in situatia existenta din PT 0102;

Lucrările se vor desfașura pe domeniul public si privat în intravilanul  si extravilanul localitatilor: Ramnicu  Sarat, Valea Ramnicului, Grebanu,  Zarnesti,  Topliceni, Racoviteni ;

Lungimea traseului liniei proiectate este de aproximativ 32 km, din care LEA existenta care va fi modernizata pe acelasi amplasament  pe 18 km si circuite existente care se vor demola si vor fi relocate pe amplasament domeniul public pe 4,8 km.

Lucrările de modernizare LEA se vor realiza astel încât:

- Terenul afectat în urma lucrărilor se va aduce la starea inițială.

- Lucrarile de pozare cabluri de energie nu vor afecta ampriza DN/DJ;

In zona DN 2 lucrarile se vor executa intre km 141+355 si km 142+513, la o distanta fata de axul drumului cuprinsa intre 10,60 m si 14,13 m.

- Subtraversarea DN se va executa prin foraj orizontal dirijat, prin realizarea unei gropi de lansare, la o distanta de 10,60 m fata de axul DN, si o groapa de captare care se va executa la o distanta de 13,23 m fata de axul DN, in afara amprizei drumului.

- Pentru zona de paralelism, pozarea cablurilor se va realiza la o distanta cuprinsa intre 10,60 m si 14,13m de axul DN, in afara amprizei drumului

In zona DJ 203A lucrarile se vor executa intre km 34+240 si km 34+370, la o distanta fata de axul drumului cuprinsa intre 5,59 m si 7,31 m.

- Subtraversarea DJ se va executa prin foraj orizontal dirijat, prin realizarea unei gropi de lansare, la o distanta de 13,61 m fata de axul DJ, si o groapa de captare care se va executa la o distanta de 7,4 m fata de axul DJ, in afara amprizei drumului.

- Pentru zona de paralelism, pozarea cablurilor se va realiza la o distanta cuprinsa intre 7,3 m si 7,4 m de axul DN, in afara amprizei drumului

In zona DJ 203 lucrarile se vor executa intre km 0+077 si km 0.539, la o distanta fata de axul drumului cuprinsa intre 17,23 m si 19,35m.

- Pentru zona de paralelism, pozarea cablurilor se va realiza la o distanta cuprinsa intre 17,23 m si 19,35m de axul DN, in afara amprizei drumului

- Supratraversarea DJ se va executa utilizand stalpii existenti amplasati la o distanta de 17.39 m, respectiv 32.71 m fata de axul DJ, in afara amprizei drumului. Inaltimea conductoarelor fata de axul DJ va fi de 7.99 m

Alte lucrari necesare:

Constructii:

- lucrari de sapatura pentru montarea stalpilor noi;

- lucrari de sapatura pentru montarea prizelor de pamant;

- lucrari de sapatura pentru pozare LES 20 kV nou.

- lucrari de sapatura pentru pozare LES 0,4 kV noi, realimentare circuite.

- lucrari de sapatura pentru amenajare platforma PTAB proiectat.

- foraj dirijat pentru subtraversare E85 si drumuri de acces asfaltate.

Lucrari de refacere a terenurilor afectate la starea intitiala.

Deșeurile din construcții/demolări rezultate și excedentul de pământ rezultat în urma săpăturii se vor valorifica/elimina prin operatori autorizați (deșeurile din construcții/demolări)  sau la un amplasament stabilit de către administraţia publică locală din zonă ( excedentul de pământ).

La finalizarea lucrărilor terenurile  afectate de lucrări vor fi aduse la starea inițială.

Categoria de importanță a construcţiei “C” (conform CR-0-2012).

Clasa de importanță a construcţiei III (conform P100 – 1/2013).

Subtraversarea la DN2-E85 pentru LES m.t. se va realiza prin foraj dirijat, la adancimea de minim 1,2m, în tub PEHD 125 și tub PVC 110.

Suprafețe afectate de lucrări:

| Nr. crt | Tip | Lungime traseu (m) | Lățime șant (m) | Suprafață afectată (mp) | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Carosabil asfaltat – DN2-E85. | 40 | - | 0,5mx40m=20 mp | Un foraj orizontal. Două țevi din OL–Zn cu diametrul de 125 mm. |

LEC 20 kV proiectat - 3xA2XS(FL)2Y 1x150/25 mmp cu traseu comun-lungime traseu-2000 m.

Pozare LEC 20 kV 3xA2XS(FL)2Y 1x150/25 mmp, între locul de manșonare, dintre LEA 20kV Apa Oreavu – Bucla Racoviteni și PTAb proiectat, amplasat pe DN2-E85 pana in dreptul strazii Rozelor -lungime traseu cablu=272 m

Pozare 2xLEC 20 kV 3xA2XS(FL)2Y 1x150/25 mmp, dintre LEA 20kV Apa Oreavu – Bucla Racoviteni și PTAb proiectat, amplasat pe strada Rozelor de la intersectia cu DN2 E85 -lungime traseu cablu=377 m

Cele doua cabluri vor vea traseu comun.

Pozare LEC 20 kV 3xA2XS(FL)2Y 1x150/25 mmp, dintre PTAB proiectat și LEA 20 kV Apa Oreavu – Racord  PT 267, amplasat pe DN2-E85 si strada Colectivului de la intersectia strazii Rozelor cu DN2 E85 -lungime traseu cablu = 1200 m

Traseul celor două cabluri de medie tensiune proiectate, pozate în treflă va fi în profil comun și este următorul:

DN2-E85 pe spațiu verde limitrof strazii;

DN2-E85 inspre strada Rozelor subtraversare DN2, prin foraj orizontal, dirijat, in tub PEHD 125, la adancimea de 1,2m;

Strada Rozelor pe spațiu verde limitrof strazii;

Strada Colectivului pe spațiu verde limitrof strazii;

Reguli generale de pozare a cablurilor  de MT

Cablurile de medie monofazate se pozează utilizând sistemul de pozare în treflă. Mantaua cablurilor se va lega la pământ la ambele capete.

Adâncimea de pozare în condiţii normale 0,8-1,2 m în spațiu verde și trotuar

Cablurile se pozează în şanţuri dimensionate corespunzător, între două straturi de nisip de circa 10cm fiecare, peste care se pune caramidă şi pământ.

Desfășurarea cablurilor de pe tambur și pozarea lor se face numai în condițiile în care temperatura mediului ambiant este superioară limitelor minime indicate în standardele și normele interne de fabricație.

La subtraversare străzi cablurile de medie tensiune se vor poza în tub PEHD, D=125 mm, prin foraj orizontal. La capetele tuburilor cablurile trebuie să se marcheze cu etichete.

Cablurile pozate în pământ se marchează şi pe traseu, din zece în zece metri.

Toate manşoanele de legătură precum şi terminalele se vor prevedea de asemenea, cu etichete de identificare.

Traseele subterane de cabluri se marchează prin borne de marcare la suprafaţă si prin markere.

Se marchează prin borne schimbările de direcţie, traversările de şosele şi intersecţiile cu alte canalizări subterane (cabluri, conducte de fluide etc.).

Se vor respecta cu strictețe condițiile impuse în fișele tehnice, cu avizele aferente și se va solicita asistență tehnică din partea deținătorilor de utilități, pe timpul execuției lucrărilor.

După terminarea lucrărilor de pozare a cablurilor, trotuarele, bordurile, carosabilul, zonele verzi vor fi refăcute la starea lor starea lor iniţială.

Racordarea la celule a cablurilor de 20 MT se realizează cu ajutorul unor capete terminale de interior de 24 kV, respectiv papuci de 150 mmp.

La pozarea cablurilor de energie monopolare trebuie luate următoarele măsuri:

- pozarea celor trei faze se va face de regula în treflă;

- cablurile nu se vor monta individual în tuburi feromagnetice și nu se vor încastra în beton cu armături ce formează spire închise în jurul fiecarei faze;

- se va asigura o distribuție simetrică a sarcinilor pe cele trei faze;

– materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materii prime principale:

- conductoare clasice 70/12 mmp

- conductoare torsadate MT 3xA2XS(FL)2Y 1x150/25 mmp

- cablu MT A2XS2Y 3x1x150 mmp

- cablu de tip ACYABY 3x150+70 mmp

- cablu 3xA2XS(FL)2Y 1x150/25 mmp

- tub PEHD, D=125 mm

- țevi din  OL–Zn cu diametrul de 125 mm

- post de transformare in anvelopa de beton

- stâlpi de beton

- agregate de balastiera (nisip, balast şi pietriş),

- apa

- accesorii de montaj –suporti, cleme, sigurante

- Valoarea investiției: 4.104,294,18 lei (fără TVA)

- Perioada de execuție a proiectului propusă: perioada 2023-2025

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: proiectul va fi complementar activității desfăşurată de societate pe amplasament, activitate reglementată din punct de vedere al protecției mediului conform prevederilor legale în vigoare;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului pentru consumul potabil, menajer ( uz sanitar) și eventual tehnologic, va fi asigurată cu apă îmbuteliată și/sau din surse autorizate; agregatele minerale și betonul necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere și staţii de beton autorizate din zona amplasamentului;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile menajere, deșeurile reciclabile şi deşeurile de construcție/demolare generate în faza de realizare a proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate propuse în cadrul organizării de șantier şi preluate în vederea eliminării/valorificării de operatori autorizaţi; deșeurile deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport utilizate pentru realizarea proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului și desfășurării activității vor fi colectate în rețeaua de canalizare internă cu evacuare în rețeaua de canalizare municipală; utilizarea la realizarea proiectului a unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în apă, atmosferă şi al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim în fluxul tehnologic conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere,  în timpul realizării proiectului și desfășurării activității, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în apă și în atmosferă sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim în fluxul tehnologic conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este de zonă  comunicație rutieră și amenajări aferente, zonă de construcții aferente lucrărilor edilitare cu folosința actuală de domeniu public, teren agricol;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie și desfășurare a activității a unei cantităţi de apă mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; utilizarea de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mare nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes național, comunitar, alta decât siturile Natura 2000, internațional;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000, amplasamentul proiectului aflându-se  la o dinstanță  de aproximativ 5540 m față de cea mai apropiată arie de protecție special avifaunistică ROSPA0141 – Subcarpații Vrancei; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere emis de  AN Apele Române;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află într-o zonă de unități industriale și dar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă și utilizarea în faza de desfășurare a activității a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduce la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor ( zona rezidențială) și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform punctului de vedere exprimat de Direcția Județeană pentru Cultură Buzău în CAT;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Râmnicu Sărat, Primăria Valea Râmnicului, Primăria Grebănu, Primăria Zărnești, Primăria Topliceni, Primăria Racovițeni, Primăria Ziduri) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000, amplasamentul proiectului aflându-se în zona industrială a municipiului Buzău.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

a) conform punctului de vedere emis de AN Apele Române nu este necesară elaborarea SEICA și nu este necesară solicitarea și obținerea avizului de gospodărire a apelor;

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcții și echipamentelor ce vor fi amplasate în hala existentă se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materialele de construcții și echipamentele ce vor fi folosite la realizarea proiectului;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- titularul autorizației de construire are obligația să respecte planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de desființări, descris în memoriul de prezentare a proiectului, să adopte sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7)

- titularul autorizației de construire trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea la obligațiile legale. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 49, pct. 9)

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă, etc.; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

  - indicatorii apelor uzate menajere colectate în toalete ecologice și evacuate prin vidanjare și transport într-o staţia de epurare autorizată se vor încadra în limitele impuse prin contractul încheiat cu operatorul staţiei de epurare;

  - nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

  - în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

  - deşeurile de construcție vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

f) se vor respecta prevederiile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare; (art. 9. - În cazul în care prin realizarea lucrărilor prevăzute de proiect vor fi afectate spațiile verzi sau arborii din acestea și/sau din aliniamentele stradale, titularul este obligat să readucă la starea inițială zonele, vegetația și să suporte toate costurile aferente).

Titularul proiectului este obligat:

- să nu arunce niciun fel de deşeuri pe teritoriul spaţiilor verzi;

- să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spaţiile verzi;

- să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale aranjamentelor florale şi ale gazonului, distrugeri ale muşuroaielor naturale, cuiburilor de păsări şi adăposturilor de animale, ale construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale existente pe spaţiile verzi;

- să nu ocupe cu construcţii provizorii spaţiile verzi;

- să nu ocupe cu construcţii permanente spaţiile verzi;

- să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. (Legea nr. 24/2007, art. 5).

g) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

h) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                              Întocmit,

Mirela MARIN                                                                       Titel  PENEŞ

- Având în