AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

PROIECT DE DECIZIE A  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

Afisat in data de  09.04.2024

- Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC FIRST LOOK SOLUTIONS SA cu sediul în municipiul Bucuresti, sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, Charles de Gaulle Plaza, et. 16, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău cu nr. 11248/21.08.2023,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 30.01.2024 că proiectul “Poduri rutiere și subtraversare LES 33 KV - pârâul Calmatui, comunele Smeeni și Luciu, jud. Buzău” propus a fi amplasat în comunele Smeeni, Luciu, județul Buzău,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare (art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018)

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

  - proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 Anexa nr. 2, pct. 3, lit. (i) și pct. 10, lit. (a);

  - proiectul intră sub incidența art. 28 din OUG  nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată şi completată prin Legea 49/2011, însă, după parcurgerea etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată, s-a concluzionat că lucrările propuse nu vor conduce la perturbarea speciilor de avifaună și nu vor afecta în mod negativ integritatea siturilor de interes comunitar ROSCI0259 și ROSPA0145 Valea Călmățuiului;

  - proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

  - Caracteristicile proiectului:

  - mărimea proiectului:

Proiectul propune construirea a 2 poduri rutiere peste pârâul Călmățui, care vor deservi proiectele eoliene Smeeni, Pogoanele și Luciu, dezvoltate de același investitor.

In amprizele celor doua poduri se vor realiza subtraversări pentru cablurile subterane de electricitate LES 33 kV ce deservesc CEE Buzău prin foraje orizontale.

Amplasament pod Luciu:

- în partea de sud-vest a localității Caragele la distanța de ~1800m de sat;

- amplasamentul se află în zona extravilan a localității, teren scos din circuitul agricol;

- suprafața ocupată definitiv, conform bilantul territorial, este de 600 mp (0,006 ha);

- în zona amplasamentului albia minora are o forma trapezoidală cu o lățime de 19,80 – 20,00m la partea superioara. Inălțimea malurilor este de ~1,20m. Adâncimea apei este de ~0,15-0,20m.

Amplasament pod Smeeni, loc. Udati-Manzu

- în partea de nord a localității Udați-Mânzu la distanța de ~400m de sat;

- amplasamentul se află în zona extravilan a localității, teren scos din circuitul agricol;

- în vecinătatea amplasamentului este zonă de câmpie cu altitutidini între 55 - 65m;

Suprafața totală ocupată de lucrări este de 660mp, câte 330mp pe fiecare mal.

Terenurile sunt amplasate în intravilanul și extravilanul teritoriilor administrative ale comunelor Smeeni și Luciu din județul Buzău și sunt identificate potrivit tabelului următor:

| comuna | categorie de folosință | denumire | intra/extra | CF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Smeeni | pasune | T 4, P 60 | extravilan | 28583 |
| Smeeni | pasune | T 6, P 74/1 | intravilan | 23287 |
| Luciu | pasune | T 17, P 202, 203, 206, 207/1, 208, 209, 210 | intravilan | 25009 |
| Luciu | pasune | T 18, P 213, 216 | intravilan | 31789 |
| Luciu | arabil | zona protectie parau Calmatui | extravilan | 25118 |
| Luciu | ape statatoare | parau Calmatui | extravilan | 24749 |

Proiectul se va realiza pe terenuri constituite din pășuni (intravilan și extravilan), aflate în proprietatea privată a comunelor Smeeni și Pogoanele. Drepturile de uz, superficie și uzufruct sunt acordare companiei FIRST LOOK SOLUTIONS S.A. conform următoarelor acte:

- UAT Smeeni, pășuni proprietate privată Smeeni: Contract de asociere în participațiune şi constituire a dreptului de uzufruct autentificat sub nr. 3388 din 05.09.2011, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Smeeni nr. 40 din 21.09.2012, Contract de cesiune a Contractului de asociere în participațiune și de constituire a dreptului de uzufruct, autentificat sub nr. 1911 din 27.09.2013;

- UAT Luciu, pășuni proprietate privată Pogoanele – Contract de asociere în participațiune şi constituire a dreptului de uzufruct autentificat sub nr. 2417 din 13.07.2011, Contract de cesiune autentificat sub nr. 1910 din 27.09.2013 pentru cesiunea  Contractului de asociere în participațiune și de constituire a dreptului de uzufruct nr. 2417/2011.

Coordonatele Stereo 70 ale amplasamentelor podurilor:

| Comuna | Coordonata X (stereo 70) | Coordonata Y (stereo 70) |
| --- | --- | --- |
| Luciu | 658134 | 387986 |
| Smeeni | 654018 | 389657 |

Elementele proiectului:

- Podul Luciu

Traversare cu suprastructuri din grinzi prefabricate pretensionate tip T din beton armat și infrastructuri din beton armat fundate indirect.

Lungimea necesară a grinzilor de 24,00m pentru debitul de calcul de 34,3mc/s.

Înălțimea de liberă trecere de min. 1,00m sub grinzile suprastructurilor.

Sectiunea albiei minore rămâne complet liberâ. Nu s-au amplasat infrastructuri sau alte elemente de construcție în albia minoră a râului.

Podul are doua benzi de circulație de 3,90m lățimea.

Lățimea platformei podului  include o parte carosabilă de 7,80m lățime, 2 trotuare de 1,68m. Trotuarele sunt delimitate de bordurile monolit pe care sunt amplasate parapetul metalic de protecție pentru autovehicule și parapetul metalic pietonal. Lățimea totală a platformei este de 11,16m.

- lungimea totală a podului L=30,10m;

- podul are 1 deschidere de 24,00m;

- înălțimea de construcție a podului  este h=1,53m;

- suprastructura este realizată din grinzi prefabricate pretensionate tip T cu lungimea de 24,00m, înălțimea de 1,05m și greutatea de 22,63t/buc, 9 buc. în secțiune transversală, simplu rezemate.

Calea pe pod este realizată din:

  - 1 strat hidroizolator din membrane bituminoase  lipit direct pe placa de suprabetonare a podului care este turnată în două ape;

  - 1 strat de beton C30/37 de 5 cm grosime pentru protecția hidroizolației, armat cu plasă sudată 100x100-Ø5mm;

  - 2 straturi de 4cm grosime fiecare, de asfalt BAP;

- pe rampele de acces drumul va avea îmbrăcăminte asfaltică pe câte 12,00m înainte și după pod;

- structura rutieră pe aceste zone va fi alcătuită din: 4cm uzură BA 16 rul 50/70, 8cm mixtura AB 31,5 baza 50/70, 25cm piatră spartă 31,5-63mm, 15cm ballast;

- podul este prevăzut cu parapet metalic de protecție tip H4b și parapet de protecție pietonal;

Subtraversare pod Luciu

Pozarea liniei electrice subterane (pornire-punct final) se va realiza în șanțuri cu adâncimea de aproximativ 1 m, în strat de nisip, peste care se va monta folie PVC avertizoare și pământul rezultat din săpătură (din care se vor îndepărta toate corpurile care ar putea produce deteriorarea instalației).

Subtraversarea canalelor și a drumurilor de exploatare, se va realiza prin foraj orizontal dirijat.

După finalizarea forajului, se vor monta în tub cablurile subterane de înaltă tensiune.

Pentru lucrările de subtraversare a cursului de apă Râul Călmățui, lucrările se vor executa prin tehnologia de forare orizontala la adâncimea de 1 m între generatoarea superioară a conductei de protecție și talvegul cursul de apă.

Coordonatele căminelor la capetele subtraversării cursului de apă Râul Călmățui sunt stabilite având următoarele coordonate aproximative:

Cămin intrare	X=658132	Y=387943	Distanța față de mal: 31,7 m

Cămin ieșire	X=658137	Y=388020	Distanța față de mal: 28,5 m

Distanța dintre căminul de intrare și cel de ieșire este de 77,80 m

- Podul Smeeni

Traversare cu suprastructuri din grinzi prefabricate pretensionate tip T din beton armat și infrastructuri din beton armat fundate indirect.

Lungimea necesară a grinzilor de 24,00m pentru debitul de calcul de 34,3mc/s.

Înălțimea de liberă trecere de min. 1,00m sub grinzile suprastructurilor.

Sec.iunea albiei minore rămâne complet liberâ. Nu s-au amplasat infrastructuri sau alte elemente de construcție în albia minoră a râului.

Podul are doua benzi de circulatie de 3.90m latimea.

Latimea platformei podului  include o parte carosabila de 7.80m latime, 2 trotuare de 1.68m. Trotuarele sunt delimitate de bordurile monolit pe care sunt amplasate parapetul metalic de protectie pentru autovehicule si parapetul metalic pietonal. Latimea totala a platformei este de 11.16m.

- lungimea totală a podului L=30,10m;

- podul are 1 deschidere de 24,00m;

- înălțimea de construcție a podului  este hc=1,53m;

- suprastructura este realizată din grinzi prefabricate pretensionate tip T cu lungimea de 24,00m, înălțimea de 1,05m și greutatea de 22,63t/buc, 9 buc. în secțiune transversală, simplu rezemate.

Podul are doua benzi de circulație de 3,90m lățimea.

Calea pe pod este realizată din:

  - 1 strat hidroizolator din membrane bituminoase  lipit direct pe placa de suprabetonare a podului care este turnată în două ape;

  - 1 strat de beton C30/37 de 5 cm grosime pentru protecția hidroizolației, armat cu plasă sudată 100x100-Ø5mm;

  - 2 straturi de 4cm grosime fiecare, de asfalt BAP;

- pe rampele de acces drumul va avea îmbrăcăminte asfaltică pe câte 12,00m înainte și după pod;

- structura rutieră pe aceste zone va fi alcătuită din: 4cm uzură BA 16 rul 50/70, 8cm mixtura AB 31,5 baza 50/70, 25cm piatră spartă 31,5-63mm, 15cm balast;

- podul este prevăzut cu parapet metalic de protecție tip H4b și parapet de protecție pietonal;

Subtraversare pod Smeeni

Pozarea liniei electrice subterane (pornire-punct final) se va realiza în șanțuri cu adâncimea de aproximativ 1 m, în strat de nisip, peste care se va monta folie PVC avertizoare și pământul rezultat din săpătură (din care se vor îndepărta toate corpurile care ar putea produce deteriorarea instalației).

Subtraversarea canalelor și a drumurilor de exploatare, se va realiza prin foraj orizontal dirijat.

După finalizarea forajului, se vor monta în tub cablurile subterane de înaltă tensiune.

Pentru lucrările de subtraversare a cursului de apă Râul Călmățui, lucrările se vor executa prin tehnologia de forare orizontala la adâncimea de 1 m între generatoarea superioară a conductei de protecție și talvegul cursul de apă.

Coordonatele căminelor la capetele subtraversării cursului de apă Râul Călmățui sunt stabilite având următoarele coordonate aproximative:

Cămin intrare	X=654005	Y=389611	Distanța față de mal: 36.3 m

Cămin ieșire	X=654026	Y=389689	Distanța față de mal: 23.3 m

Distanța dintre căminul de intrare și cel de ieșire este de 88,50 m

- BILANT TERITORIAL

| Nr crt. | Denumire | mp | Procent | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suprafata studiata | 0 |  |  |
| 2 | Suprafata aferenta obiectivului | 685,580 | 100 |  |
| 3 | Suprafata drumuri de exploatare existente ce necesita modernizare | 0 | 0.000 |  |
| 4 | Suprafata poduri noi | 600 | 0.009 | scos definitiv din circuitul agricol |
| 5 | Suprafata drumuri de explotare de utilizat rezultate in urma amenajarii (3+4) | 600 | 0.009 | (3+4) |
| 7 | Suprafata teren scos definitiv din circuitul agricol (4) | 600 | 0.009 | 4 |
| 8 | Suprafata teren scos definitiv din circuitul agricol fara drumuri | 0 | 0.000 |  |
| 9 | Suprafata construita | 0 | 0.000 | pentru POT |
| 10 | Suprafata luata in calcul pentru stabilire taxa CU | 600.0 |  |  |

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

Lucrările de refacere a amplasamentului cuprind:

- nivelarea terenului ocupat temporar de platformele de montaj ale stâlpilor la cota stabilită prin proiectul de amenajare,

- pregătirea solului vegetal recuperat în faza de construcţie

- transportul şi refolosirea acestuia pe suprafaţa amenajată, conform prevederilor proiectului tehnic de execuţie.

Pentru refacerea amplasamentului, pe suprafeţele ocupate temporar în timpul construcţiei se vor desfăşura lucrări pregătitoare precum:

- dezafectarea organizării de şantier;

- mutarea construcţiilor cu caracter provizoriu;

- evacuarea resturilor de materiale de construcţii;

- evacuarea deşeurilor de orice fel aflate pe amplasament, cu respectarea măsurilor de

eliminare specifice fiecărui tip de deşeu.

  - Cumularea cu alte proiecte:

Proiectul face parte dintr-un ansamblu de parcuri eoliene: Costești, Gherăseni, Smeeni, Pogoanele, Luciu și Țintești ce prevăd instalarea a 74 turbine eoliene cu puterea de 6 MW fiecare, cu o putere totala de 450 MW. Ansamblul va utiliza o stație electrică de transformare 33/400/kV Pogoanele.

  - Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:

Pentru realizarea proiectului se utilizează agregate naturale pentru prepararea betonului și apă pentru eventuala stropire a frontului de lucru care se va prelua din rețeaua publică, în funcție de condiţiile concrete ale zonei și va fi transportată cu mijloace auto la punctul de lucru.

  - Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

Deşeurile generate pe perioada de execuţie a proiectului vor fi gestionate conform OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor şi H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor.

Tipurile şi cantităţile de deşeuri generate sunt:

Pe perioada de construcţie: deşeuri tehnologice, menajere și de ambalaje.

- Deşeurile tehnologice vor cuprinde: deşeuri metalice (17.04.07) rezultate din activitatea de constructie a podurilor (fragmente de armături, cleme, brăţări, etc.), deşeuri materiale de construcţie (beton 17.01.01), deşeu inert rezultat de la săparea drumurilor (pământ 17.05.04), uleiuri uzate pentru mijloacele auto şi utilaje, acumulatori uzaţi, anvelope uzate.

- Deşeurile de ambalaje vor cuprinde: ambalaje refolosibile care vor fi returnate furnizorului (paleţi din lemn (15.01.03), lăzi din lemn (15.01.03) provenind de la ambalajele armăturilor) și deşeurile de ambalaje valorificabile: deşeuri de carton (15.01.01) și PET-uri (15.01.02).

Pe perioada de funcţionare: deşeuri din activitatea de mentenanţă, ca urmare a lucrărilor de reparaţii.

Deşeurile menajere vor fi colectate în pubele și vor fi preluate de operatori autorizaţi şi transportate la un depozit autorizat.

Deşeurile colectate selectiv vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizați.

Solul excavat va fi folosit la acoperirea şanţurilor în care au fost pozate cablurile, la refacerea zonei unde au fost amplasate platformele tehnologice, unde au fost organizările de șantier.

Cea mai mare cantitate din pământul rezultat în urma excavațiilor va fi folosit la amenajarea drumurilor noi şi a celor ce se vor moderniza.

Solul excedentar va fi depozitat conform recomandării autoritatilor locale.

  - Poluarea și alte efecte negative

Pe perioada de realizare a proiectului: gazele de eşapament rezultate de la utilajele de transport, zgomotul generat de echipamentele/instalaţiile folosite; Zgomotele generate de activitatea de amenajare teren şi construcţii.

Pe perioada de funcționare a proiectului: liniile electrice si drumurile realizate prin proiect nu influențeaza nivelul de zgomot.

  - Riscurile de accidente majore și/sau dezastre

Nu există riscul de accidente majore în timpul construirii şi în timpul exploatării parcului eolian, dacă se respectă prevederile legislației de protecție a muncii.

  - Riscurile pentru sănătatea umană

Lucrările proiectului nu au un impact asupra sănătății populației și DSP Buzău a transmis prin adresa înregistrată la APM Buzău cu nr. 13449/17.10.2023 că proiectul este în conformitate cu legislația sanitară în vigoare.

  - Amplasarea proiectului

  - Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor

Proiectul este amplasat peste pârâul Călmățui în comunele Smeeni si Luciu, pe terenuri constituite din pășuni. Terenurile nu au construcții sau împrejmuiri.

În zona studiată nu exista în prezent nicio construcție și/sau amenajare cu caracter definitiv sau provizoriu

  - Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: Nu este cazul;

  - Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede : Proiectul este amplasat peste pârâul Călmățui;

- zonele costiere : Nu există zone costiere pe amplasamentul propus;

- zonele montane şi forestiere: Amplasamentul lucrărilor nu se află în zone montane sau împădurite ;

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: Amplasamentele proiectului sunt situate în interiorul ariilor naturale protejate de interes comunitar ROSCI0259 și ROSPA0145 Valea Călmăţuiului, desemnate prin Ordinul MMDD nr. 1964/2007 cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin HG nr. 1284/2007 cu modificările și completările ulteroare;

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate: Nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice: Proiectul se va realiza în interiorul ariilor naturale protejate de interes comunitar ROSCI0259 și ROSPA0145 Valea Călmăţuiului pe o suprafață totală de 600 mp, desemnate prin Ordinul MMDD nr. 1964/2007 cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin HG nr. 1284/2007 cu modificările și completările ulteroare; proiectul nu este amplasat în  zone prevazute în Anexa nr. 1 a Legii nr. 5/2000 pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național. - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: Proiectul se află amplasat în zone de protecție a pârâului Călmățui;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: Nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

- zonele cu o densitate mare a populației: Proiectul se află situat în extravilanul comunelor Smeeni si Luciu;

- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: Lucrările propuse nu se desfăşoară în zone cu peisaje cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică;

  - Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată: impactul proiectului;

Infrastructura propusă pentru funcționarea parcului eolian nu va produce impact suplimentar în afara celui produs de funcționarea parcului eolian asupra factorilor de mediu (aer, ape de suprafaţă şi subterane, vegetaţie şi faună terestră, solul şi subsol şi nici asupra asezărilor umane sau altor obiective din zonă). Proiectul nu va afecta în mod negativ populația din zonă;

- natura impactului:  impact redus atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi în timpul exploatării parcului asupra factorilor de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi în timpul exploatării, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: pe perioada execuției lucrărilor a fost estimat un impact cumulat nesemnificativ cu celelalte parcuri eoliene ce vor fi implementate în zonă (Costești, Gherăseni, Pogoanele, Luciu și Țintești), deoarece  lucrările nu se vor desfășura concomitent si parcurile sunt amplasate la distanta unele față de altele.

Distantele dintre parcurile eoliene propuse:

| Zona parc | Țintești | Costesti | Gheraseni | Smeeni | Pogoanele | Luciu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Țintești | X | 1,7 km | 7,6 km | 20,7 km | 22,5 km | 23,5km |
| Costesti | 1,7 km | X | 2,9 km | 6,7 km | 17,3 km | 19 km |
| Gheraseni | 7,6 km | 2,9 km | X | 2,5 km | 13 km | 15 km |
| Smeeni | 20,7 km | 6,7 km | 2,5 km | X | 0,8 km | 2,6 km |
| Pogoanele | 22,5 km | 17,3 km | 13 km | 0,8 km | X | 0,8 km |
| Luciu | 23,5km | 19 km | 15 km | 2,6 km | 0,8 km | X |

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului;

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale (Primaria Smeeni, Primaria Luciu) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei și a punctelor de vedere emise de membri CAT.

- Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:  proiectul intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată și completată prin Legea 49/2011 şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, deoarece:

- Conform listei de control elaborată pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată și a punctului de vedere nr. 47/22.01.2024 emis de A.N.A.N.P.- Serviciul Teritorial Buzău, administratorul ariei naturale protejate, s-a decis că nu este necesară trecerea la etapa de realizare a studiului de evaluare adecvată, deoarece:

- amplasamentul celor două poduri rutiere vor ocupa o suprafață totală de 600 mp din suprafața siturile Natura 2000 ROSCI0259 și ROSPA0145 Valea Călmăţuiului;

- prin realizarea proiectului vor fi ocupate suprafețe de teren în zone relativ antropizate, fară vegetație;

- lucrările nu se vor desfășura în mediul acvatic în  albia minoră a râului Călmățui;

- activitățile de transport nu vor avea o intensitate ridicată și nu vor conduce la creșterea semnificativă a traficului în zonă;

- activitățile  derulate în  zonă nu generează un  impact  semnificativ  asupra  factorilor de mediu, acestea nefiind în măsură să genereze un impact cumulativ semnificativ cu proiectul propus spre implementare;

- având în vedere specificul și execuția etapizată a lucrărilor și perioada de execuție propusă (aprox. 12 luni), proiectul nu va conduce la o creștere semnificativă a nivelului de zgomot, comparativ cu situația actuală.

În urma estimării impactului direct, indirect, cumulativ, pe termen scurt și lung al lucrărilor propuse prin proiect asupra speciilor și habitatelor din siturile de interes comunitar, a rezultat că acesta nu va afecta în mod negativ integritatea acestora în faza de execuție, de funcționare respectiv de dezafectare, deoarece:

- Nu a fost identificat un impact negativ semnificativ asupra biodiversității, deoarece în perimentrul analizat nu au fost identificate specii și habitate de interes conservativ având în vedere că zona este lipsită de vegetație  iar lucrările nu se vor desfășura în mediul acvatic.

- Nu va conduce la fragmentarea, deteriorarea sau pierderea de habitate de interes comunitar;

- Nu va afecta habitatele folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere a speciilor de interes comunitar;

- Nu va perturba semnificativ speciile de interes comunitar ce au stat la baza desemnării siturilor;

- Nu va avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare;

- Nu va produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura și funcţiile ariilor naturale protejate;

- Prin proiect, pentru toate etapele sale (construcţie, funcţionare, dezafectare), au fost stabilite în sarcina titularului măsuri pentru menţinerea condiţiilor de protecţie şi conservare pe termen lung a speciilor determinante;

- Proiectul analizat nu va conduce la afectarea rutelor de migrație a speciilor de păsări sau a zonelor de reproducere, hrănire, odihnă importante pentru acestea;

- La finalizarea lucrărilor de execuţie terenul învecinat va fi readus la starea iniţială.  La readucerea acestuia la starea iniţială se va utiliza solul decopertat astfel se va evita riscul de instalare a speciilor alohtone sau cu caracter invaziv;

- Înaintea începerii lucrărilor se vor instala mai multe aparate speciale, ce produc vibrații şi determină  potențialele exemplare de mamifere mici de sol (Spermophilus citellus) să se mute pe alte terenuri învecinate.

- Se estimează astfel că proiectul va avea un impact nesemnificativ din punct de vedere al perturbării activităţii speciilor de faună din siturile Natura 2000.

- Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă

Prin adresa nr. 114/08.01.2024 ABA Buzau-Ialomita a transmis că acest proiect nu necesită evaluarea impactului asupra corpurilor de apă și necesită aviz de gospodărire a apelor. Pe parcursul executiei și desfășurării activității, beneficiarul va lua permanent măsuri pentru respectarea legislației în domeniul gospodăririi apelor și protecției calității apelor de suprafață și subterane;

A fost emis Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 114/ML/09.04.2024 care prevede:

- In timpul executiei lucrarilor, se interzice depozitarea in albie a materialelor folosite sau rezultate care ar crea pericol de inundare in aval, Ia viituri, prin obturarea sectiunii de curgere a apei si nu se va afecta stabilitatea malurilor si terenurilor riverane.

- Beneficiarul si constructorul au obligatia ca, pe parcursul executiei si exploatarii, sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea poluarii apelor subterane si de suprafata, iar in cazul  producerii poluarilor accidentale, sa anunte Sistemul de Gospodarire a Apelor Buzau si Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita.

- Nu se vor depozita in albiile cursurilor de apa, materialele rezultate sau folosite la construire.

- Este interzisa exploatarea de agregate minerale din albiile cursurilor de apa, fara acte de reglementare (aviz si autorizatie de gospodarire a apelor).

- Beneficiarul raspunde de asigurarea sectiunii de curgere a apei si de degajare a deschiderilor in cazul blocarii unor plutitori sau materiale.

- Beneficiarul raspunde de eventualele pagube cauzate de viituri in urma blocarii sectiunii de scurgere, riveranilor sau lucrarilor hidrotehnice existente in zona.

- Posesorul avizului este obligat sa intretina albia raului Calmatui si sa asigure sectiunea optima de curgere a apelor in zona de influenta a podurilor, conform Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 33, alin (6^1).

- Conform Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrarile de traversare a raului Calmatui, care pot constitui obstacole in curgerea naturala a apelor, vor fi astfel realizate si exploatate incat sa nu influenteze defavorabil curgerea apelor, in vederea asigurarii atat a stabilitatii acestor lucrari, a albiilor minore si a malurilor, cat si pentru prevenirea unor efecte distructive sau pagubitoare.

- Conform anexei 2 din Legea Apelor nr.107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, se vor respecta zonele de protectie ale raului Calmatui, respectiv toata lungimea dig mal (curs de apa indiguit) si de 4 m de-a lungul digului, spre interiorul incintei.

- -Beneficiarul are obligatia de a asigura functionalitatea lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor, digul de aparare impotriva inundatiilor la raul Calmatui.

Condiţiile de realizare a proiectului

- Lucrările se vor realiza de către un antreprenor autorizat, în conformitate cu proiectul tehnic.

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare emise de autorităţi.

- Beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, prezentate în Memoriul Tehnic;

- Se vor impune măsuri de diminuare a impactului asupra mediului  pentru faza de realizare a investiţiei :

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces (carosabil, drumuri ) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii, astfel încât transportul se va realiza doar pe drumurile existente;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianti, zgomot, vibratii, etc.;

- realizarea proiectului se va face astfel încât să nu fie afectat traficul din zonă;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective în baza unor contracte, cu precizarea că deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi specializate în vederea valorificării;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face în zone special amenajate;

- organizarea de şantier va fi amplasată astfel încât să nu afecteze traficul.

- Pentru protecția ariilor naturale protejate de interes comunitar, este obligatorie respectarea condițiilor impuse  prin Avizul favorabil nr 4/05.02.2024, emis de administratorul ariilor naturale protejate, A.N.A.N.P.- Serviciul Teritorial Buzău, titularul având totodată și următoarele obligații:

- Să respecte toate condițiile prevăzute în proiect pentru diminuarea  potențialului impact negativ asupra factorilor de mediu stabilite în documentația tehnică care a stat la baza emiterii actului de reglementare.

- Să desfășoare lucrările doar pe suprafețele de teren descrise în proiect, să nu defrișeze vegetația și să nu ocupe cu utilaje, materiale de construcții și/sau deșeuri alte terenuri în interiorul ariei naturale protejate.

- Să nu realizeze organizări de șantier pe terenuri din interiorul ariilor naturale protejate.

- Să instruiască personalul și să se asigure că sunt respectate următoarele interdicții (potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2007, art. 33):

- este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- este interzisă deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură, chiar dacă sunt goale;

- este interzisă perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- este interzisă deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă.

- În cazul în care personalul de execuție/întreținere observă exemplare rănite sau cadavre de păsări sau animale din speciile strict protejate, prevăzute în anexele 4A și 4B la O.U.G. nr. 57/2007, titularul are obligația să declare evenimentul la comisariatul județean la Gărzii Naționale de Mediu și la agenția judeteană pentru protecția mediului, să participe la activitatea de preluare a exemplarelor de specii capturate sau ucise accidental şi să completeze declarația prevăzută în anexa nr. 2 a H.G. nr. 323/2010.

- Toate activităţile specifice se vor desfăşura strict în perimetrul aprobat, urmărindu-se reducerea la minimum a suprafețelor destinate construcțiilor sau organizării de santier;

- În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menținerii unei stări favorabile de conservare a habitatelor sau speciilor, titularul are obligația să ia imediat măsurile preventive necesare și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, să informeze agenția județeană pentru protecția mediului și comisariatul județean al Gărzii Naționale de Mediu.

- În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art. 15 alin. 2 lit. a), titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

- La terminarea lucrărilor se va face înlăturarea amenajării de şantier, se vor face lucrări de refacere a zonei şi terenul scos temporar din circuitul agricol va fi adus la starea iniţială se va igieniza amplasamentul şi se va aduce terenul la starea iniţială;

- Manipularea combustibililor, a materialelor sau a altor substanțe se va realiza astfel încat sa se evite scăparile accidentale pe sol sau în apă, dizolvarea și antrenarea lor de către apele de precipitații;

- Respectarea conditiilor din Avizul ABA.

Prezenta decizie nu exclude obligația solicitării și obtinerii și a altor autorizatii sau avize, prevăzute de legislația în vigoare.

Prezentul act de reglementare îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada de realizare a proiectului (în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

În situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei Decizii a etapei de incadrare  se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Director Executiv,

Mădălina Elena ION

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                        Şef Serviciu CFM

biolog Mirela MARIN                                                     ing. Sanda-Cătălina POSTOLACHE

Întocmit,                                                                              Întocmit,

ing. Rodica Tatiana DUMITRU                                                   biolog Ioana DIACONESCU