PROIECT- DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afișat  din 10.10.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de UAT COMUNA SCUTELNICI cu sediul în sat. Bragareasa, com. Scutelnici, str. Agricultorilor, nr. 52 înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 10552 din 01.08.2023,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 10.10.2023, că proiectul „ Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Scutelnici, judetul Buzau” cu amplasamentul în com. Scutelnici, satele: Scutelnici, Bragareasa, Arcanu, Lipanescu si oras Pogoanele,  județul Buzău

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 10, lit. b);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului: - Proiectul propus are ca obiectiv infiintarea sistemului de alimentare cu apa in comuna Scutelnic, satele: Scutelnici, Bragareasa, Arcanu si Lipanescu.

Lucrarile proiectului se vor realiza pe domeniul public al comunei Scutelnici, si reteaua va urmari trama stradala a comunei si cea a drumului judetean DJ 203I care leaga orasul Pogoanele de satul Scutelnici.

DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE

Principalele obiective din cadrul acestei investiţii constau in:

• conductă aducţiune – PEID 100, SDR 11, PN16, De 90 - 160 mm, L = 16.189,00 m;

• conductă aducţiune - PEID 100, PN16, De 90 - 140 mm, L = 5.915 m;

• gospodărie de apă în Scutelnici (staţie de clorinare şi rezervor înmagazinare);

• gospodărie de apă în Brăgăreasa (staţie de clorinare şi rezervor înmagazinare);

• împrejmuiri pentru zona de protecţie sanitară a gospodăriilor de apă;

• conductă distribuţie apă - PEID PE 100, SDR 17, PN 10, De 50 - 180 mm, L = 10.192 m;

• cămine de vane - 110 buc.;

• hidranţi de incendiu - 15 buc.

■ Conductă aducțiune apă potabilă

Alimentarea cu apa a sistemului propus se va realiza din gospodaria de apă a oraşului Pogoanele.

Apa tratată din gospodăria de apă a oraşului Pogoanele va fi transportată către gospodăriile de apă din Scutelnici şi Brăgăreasa, printr-o conductă din PEID PE100, SDR 11, PN 16,                                De 90 - 160 mm, cu lungimea de 16.189,00 m si printr-o conducta din PEID 100, PN16,                               De 90 - 140 mm, cu lungimea de 5.915 m.

Conducta de aducţiune se va amplasa pe domeniul public a comunei Scutelnici şi a oraşului Pogoanele.

Debitele de dimensionare ale conductei de aductiune:

- Qzi max = 4,69 l/s.

■ Gospodăriile de apă

Gospodăria de apă din Scutelnici este compusa din:

• rezervor de apă din panouri din tablă din oţel structural (construcţii supraterane) cu                            V = 2 x 200 mc;

• staţie de clorinare apă;

• cămin debitmetru intrare;

• cămin debitmetru ieşire spre consumatori;

• împrejmuire incintă;

• sistematizare verticală şi drum de acces;

• grup electrogen.

Gospodăria de apă din Brăgăreasa este compusa din:

• rezervor de apă din panouri din tablă din oţel structural (construcţii supraterane) cu                            V = 2 x 150 mc;

• staţie de clorinare apă;

• cămin debitmetru intrare;

• cămin debitmetru ieşire spre consumatori;

• împrejmuire incintă;

• sistematizare verticală şi drum de acces;

• grup electrogen.

Rezervoare de înmagazinare apă:

Rezervoarele de înmagazinare metalice, sunt realizate din panouri din tablă din oţel structural, galvanizată termic.

Rezervoarele de înmagazinare vor asigura stocarea apei pentru consum, rezerva intangibilă de incendiu şi avarii.

Alimentarea rezervoarelor se va realiza printr-o conductă având diametrul PEID PE100 până în camera de vane iar în interiorul camerei conducta se va realiza din inox.

Camin debitmetru intrare:

Pentru contorizarea apei care intră în gospodăria de apă, s-a prevăzut un cămin debitmetru echipat cu un debitmetru electromagnetic, pentru măsura şi transmiterea la dispecera a valorilor instantanee ale debitelor de apă, inclusiv contorizarea valorilor totale ale cantităţii de apă măsurate de debitmetru.

In cămin, amonte de debitmetru, se va monta o vană sertar, un dispozitiv de aerisire/dezaerisire, un ştuţ pentru analizorul de clor rezidual şi un ştuţ pentru injecţia soluţiei de hipoclorit. Constructiv, căminul debitmetru este realizat din beton armat echipat cu un capac de acces securizat.

Camin debitmetru iesire:

Pe conducta de distribuţie spre consumatori, s-a prevăzut un cămin debitmetru, care va măsura şi transmite la dispecer valorile instantanee ale debitelor de apă, inclusiv contorizarea valorilor totale ale cantităţii de apă măsurate de debitmetru. Amonte de debitmetru se va monta un ştuţ pentru prelevarea apei, un ştuţ pentru măsurarea on-line a clorului rezidual şi un dispozitiv de aerisire.

Constructiv, căminul debitmetru este realizat din beton armat echipat cu un capac de acces securizat.

Reteaua de distributie apa:

Reteaua de distributie a apei se va realiza din conductă din PEID PE 100, SDR 17, PN 10,             De 50 - 180 mm, cu lungimea 10.192 m.

Reţeaua de distribuţie se va echipa cu hidranţi subterani Dn 80 mm, cu cămine de vane, golire, aerisire, respectiv vane de reducere presiune. Căminele de vane se vor executa din beton armat ce vor fi prevăzute cu başe şi capace de acces din material compozit securizate. Căminele de vane vor fi hidroizolate, atât la interior cât şi la exterior.

Pe reţeaua de distribuţie s-au prevăzut 110 cămine de vane în principalele noduri ale acesteia, pentru izolarea tronsonului de conductă ce trebuie remediat în cazuri de avarie a reţelei. Căminele de vane vor fi monolite, realizate din beton armat. Dimensiunile căminelor de vane sunt date de dimensiunile armăturilor necesare la realizarea legăturilor dintre conducte.

Statii de clorinare:

■ Scutelnici

Pentru asigurarea dezinfectiei apei se prevede pe circuitul de alimentare a rezervorului o instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorit, cu debitmetru cu impulsuri, Q = 11,94 mc/h, cu functionare automata, consum redus de energie si eficienta maxima. Dezinfectia apei se realizeaza prin injectia de hipoclorit de sodiu care are in principal rolul de a asigura protectia antibacteriana de-a lungul retelei de conducte pana la punctul final de utilizare.

Dozarea solutiei se realizeaza computerizat cu ajutorul unei pompe dozare in functie de:

- Debitul de apa ce intra in rezervor si a concentratiei clorului rezidual masurata de senzorul montat in amonte de rezervorul de apa pe conducta de aductiune;

- Concentratia clorului rezidual masurata de senzorul montat in aval de rezervorul de apa pe conducta de distributie;

Instalatia de dezinfectie apa cu hipoclorit de sodiu este compusa din:

- Pompa dozatoare cu membrana si microprocesor, complet echipata;

- Contor cu emitator de impulsuri;

- Rezervor de stocare hipoclorit de sodiu, V = 100 l;

- Analizor de clor rezidual pe circuitul de intrare/iesire apa din rezervor.

Statia de clorinare este de tip containerizata, cu pereti panouri sandwich, cu doua foi din tabla cutata si termoizolatie. Constructia se va amplasa pe o placa din beton armat si se va amplasa in partea aval a rezervorului.

■ Bragareasa

Pentru asigurarea dezinfectiei apei se prevede pe circuitul de alimentare a rezervorului o instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorit, cu debitmetru cu impulsuri, Q = 5,80 mc/h, cu functionare automata, consum redus de energie si eficienta maxima. Dezinfectia apei se realizeaza prin injectia de hipoclorit de sodiu care are in principal rolul de a asigura protectia antibacteriana de-a lungul retelei de conducte pana la punctul final de utilizare.

Dozarea solutiei se realizeaza computerizat cu ajutorul unei pompe dozare in functie de:

- Debitul de apa ce intra in rezervor si a concentratiei clorului rezidual masurata de senzorul montat in amonte de rezervorul de apa pe conducta de aductiune;

- Concentratia clorului rezidual masurata de senzorul montat in aval de rezervorul de apa pe conducta de distributie;

Instalatia de dezinfectie apa cu hipoclorit de sodiu este compusa din:

- Pompa dozatoare cu membrana si microprocesor, complet echipata;

- Contor cu emitator de impulsuri;

- Rezervor de stocare hipoclorit de sodiu, V = 50 l;

- Analizor de clor rezidual pe circuitul de intrare/iesire apa din rezervor.

Statia de clorinare este de tip containerizata, cu pereti panouri sandwich, cu doua foi din tabla cutata si termoizolatie. Constructia se va amplasa pe o placa din beton armat si se va amplasa in partea aval a rezervorului.

Imprejmuire incinta:

Imprejmuirea gospodariei de apa se va realiza cu stalpi metalici cu fundatii izolate si plasa bordurata , cu H-2 m. Lungimea totala va fi de 152m. Poarta de acces rutier va avea lungimea de 4 m  si poarta de acces pietonal de 1m , se vor realiza din teava rectangulara metalica si plasa bordurata.

Sistematizare verticala si drum de acces:

Se prevede amenajarea unui trotuar cu latime 1 m, si a unui drum auto de incinta cu latimea de 4m realiat din 10 cm beton armat si 15 cm balast.

Grup electrogen:

Pentru functionarea echipamentelor din cadrul gospodariei de apa in caz de avarii la reteaua electrica se va asigura un grup electrogen fix , care sa asigure:

- Alimentarea cu energie electrica a statiei de tratare;

- Alimentarea cu energie electrica a vanei electrice de incendiu montata in camera de vane a rezervoarelor;

- Alimentarea cu energie electrica a grupului de pompre pentru incendiu;

- Alimentarea cu energie electrica a echipamentelor automatizate;

- Iluminatul de urgenta;

Materii prime si auxiliare necesare realizarii lucrarilor: lemn, balast, nisip, piatra sparta, beton, otel, cabluri electrice, pavimente sintetice, elemente de beton armat prefabricate, tamplarie PVC cu sticla termoizolanta, asfalt, altele.

construirea unui parc fotovoltaic și care va avea o capacitate de producție de 1 MW energie

Utilități:

Alimentarea cu apă- in faza de executie a lucrarilor se va asigura prin grija beneficiarului, imbuteliata, pentru uz potabil.  .

Alimentarea cu energie electrică – a gospodariilor de apa se va realiza prin bransamente  la reteaua publica a comunei Scutelnici.

Evacuarea apelor uzate : la organizarea de santier sunt prevazute toalete ecologice.

Energie termic: nu este cazul

Valoarea investiției: 35.162.049,67 lei

Perioada de implementare : 25 luni

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată pe perioada de implementare a proiectului pentru consumul potabil va fi asigurată din comerț – apă îmbuteliată;

d) producţia de deşeuri: deşeurile rezultate în urma lucrărilor prevăzute prin proiect vor fi preluate de operatori autorizaţi în vederea eliminării/valorificării acestora; deşeurile generate în faza de desfăşurare a activităţii rezultate din mentenanța echipamentelor vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate şi preluate în vederea eliminării/valorificării de operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi evacuate în toalete ecologice al coaror continut va fi evacuat într-o staţia de epurare autorizată; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere generate în timpul realizării proiectului, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor sub limita admisă de legislaţia în vigoare conduc la un risc minor pentru sănătatea umană;

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului de investiţii este situat în  intravilanul si extravilanul comunei Scutelnici, nr.cad. 27399, T23, P160, nr. cad. 28864, T33, P239/1, județul Buzău. Folosința actuală a terenului este domeniu public - drumuri, pasune  cu destinația terenului stabilită prin DUAT- zona comunicatie rutiera si amenajari aferente, zona de constructii aferenta - lucrari edilitare.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes național, comunitar, alta decât siturile Natura 2000, internațional;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere exprimat de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află la distanță de zona rezidenţială, iar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduc la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor ( zona rezidenţială) și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației;

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Orașului Pogoanele, Primaria Scutelnici) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele: conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău –

Ialomița nu este necesară elaborarea SEICA, fiind necesar obținerea din partea AN Apele Române, ABA ABA Buzău - Ialomița a avizului de gospodărire a apelor; conform Avizului de gospodarire a apelor nr. 180/ 31.10.2023 se vor respecta urmatoarele conditii:

- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare:

- art. 16, alin. (1) Pentru protecţia resurselor de apă, se interzic:

a) punerea în funcţiune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente, darea în funcţiune de noi ansambluri de locuinţe, introducerea la obiectivele economice existente de tehnologii de producţie modificate, care măresc gradul de încărcare a apelor uzate, fără punerea concomitentă în funcţiune a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare ori fără realizarea altor lucrări şi măsuri care să asigure, pentru apele uzate evacuate, respectarea prevederilor impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor;

b) realizarea de lucrări noi pentru alimentare cu apă potabilă sau industriala ori de extindere a celor existente, fără realizarea sau extinderea corespunzătoare şi concomitentă a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare necesare sau fără realizarea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate sau a altor sisteme corespunzătoare care pot asigura acelaşi nivel de protecţie a mediului similar cu cel al sistemelor publice centralizate de canalizare şi epurare;

d) evacuarea de ape uzate în lacurile naturale sau de acumulare, în bălţi, heleşteie sau în iazuri, cu excepţia iazurilor de decantare;

d^1) evacuarea de ape uzate epurate şi/sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri, cu excepţia folosirii apelor uzate epurate corespunzător, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2020/741 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 mai 2020 privind cerinţele minime pentru reutilizarea apei;

d^2) se exceptează evacuarea apelor pluviale neimpurificate pentru care nu există soluţia evacuării într-un emisar natural, cu condiţia monitorizării permanente a încadrării în parametrii legali şi a apelor pluviale impurificate evacuate în receptori naturali, în cazuri de ploi torenţiale;

e) utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape uzate, neepurate sau epurate necorespunzător;

- art. 19, alin. (1) - Autoritãţile administraţiei publice locale au obligaţia asigurării gospodăririi eficiente a apei distribuite în localităţi, precum şi colectarea apelor meteorice, canalizarea şi epurarea apelor uzate.

- art. 19, alin. (2) - Realizarea alimentării centralizate cu apă a satelor şi comunelor cu distribuţie stradală, fără branşamente la locuinţe, este conditionată de asigurarea scurgerii apei prin rigole stradale şi programul de realizare etapizată a canalizării şi epurării acestor ape.

- Beneficiarul este obligat sa obtina toate avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de legislatie inainte de inceperea executiei lucrarilor avizate prin prezentul.

-  Prezentul aviz se emite numai pentru realizarea lucrarilor sus-mentionate, si nu se refera la iustabilitatea si rezistenta lucrarilor propuse.

- Organizarea de santier nu se va amplasa in zone inundabile sau in albiile cursurilor de apa.

- Nu se vor exploata agregate minerale din albiile cursurilor de apa fara actele de reglementare in domeniul gospodaririi apelor.

- Conform H.G. 930/2005, se va respecta:

● art. 31 - (1) La intersectia aductiunilor de apa potabilã sau de ape minerale pentru cura interna ori pentru imbuteliere cu canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate ori

meteorice, aductiunile de apa potabilã, respectiv de ape minerale, se vor amplasa deasupra canalului sau conductei, asigurându-se o distanta între ele de minimum 0,40 m pe verticala.

- (2) În zonele de traversare prevãzute la alin. (1) aductiunile se vor executa din tuburi metalice, pe o lungime de 5 m, de o parte şi de alta a punctului de intersectie.

● art. 32 - (1) În cazul în care reţelele de apa potabilã se intersecteazã cu canale sau conducte de ape uzate menajere ori industriale sau când sunt situate la mai puţin de 3 m de acestea, reţeaua de apa potabilã se va aseza totdeauna mai sus decât aceste canale ori conducte, cu condiţia de a se realiza adâncimea minima pentru prevenirea inghetului.

- (2) Atunci când, din cauze obiective, nu se pot îndeplini condiţiile prevãzute la alin. (1), se vor lua mãsuri speciale care sa previnã exfiltrarea apelor din canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate.

● art. 33 - La proiectarea şi execuţia reţelelor de apa potabilã se vor avea în vedere evitarea oricãror legãturi între acestea şi reţelele de apa nepotabila, precum şi realizarea şi menţinerea în timp a etanseitatii.

● art. 34 - Se interzice trecerea conductelor de apa potabilã sau de ape minerale prin cãmine de vizitare a reţelei de canalizare, prin canale de evacuare a apelor uzate, prin haznale etc.

- Se vor respecta zonele de protectie ale cursurilor de apa conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si zonele de protectie sanitara ale surselor de alimentare cu apa potabila conform H.G. nr. 930/2005.

- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

● art. 51 ” Avizul de gospodarire a apelor este aviz conform”, prevederile sale trebuie  respectate strict.

● art. 53, alin (1) “Avizul de gospodarire a apelor isi pierde valabilitatea dupa 2 ani de la emitere, daca executia lucrarilor respective nu a inceput in acest interval, cu exceptia cazului in care proiectul detine autorizatie de construire aflata in termen de valabilitate. Posesorul unui aviz de gospodarire a apelor are obligatia sa anunte emitentului, in scris, data de incepere a executiei, cu 10 zile inainte de aceasta.”

- Conform Ordinului 828/2019 „Avizul de gospodarire a apelor este valabil pe toata perioada de realizare a lucrarilor inscrise in acesta. Avizul de gospodarire a apelor isi pierde valabilitatea dupa 2 ani daca executia lucrarilor nu a inceput in acest interval.”

- U.A.T. SCUTELNICI are obligatia infiintarii si intretinerii unui registru de evidenta a sistemelor individuale adecvate de colectare si/sau epurare a apelor uzate din unitatea administratiei teritoriala conform H.G. 714/2022, art. 10 alin. (1) – (5).

- Sistemele individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate vor respecta prevederile H.G. nr. 714/2022 art. 7 alin. (1), alin. (2) si alin. (3).

- Titularul va lua toate masurile necesare pentru prevenirea patrunderii oricaror substante poluante greu degradabile sau nedegradabile in apele subterane.

-  Nu se vor realiza constructii pe hotar.

- Beneficiarul raspunde de realizarea si functionarea corespunzatoare a obiectivului conform prezentului aviz, de urmarirea si prevenirea poluarii apelor subterane si de suprafata si de anuntarea in caz de poluare accidentala, a Sistemului de Gospodarire a Apelor Buzau si a Administratiei Bazinale de Apa Buzau-Ialomita.

- In cazul aparitiei unor modificari de solutie pe perioada executiei lucrarilor, se va solicita la Administratia Bazinala de Apa Buzau – Ialomita eliberarea avizului de gospodarire a apelor modificator al prezentului aviz.

- Nerespectarea prevederilor prezentului aviz, atrage raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în

- realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile OUG nr.92/2021 privind regimul deşeurilor;

Titularul autorizației de construire are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de construcție și desființări, prin care se instituie sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7).

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

  - nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

  - în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate de autoritatea centrală pentru mediu în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

  - deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) titularul proiectului are obligația sa respecte prevederile legale  privind categoria de folosinta a terenului si sa reglementeze terenul  din punct de vedere cadastral conform prevedrilor  OUG 34/2013 (daca este cazul) , inainte de obtinerea autorizatiei de construire.

h) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a

emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin.

(13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupramediului).   
Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezentul proiect de  decizie poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                        Întocmit,                                                                                                                                                                                                   biolog Mirela MARIN                                                                  ing. Viorica ȘTEFĂNICĂ