PROIECT DE DECIZIE AL ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afişat în data de: 22.03.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Distribuție Energie Electrică România, Sucursala Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, str. Mareșal Alexandru Averescu, nr. 3,  judeţul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 1738 din 08.02.2023,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 21.03.2023, că proiectul ,, Modernizare și integrare în SCADA în stația 110/6kV Buzău Sud” propus a fi amplasat în municipiul Buzău, b-dul Industriei, nr. 6, judeţul Buzău,

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului: proiectul presupune modernizarea și integrare în SCADA în stația 110/6kV Buzău Sud, ce va implica următoarele lucrări de modernizare a statici de transformare 110/6kV Buzău Sud :

Lucrări circuite primare în toate celulele 110 kV:

Se vor înlocui toate echipamentele existente necorespunzătoare d.p.d.v. tehnic şi cu durata de serviciu depăşită, respectiv separatoare, transformatoare de tensiune, transformatoare de curent, întreruptoare, descărcatoare, izolaţie, conductoare, etc.

- Se vor demonta dispozitivele de acţionare cu aer comprimai tip eottbiis şi a instalaţiei de aer comprimat;

- Se vor înlocui paratrăsnetele;

- Se va realiza legarea la pământ a echipamentelor nou montate; Instalaţia de legare la pământ va fi refăcută în totalitate;

- Se va înlocui izolaţia 110 kV existentă cu izolaţie tip compozit.

Se vor monta echipamente noi performante şi anume:

- separatoare cu sau fără CLP acţionate electric (separatori de plecare cu 2 CLP-uri; separatori de bare fara CLP și cu 1 CLP, având caracteristici tehnice conform Fişelor tehnice);

- întreruptoare 110 kV cu izolaţie şi stingerea arcului în gaz SF6;

- transformatoare de tensiune tip capacitiv cu ulei puţin şi izolaţie compozită sau porţelan, având caracteristici tehnice conform fişelor tehnice;

- transformatoare de curent în ulei, cu izolaţie compozită sau porţelan, având caracteristici conform fişelor tehnice;

- descărcătoare cu ZnO, având caracteristici conform fişelor tehnice;

Lucrări circuite primare 6 kV :

- modernizarea celulelor existente: transformatoare, de cuplă transversală cu celule prefabricate tip închis echipate cu întreruptor debroşabii cu stingerea arcului în vid;

- înlocuirea celulelor de 6kV: celule de linii; TSI-uri si BC-uri (inclusiv celulele deja modernizate) cu celule prefabricate de 12kV tip închis echipate cu întreruptoare debroşabile cu stingerea arcului electric în vid;

- înlocuirea separatoarelor tripolare de interior existente acţionate pneumatic cu separatoare noi acţionate electric;

- înlocuire baterie de condensatoare 1 şi 2 cu respectarea condiţiilor impuse de standardele de mediu; BC3 este dezafectată;

- înlocuirea cablurilor cu izolaţie în ulei, existente, cu cabluri noi, cu izolaţie XLPE;

- izolarea podului de bare 6kV (racorduri Trafo la celulele aferente).

Noile celule prefabricate: celule cuplă, celule TSI, Trafo, baterii de condensatoare vor fi prevăzute cu protecţie de arc.

Servicii interne

Servicii interne c.c.

Se vor monta următoarele echipamente noi:

- 2 buc. dulapuri PSIcc. amplasate în noua cameră de comandă;

- 3 buc. redresoare;

- 2 baterii de acumulatoare 220Vc.c., 350Ah.

Caracteristicile tehnice ale acestor echipamente sunt conform fişelor tehnice din documentaţie.

Servicii interne c.a.

- se vor monta 3 buc. dulapuri PSIca, care se vor amplasa în camera de comandă.

Caracteristicile tehnice ale acestor dulapuri sunt conform.fişelor tehnice din documentaţie.

Lucrări circuite secundare

- se vor dezafecta dulapurile de comandă şi protecţie existente din actuala cameră de comandă şi se vor monta 12 buc. dulapuri noi de comanda şi protecţie în toate celulele de 110 kV; LEA, Trafo, Cuplă, Măsură. Acestea se vor amplasa în noua camera de comandă ( fosta telemecanică). Acestea vor fi prevăzute cu câte două grupe: de protecţie, de bază şi respectiv de rezervă locală;

Gospodăria de cabluri

Înlocuirea gospodăriei de cabluri în staţia 110 kV, între echipamentele din staţia 110 kV (separatoare, TT, TG şi cutiile de cleme), între camera de comandă şi cutiile de cleme, între celulele trafo 6 kV şi dulapurile:de protecţie trafo celula 110 kV, între dulapurile de servicii interne şi celulele de 6 kV respectiv dulapurile de protecţie 110 kV. Cablurile dc circuite secundare vor  fi ecranate şi armate.

Vor fi pozate cabluri de circuite secundare în staţia 110kV între echipamentele din staţia 110 kV (transformatoare de tensiune, transformatoare de curent, mecanisme de acţionare separatoare, mecanisme de acţionare întreruptoare) şi cutiile de cleme, între cutiile de cleme şi camera de comandă, camera de comandă și de la dulapurile de servicii interne la dulapurile de protecţie şi comandă, la celulele de 6kV şi la cutiile de cleme;

- Lucrări de construcţii

### Lucrări construcţii staţia exterioară

Lucrări de demolări:

- fundaţiile şi suporţii întreruptoarelor de 110 kV;

- fundaţiile MOP aferente acestora;

- fundaţiile si suporţii separatoarelor de bară, separatoarelor de plecare în linie,

- fundaţiile şi suporţii transformatoarelor de tensiune şi de curent;

- fundaţiile cutiilor de cleme;

- cadrele de plecări în linie şi câmp de bare;

- fundaţiile şi suporţii de susţinere izolatori şi câmp de bare;

- demontarea instalaţiei de aer comprimat.

Lucrări reparaţii:

- reparaţii cuve transformatoare TI, T2, T3, T4;

- reparaţii canale cabluri existente, fundaţii cutii cleme, drumuri, etc

Lucrări în staţia exterioară:

- fundaţii si.suporţi metalici pentru noile echipamente (transformatoare de tensiune şi de curent, separatoare tripolare cu poli în paralel de plecare, separatoare tripolare cu poli în linie de bare, izolator suporţi, descarcatoare ) aferente celulelor de LEA, Trafo, Cuple, Măsură ;

- fundaţii pentru noile întreruptoare

- fundaţii din beton, si cadre metalice plecări LEA, Trafo TI, T2, T3, T4;

- canal de cabluri de circuite secundare în staţia exterioara, reparaţii.

Lucrări în clădire

- lucrări de reparaţii, modificări ale canalelor de cabluri ca urmare a montării noilor celule 6 kV în sala de conexiuni 6kV şi realizarea de canale noi ca urmare a montării de dulapuri noi în camera de comandă, lucrări în camera de baterii de acumulatori;

- montare de tije de paratrăsnet noi în staţia de 110 kV;

- refacere instalaţie de iluminat în sala de conexiuni 6kV, camera de comandă.

Caracteristici tehnice ale echipamentelor primare urmează sa fie înlocuite: separatoare, întrerupătoare, etc.:

Caracteristici tehnice separatoare 110 kV:

- Tensiunea nominala a sistemului                      110 kV

- Tensiune nominala-separator	                      123 kV

- Frecventa-sistemului	                                    50 Hz

- Izolaţia separatoruiui	                                  compozit

- Suport	                                                              metalic

- Înăltimea separatorului cu tot cu suport             aprox. 5 m

- Fundaţia separatorului                                    beton armat

Caracteristici tehnice întrerupătoare 110 kV:

- Tensiunea nominala a sistemului                        110 kV

- Tensiune nominala întrerupător                         123 kV

- Frecventa sistemului	                                       50 Hz

- Izolaţia întrerupătorului	                                    compozit

- Suport	                                                                metalic

- Înălţimea separatorului cu tot cu suport             aprox. 5,5 m

- Fundaţia întrerupătorului	                       beton armat

- Mediul de stingere                               SF6	(liexaflorura	de sulf)	cca	5 kg

Caracteristici transformatoare de curent 110 kV:

- Tensiunea nominala a sistemului                          110 kV

- Tensiune nominala TC 110 kV                             123 kV

- Frecventa sistemului	                                        50 Hz

- Izolaţia transformatorului de curent	             ceramica

- Înălţimea TC 110 kV cu tot cu suport                aprox. 5,75 m

- Fundaţia TC    110 kV	                                     beton armat

- Mediul de izolare	ulei electroizolant, cca 40 kg

Caracteristici transformatoare de tensiune 110 kV:

- Tensiunea nominala a sistemului                            110 kV

- Tensiune nominala TT 110 kV                                123 kV

- Frecventa sistemului	                                           50 Hz

- Izolaţia transformatorului de tensiune                    ceramica

- Inăltimea TT 110 kV cu tot cu suport                   aprox. 5,94 m

- Fundaţia TT 110 kV	                                        beton armat

- Mediul de izolare	                                        ulei, cca 30kg

Caracteristici Descarcatoare nul 110 kV:

- Tensiunea nominala a sistemului                                  110 kV

- Tensiune nominala Descarcator nul 110 kV                 123 kV

- Frecventa sistemului	                                                50 Hz

- Izolaţia Descarcator nul 110 kV                                 compozit

- Inălțimea Descarcator nul 110 kV cu tot cu suport   aprox. 4,40 m

- Fundaţia Desearcator nul 110 kV	                 beton armat

- Tipul constructiv	oxizi metalici

Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- Demolarea fundaţiilor şi suporţilor întreruptoarelor de 110 kV

- Demolarea fundaţiilor MOP aferente acestora;

- Demolarea fundaţiilor si suporţilor separatoarelor de bara, separatoarelor de plecare în linie,

- Demolarea fundaţiilor si suporţilor transformatoarelor de tensiune şi de curent;

- Demolarea fundaţiilor cutiilor de cleme;

- Demolarea cadrelor de plecări în linie şi câmp de bare;

- Demolarea fundaţiilor şi suporţilor de susţinere izolatori şi câmp de bare;

- Demontarea instalaţiei de aer comprimat.

– materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materii prime principale:

- separatoare cu sau fără CLP acţionate electric (separatori de plecare cu 2 CLP-uri; separatori de bare fara CLP și cu 1 CLP;

- întreruptoare 110 kV cu izolaţie şi stingerea arcului în gaz SF6;

- transformatoare de tensiune tip capacitiv cu ulei puţin şi izolaţie compozită sau porţelan;

- transformatoare de curent în ulei, cu izolaţie compozită sau porţelan;

- descărcătoare cu ZnO;

- 3 buc. redresoare;

- 2 baterii de acumulatoare 220Vc.c., 350Ah;

- cabluri noi, cu izolaţie XLPE;

- agregate de balastiera (nisip, balast şi pietriş),

- apa

- accesorii de montaj –suporti, cleme, sigurante

- Valoarea investiției: 38.236.475,69 lei ( fără TVA)

- Perioada de execuție a proiectului propusă: 24 luni

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: proiectul va fi complementar activității desfăşurată de societate pe amplasament, activitate ce nu se supune reglementării din punct de vedere al protecției mediului conform prevederilor legale în vigoare;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului pentru consumul potabil, menajer ( uz sanitar) și eventual tehnologic, va fi asigurată cu apă îmbuteliată și/sau din surse autorizate existente pe amplasament; agregatele minerale și betonul necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere și staţii de beton autorizate din zona amplasamentului;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile menajere, deșeurile reciclabile şi deşeurile de construcție/demolare generate în faza de realizare a proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate propuse în cadrul organizării de șantier şi preluate în vederea eliminării/valorificării de operatori autorizaţi; deșeurile deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport utilizate pentru realizarea proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului și desfășurării activității vor fi colectate în rețeaua de canalizare internă cu evacuare în rețeaua de canalizare municipală; utilizarea la realizarea proiectului a unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în apă, atmosferă şi al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim în fluxul tehnologic conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere,  în timpul realizării proiectului și desfășurării activității, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în apă și în atmosferă sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim în fluxul tehnologic conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este de zonă  unități industrial și depozitare ;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie și desfășurare a activității a unei cantităţi de apă mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; utilizarea de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mare nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes național, comunitar, alta decât siturile Natura 2000, internațional;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000, amplasamentul proiectului aflându-se în zona industrială a municipiului Buzău; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere exprimat de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița în CAT;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află într-o zonă de unități industriale și dar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă și utilizarea în faza de desfășurare a activității a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduce la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor ( cămine nefamiliști zona industrială) și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform punctului de vedere exprimat de Direcția Județeană pentru Cultură Buzău în CAT;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Buzău) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000, amplasamentul proiectului aflându-se în zona industrială a municipiului Buzău.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

a) conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița nu este necesară elaborarea SEICA și nu este necesară solicitarea și obținerea avizului de gospodărire a apelor;

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcții și echipamentelor ce vor fi amplasate în hala existentă se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materialele de construcții și echipamentele ce vor fi folosite la realizarea proiectului;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- titularul autorizației de construire are obligația să respecte planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de desființări, descris în memoriul de prezentare a proiectului, să adopte sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7)

- titularul autorizației de construire trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea la obligațiile legale. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 49, pct. 9)

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă, etc.; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

  - indicatorii apelor uzate menajere colectate în toalete ecologice și evacuate prin vidanjare și transport într-o staţia de epurare autorizată se vor încadra în limitele impuse prin contractul încheiat cu operatorul staţiei de epurare;

  - nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

  - în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

  - deşeurile de construcție vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                              Întocmit,

Mirela MARIN                                                                       Titel  PENEŞ

- Având în