PROIECT AL DECIZIEI   ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

Afisat in data de 23.04.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC SEBAGRO 2007 SRL cu sediul în com. Movila Banului, sat. Cioranca, judetul Buzau, județul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 416 din 18.01.2024,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 02.04.2024, că proiectul ,, Construire foraje de apa pentru irigatii ” propus a fi amplasat în  com. Movila Banului, extravilan, nr. cad. 26423, 26437, 26382, 26400,  T38, P267,  judeţul Buzău.

- nu se supune impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune impactului asupra corpurilor de apă.

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 1 lit. c)

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului:

Proiectul propune infiintarea unui sistem de irigatii, pe un teren in suprafata de 105 ha, aflat in extravilanul comunei Movila Banului, categoria arabil.

Investitia presupune realizarea de puturi forate pe terenurile cu nr. cad. 26423, 26437, 26382, 26400, T38, P267, pe care societatea SC SEBAGRO 2007 SRL le are in folosinta.

Descrierea lucrarilor proiectate:

Se realizează un sistem de irigații format dintr-un Pivot liniar Zimnatic, și o conducta principală de distribuție cu L = 1.000 m, Dn = 200 mm, care va lega cabina forajelor cu hidrantul pivotului.

■ Sursa de apă

Apa necesară pentru irigarea suprafeței de 105 ha aferentă sistemului nou înființat va fi asigurată din 8 foraje de apă cu adâncimea H = 40 - 45 m.

Coordonatele STEREO 70 ale forajelor vor fi:

| Indicativ foraj | X(nord) | Y(est) |
| --- | --- | --- |
| F1 | 387288.885 | 636512.813 |
| F2 | 387102.571 | 636407.546 |
| F3 | 386881.160 | 636279.056 |
| F4 | 386670.786 | 636155.530 |
| F5 | 387151.348 | 636771.785 |
| F6 | 387013.811 | 637030.757 |
| F7 | 386965.887 | 636665.611 |
| F8 | 386829.203 | 636923.677 |

Volume si debite de apă pentru dimensionarea sistemului de irigații:

Q zi max = 1570,7 mc/zi (18,1 l/s);

Q zi med = 1309,0 mc/zi (15,1 l/s);

V max lunar = 47,12 mii mc.

V max anual = 282,726 mii mc.

Regim de irigatii: 24 ore/zi; 180 zile/an.

Norma neta de irigare: 2000 mc/ha.

Randamentul global al sistemului de irigatii: 95%.

Primul foraj va avea caracter de explorare-exploatare, și pe baza rezultatelor obținute se va stabili caracteristicile hidrogeologice cantitative și calitative ale acviferelor captate. Toate operațiile care urmează a fi executate vor respecta prescripțiile tehnice din SR 1629-2/1996 si     NP 133/2013.

Forajele vor fi executate în sistem rotativ, cu circulație inversă și se vor săpa cu sapa cu lame, astfel:

| Forajul | Diametru de sapare (mm) | Intervale (m) |
| --- | --- | --- |
| F propuse | 600 | 0.00-45,00 |

Se va utiliza o instalație de foraj tip WIRTH B 3 A fluid de foraj pe bază de polimer, iar tubajul se va realiza cu coloana PVC, Dn = 300 mm.

Se propune execuția unui foraj de explorare-exploatare, pentru ca pe baza rezultatelor obținute să se stabilească caracteristicile hidrogeologice cantitative și calitative ale acviferelor captate.

Pe baza datelor obținute de la forajul de explorare-exploatare executat, se va dimensiona viitoarea captare, respectiv numărul necesar de foraje de apă şi distanţa minimă dintre acestea.

Săparea găurilor de sondă să se facă în sistem hidraulic, până la adâncimea finală de  40,0 – 45,0 m în vederea captării complexului acvifer interceptabil mai jos de adâncimea de 30,0 m, cu diametre corespunzătoare necesităţilor de amplasare a coloanelor definitive şi a coroanelor filtrante, conform detaliilor tehnice din proiectul de execuţie.

Ultimii 3 m ai forajelor, vor fi executaţi în argilă şi vor servi ca decantor.

Forajele vor fi tubate cu coloane combinate de burlane cu diametrul între 10¾″ şi 8⅝″, care vor fi deschise cu filtre în dreptul stratelor acvifere. Alegerea tipului de filtre şi a materialului filtrant, vor fi făcute în urma efectuării analizelor granulometrice ale materialului stratelor care urmează a fi captate. În spatele coloanelor de burlane se vor crea coroane de material filtrant, pe intervalul 15,0 - 40,0 m (45,0 m).

Înregistrarea schimbărilor de strat la forare și a poziţiei acviferului potenţial capabil se va face prin carotaj mecanic (recuperare la sită) şi prin carotaj geofizic.

Testarea capacităţii reale de debitare a forajelor şi a apei captate din acestea, se va face prin pompări experimentale (minim 3 trepte în regim constant al debitului).

La pompare se vor preleva probe de apă pentru analiza chimică.

Asigurarea condiţiilor optime de execuţie, definitivare şi testare a forajelor propuse se va face cu asistenţă tehnică hidrogeologică,

Exploatarea forajelor se va face fără a se depăşi debitul optim de exploatare (Qm).

Forajele vor fi investigate geofizic pâna la adâncimea finală, prin metoda carotajului electric. Forajele vor capta numai acviferul cantonat în depozite poros-permeabile de vârsta Pleistocen superior-Holocen.

În urma interpretării diagrafiilor geofizice, coroborate cu informațiile obținute în timpul execuției forajelor (probe de sită din 2 în 2 m forați sau la schimbarea litologiei) și cu datele geologice și hidrogeologice generale ale zonei, se vor stabili programele de tubaj.

Coloana va fi împachetată cu pietriș mărgaritar sort 0 – 4 mm pâna la 5 m deasupra filtrului superior, după care, în spațiul inelar din spatele coloanei, se va plasa un dop de argilă și se va cimenta un interval de aproximativ 10 m, pentru a izola acviferele superioare. Coloana definitivă va avea obligatoriu centrori din 20 în 20 m.

Pompările experimentale se vor executa pe trei trepte de denivelare, cu durata de 12 ore în cazul fiecărei trepte, pentru determinarea eficacităţii forajelor, precum şi testul de performanţă, pentru stabilirea parametrilor hidrogeologici şi a debitului de exploatare al forajelor.

După executarea forajelor, beneficiarul va definitiva documentația tehnică a forajelor, utilizand datele obținute în urma testelor de pompare și aplicand metodologia de calcul recomandată de SR1629-2/1996 se va stabili debitul optim de exploatare al fiecarui foraj.

Forajele vor avea următoarele caracteristici prognozate: H = 40-45 m,  Q = 2,0 – 2,5 l/s/foraj, Nhs = 4-6 m, NHd = 8-9 m.

La suprafață, forajele vor fi protejate prin cabine semiîngropate din PVC tip Valrom, cu d-1,4m.

Fiecare foraj va fi echipat cu câte o pompă submersibilă, avand debit maxim de cca. 3,0l/s si inaltimea maxima de pompare H-50m( 5 bar).

Echipamente de masură a cantității de apă captată: forajele vor fi echipate cu aparate de masură (apometre) omologate.

Utilitati:

Alimentarea cu apă pe perioada realizarii lucrarilor proiectului, in scop potabil se va asigura din comert, imbuteliata, iar in scop igienico-sanitar se va asigura cu cisterne din surse autorizate prin grija beneficarului;

Evacuarea apelor uzate: la organizarea de santier vor fi amplasate toalete ecologice care vor fi vidanjate periodica prin grija antreprenorului si evacuate in vederea epurarii intr-o statie de epurare autorizata;

Alimentarea cu energie electrica: beneficiarul va folosi generatoare de energie electrica in perioada de realizare a proiectului, in perioada de functionare se va analiza eventual si extinderea retelei electrice in cadrul unui proiect separat.

- Valoarea totala de investitie a proiectului este : 500.000,00 EURO( TVA inclus).

- Perioada de implementare  proiectului  este cca. 3 luni.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului și desfășurare a activității pentru consumul potabil va fi asigurată cu apă îmbuteliată iar în scop menajer ( uz sanitar) și eventual tehnologic ( umectarea drumurilor, etc.) în vederea reducerii emisiilor de pulberi şi pentru compactare va fi asigurată prin transport cu autocisterne de la surse de alimentare autorizate, apa utilizată în perioada de desfășurare a activității în scop tehnologic pentru  irigații va fi asigurată din forajele propuse; agregatele minerale necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere autorizate din zona amplasamentului;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile rezultate din construcţii şi cele menajere vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate prevăzute prin proiect în organizarea de șantier,  preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasamentul organizării de șantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toaleta ecologica amplasata în organizarea de șantier în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată;utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău ;

f) riscurile de accidente majoere și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere generate în timpul realizării proiectului, privind  colectarea și evacuarea apelor pluviale de pe platforma carosabilă a drumului, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor sub limita admisă de legislaţia în vigoare conduc la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: amplasamentul proiectului este extravilan, proprietate privata, folosinta actuala: arabil;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; utilizarea de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mica nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes național, comunitar, alta decât siturile Natura 2000, internațional;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică, si nu  va avea un impact supra corpurilor de apa de suprafata sau subteran;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află în extravilan  com. Movila Banului si nu va avea un efect negativ asupra zonei rezidentiale  si respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei in conformitate cu punctul de vedere al DSP Buzau nr. 3857/12.03.2024.

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic, conform memoriului de prezentare intocmit de titular, nu s-a emis un punct de vedere de catre Direcția Județeană pentru Cultură Buzău;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Movila Banului) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) amplasamentul proiectului nu face parte dintr- o arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare;

Amplasamentul proiectului se află la aproximativ 5600 m faţă de aria de protectie speciala avifaunistica ROSPA0112 Campia Gherghitei, arie desemnata prin HG nr. 971/2011;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

a) in conformitate cu adresa nr. 23807/ML/28.12.2023 a  AN Apele Române - ABA Buzău-Ialomița, nu este necesara elaborarea SEICA, in conformitate cu proiectul avizului de gospodarire a apelor titularul este obligat sa respecte urmatorele conditii:

- Beneficiarul este obligat să obțină toate avizele, acordurile și autorizațiile prevăzute de legislație înainte de începerea execuției lucrărilor avizate prin prezentul.

-  Prezentul aviz nu se referă la partea de rezistență și stabilitate a lucrărilor.

- Avizul se emite în vederea avizării lucrării „Construire foraje de apă pentru irigații”, comuna Movila Banului, județul Buzău.

- Se vor respecta strict prevederile Referatului de expertiză hidrogeologică nr. 02/08.01.2024, emis de către Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor:

► într-o primă etapă:

● se va executa un foraj cu caracter de explorare-exploatare, în sistem hidraulic, până la adâncimea de cca. 40 m;

● forajul va fi definitivat într-un strat impermeabil;

● toate operațiile care urmează a fi executate (lucrări de foraj, tubare, operații în sistem aerlift, etc.) vor fi realizate respectând prescripțiile tehnice menționate în SR 1629-2/1996 și       NP 133/2013;

● alegerea intervalului captat va fi stabilit pe baza litologiei întalnite în timpul săpării găurii de sondă, informații care vor fi corelate cu investigațiile geofizice (carotaj electric, PS, gamma natural, dacă forajul va fi săpat în sistem hidraulic;

● fantele coloanei filtrante și sortul pietrișului mărgaritar vor fi stabilite în funcție de granulometria stratului acvifer întâlnit;

● forajul va capta numai primul strat poros-permeabil cu potențial din orizontul acvifer localizat în formațiunile de vârstă Pleistocen superior – Holocen (corp de apă subterană ROIL08),  izolându-se prin cimentare intervalul dintre suprafața terenului și zona de filtre;

● la finalul pompărilor se va preleva o probă de apă, în scopul efectuării analizelor fizico-chimice. Menționăm faptul că, apa subterană poate prezenta o mineralizație relativ ridicată.

● utilizând datele obținute în urma testelor de pompare și aplicând metodologia de calcul recomandată de SR 1629-2/1996 se va stabili debitul optim de exploatare al forajului;

După finalizarea execuției, se va întocmi documentația tehnică a forajului, care va cuprinde toate datele privind execuția și definitivarea acestuia (caracteristicile tehnice ale lucrării, adâncime, litologie, diagrafie geofizică, intervale captate, etc.), rezultatele pompărilor experimentale (niveluri, denivelări, debite specifice, parametrii hidrogeologici ai acviferului), rezultatele analizelor chimice și date de exploatare (debit de exploatare, raza de influență, denivelare de exploatare, regim de funcționare).

Un exemplar din această documentație va fi transmis la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor – Secția de Studii și Expertize Hidrogeologice.

► în a doua etapă (după execuția primului foraj):

● se va elabora o nouă documentație care va avea drept scop stabilirea numărului forajelor necesare pentru asigurarea debitului solicitat pentru fiecare suprafață de teren agricol care trebuie irigată, parametrii constructivi ai acestora, distanța dintre ele precum și adâncimea lor de forare. Această documentație va fi analizată de către Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

În noua documentație se va avea în vedere ca exploatarea forajului executat și a celor proiectate, cu debitul cumulat de 18 l/s, să nu aibă asupra acviferului captat un efect care să determine deteriorarea acestuia din punct de vedere cantitativ și se va ține cont de următoarele aspecte:

● amplasamentul forajelor se va realiza pe un aliniament perpendicular pe direcția de curgere a stratului acvifer captat (ENE-VSV);

● forajele vor fi exploatate cu debite care să nu inducă o denivelare mai mare de o treime din înălțimea coloanei de apa;

● forajele propuse nu vor fi exploatate în interferență între ele sau cu foraje aflate pe terenurile învecinate, care captează același acvifer;

● se va avea în vedere construcția unui rezervor de stocare a apei care să fie dimensionat în funcție de volumul de apă necesar în perioada maximă de irigare și dacă este cazul, exploatarea forajelor în mod alternativ.

- În cazul apariției unor modificări de soluție pe perioada execuției lucrărilor (inclusiv apariția necesității realizării a înca unui foraj), se va solicita la Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița eliberarea avizului de gospodărire a apelor modificator al prezentului aviz.

- Conform Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, punerea în funcțiune și exploatarea lucrărilor construite pe ape sau care au legatură cu apele se poate realiza numai după obținerea autorizației de gospodărire a apelor. Aceasta se va solicita la Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița pe baza unei documentații tehnice întocmite de un proiectant atestat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,

conform Ordinului Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor nr. 3147/2023 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de gospodărire a apelor. Aceasta va avea anexată obligatoriu fișa forajelor cu coordonatele STEREO 70 ale forajelor, coloana litologică, calitatea apei și procesele verbale de recepție, buletine de analiză pentru reper “0”.

- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 51 ”Avizul de gospodărire a apelor este aviz conform”, prevederile sale trebuie  respectate strict.

- art. 53, alin (1) “Avizul de gospodărire a apelor iși pierde valabilitatea după 2 ani de la emitere, dacă execuția lucrărilor respective nu a început în acest interval, cu excepția cazului în care proiectul deține autorizație de construire aflată în termen de valabilitate. Posesorul unui aviz de gospodărire a apelor are obligația să anunțe emitentului, în scris, data de începere a execuției, cu 10 zile înainte de aceasta.”

- Conform Ordinului nr. 828/2019 „Avizul de gospodărire a apelor este valabil pe toată perioada de realizare a lucrărilor înscrise în acesta. Avizul de gospodărire a apelor își pierde valabilitatea după 2 ani dacă execuția lucrărilor nu a început în acest interval.”

- Titularul va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea pătrunderii oricaror substanțe poluante greu degradabile sau nedegradabile în apele subterane.

- Nu se vor executa construcții (clădiri, instalații de orice fel, împrejmuiri, anexe, etc.) în zonele de protecție:

- ale surselor de alimentare cu apă conform H.G. nr. 930/2005;

- ale cursurilor de apă conform Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz, atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Răspunderea privind informaţiile, datele, calculele şi piesele desenate, incorporate în solicitarea şi documentaţia tehnică de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor revine integral elaboratorului documentaţiei, respectiv MISTAR PROIECT S.R.L., şi beneficiarului SEBAGRO 2007 S.R.L.

Conditii de realizare a proiectului:

a) Lucrările de investiţii se vor realiza in   în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile OUG nr.92/2021 privind regimul deşeurilor;

Titularul autorizației de construire are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de construcție și desființări, prin care se instituie sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7).

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

c)  În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

  - nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

  - în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate de autoritatea centrală pentru mediu în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

  - deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

f) Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

g) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

h) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

itularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                                        Întocmit,

Mirela MARIN                                                                Viorica STEFANICA