Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU

PROIECT DE DECIZIE A ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afișat în data de 28.08.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA BALTA ALBĂ, cu sediul în comuna Balta Albă, sat Amara, judetul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 7434 din 20.05.2022, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei C.A.T. din data de 09.08.2022, că proiectul ,,Înființare distribuție inteligentă de gaze naturale în comuna Balta Albă, județul Buzău” propus a fi amplasat în comuna Balta Albă, satul Amara, Băile, Balta Albă, Stăvărăști, judeţul Buzău,

-nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) - proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2 la pct. 3, lit. b (instalații industriale pentru transportul gazelor, aburului și apei calde; transportul energiei electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1);

b)  - Lucrarile ce urmeaza a se executa in cadrul prezentului proiect sunt amplasate in intravilanul si extravilanul comunei Balta Alba, judetul Buzău. Terenul respectiv este încadrat la categoria de folosință: domeniu public (drumuri, ape, ANIF, SNCFR) – destinația stabilita prin planuruile de urbanism: cai de comunicație rutieră si amenajari aferente – zona de constructii aferente lucrarilor edilitare, conform Certificatului de urbanism;

c) - proiectul intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, drept pentru care a fost emis Aviz de gospodarire a apelor nr. 132/11.08.2023;

d) proiectul intră sub incidența art. 28 din OUG  nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată şi completată prin Legea 49/2011, însă, după parcurgerea etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată, s-a concluzionat că lucrările propuse nu vor conduce la deteriorarea habitatelor,  perturbarea speciilor și nu vor afecta în mod negativ integritatea ariilor natural protejate de interes comunitar  ROSCI0005 Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni și ROSPA0004 Balta Albă - Amara – Jirlău.

e) - în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observaţii legate de proiect; la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului:

- prin prezentul proiect se doreste infiintarea unei retele de gaze naturale,de presiune medie pentru alimentarea obiectivelor sociale, a obiectivelor economice si a consumatorilor casnici, din comuna Balta Alba, Judetul Buzau. Reteaua de distributie gaze naturale se va realiza in localitatile Amara, Baile, Balta Alba, Stavarasti, pe domeniul public.

Conductele retelelor de distributie se monteaza subteran.

•	Lungimea totala a retelei de distributie: aproximativ: 	         54,187 m.

•	Lungime sistem fibra optica					         54,187 m

•	Suprafata de teren afectata de executia lucrarilor: 	                    43,366 mp

•	Regim de presiune:	                                                                 medie

•	Presiunea de calcul a retelei: 	                                              	        5,5 bari

•	Presiunea minima de alimentare a retelei:                                      3,5 bari

•	Presiunea ce trebuie asigurata la consumatori:                           	2,1 bari

•	Debitul maxim de cacul al retelei:	                                            5575 Nmc/h

Realizarea alimentarii cu gaze naturale a comunei BALTA ALBA se va face conform avizului de principiu 76157/07.10.2021 emis de SNTGN Transgaz SA: Urmare a unei solicitari facuta de catre UAT Balta Alba, SNTGN Transgaz a emis avizul de principiu 76157/07.10.2021 prin care se stabileste o solutie de racordare la conducta de inalta presiune Silistea-Bucuresti, DN500, PN40 bar, a unui modul SRMP de PN40 bar, cu o capacitate tehnologica de Q=5.883 Sm3/h(cei Q=5.575 Nm3/h, din solicitare) care va fi amplasat in extravilanul localitatii Amara (localitate apartinatoare comunei Balta Alba), prin intermediul unei conducte de racord.

Coordonatele STEREO70 estimate ale punctului de cardoare la ST, pentru aceasta solutie propusa, sunt: X(679313) si Y(420495).

Racordul la conducta de presiune inalta si SRMP nu fac obiecul prezentului proiect. Acestea se vor realiza in regim de presiune inalta, dupa emiterea ATR, conform Ordinului ANRE 8/2022.

Reteaua de distribuţie gaze naturale in regim de presiune medie, inteligenta, este alcătuită din următoarele componente principale:

- SRMP va fi amplasat pe un spatiu adiacent drumului DC 13, in conformitate cu avizul de principiu al SNTGN TRANSGAZ SA;

- De la iesire din SRMP conducta de distributie proiectata in regim de presiune medie va fi amplasata in lungul drumului comunal DC 13, pentru a alimenta localitatile nordice si sudice ale comunei Balta Alba astfel:

- La SUD conducta principala intra in localitatea Amara prin intermediul drumului comunal DC13, se ramifica pentru a alimenta consumatorii apartinatori satului Amara, apoi iese pe drumul judetean DJ203A si intra in satul Stavarasti, alimentand potentialii consumatori situati pe teritoriul acestuia.

- La NORD conducta principala urmeaza traseul drumului comunal DC 13 pana la intrarea in Balta Alba, de unde se ramifica pentru a alimenta consumatorii casnici si non-casnici. De la iesire din Balta Alba, conducta principala se va amplasa in lungul drumului national DN22 pana la intrare in satul Baile, de unde se va ramifica pe strazile secundare.

- De la intersectia DC13 cu DN22 conducta continua pe DC13 pana la limita administrativa cu UAT Valcelele.

- Conductele sunt dimensionata astfel incat sa asigure necesarul de gaze pentru alimentarea comunei Balta Alba.

- Retea de fibra optica pentru transmitere de date atat pentru asigurarea unei contorizari inteligente cat si pentru căi de comunicație pentru controlul rețelei inteligente de gaze.

Conductele ce alcatuiesc sistemul de distributie gaze naturale presiune medie vor fi din PE 100 SDR 11, cu diametru cuprins intre 63 mm si 200 mm, cu o lungime de 54187 m si asigura un debit calculat pentru comuna BALTA ALBA, precum si rezerva de debit de 10% pentru dezvoltarea ulterioara a retelei.

Conductele de distributie gaze naturale vor urma traseele drumurilor existente, atat in intravilanul cat si in extravilanul localitatilor. Racordurile la retele de distributie se vor executa de asemenea in domeniul public, de la reteaua de distributie pana la limita de proprietate a consumatorului.

Racordurile la reteaua de distributie vor realiza din teava PE100 SDR11 Dn 32mm – 63 mm, vor fi racordate la sistemul de fibra optica si vor fi dotate cu regulatoare si contoare inteligente, care vor transmite date la distanta prin fibra optica.

Pentru blocurile de locuit au fost luate in calcul cate un bransament pentru fiecare scara de bloc, in vederea alimentarii cu gaze naturale a cate o centrala termica pentru fiecare bloc si a masinilor de gatit pentru fiecare apartament.

Staţia Reglare Măsurare Predare

Staţia de reglare-măsurare-predare SRMP se va amplasa pe terenul pus la dispozitie de UAT Balta Alba.

Terenul pentru amplasarea SRMP va fi imprejmuit si se va asigura alimentarea cu energie electrica a acestuia.

SRMP-ul va avea o capacitate de maxim 5.575 Nmc/h. Statia va fi de tip modular.

SRMP-ul va fi prevazuta cu doua linii de reglare, sisteme de filtrare pe fiecare linie, sistem de masurare pentru consum de vara si consum de iarna.

De asemenea, statia va fi prevazura cu sistem de preluare, inregistrare si retransmitere a informatiilor si datelor transmise prin fibra optica.

Staţia de reglare–măsurare-predare si racordul la conducta de presiune inalta nu fac obiectul prezentului proiect. Aceasta se vor realiza in conformitate cu prevederile Ord. ANRE 8/2022, avand la baza avizul de principiu al SNTGN TRANSGAZ SA, SRMP se va amplasa pe teritoriul administrativ al comunei Balta Alba, in extravilanul localitatii Amara.

Profilul și capacitățile de producție

Prin proiect se propune infiintarea unei retele de gaze naturale, de presiune medie, pentru alimentarea obiectivelor sociale, a obiectivelor economice si a consumatorilor casnici, din localitatile Amara, Baile, Balta Alba, Stavarasti, comuna Balta Alba, Judetul Buzau.

Conductele ce alcatuiesc sistemul de distributie gaze naturale presiune medie vor fi din PE 100 SDR 11, cu diametru cuprins intre 63 mm si 200 mm, cu o lungime de 54187 m si asigura un debit calculat pentru comuna BALTA ALBA, precum si rezerva de debit de 10% pentru dezvoltarea ulterioara a retelei.

Conductele de distributie gaze naturale vor urma traseele drumurilor existente, atat in intravilanul cat si in extravilanul localitatilor. Racordurile la retele de distributie se vor executa de asemenea in domeniul public, de la reteaua de distributie pana la limita de proprietate a consumatorului.

La realizarea proiectului s-a luat in calcul urmatorii indicatori:

- Nr. racorduri pentru consumatori casnici: 1272 + 2 blocuri de locuit/16 apartamente

- Nr. racorduri pentru obiective sociale: 27

- Nr. racorduri pentru obiective economice: 55

- Nr. racorduri realizate in perioada de implementare a proiectului: 1.047 (1020 consumatori casnici si 27 institutii publice).

Terenul pe care urmează a fi amplasată lucrarea de investiţii aparţine domeniului public, acesta urmând a fi ocupata temporar sau definitiv, în funcţie de caracterul lucrărilor.

Terenul reţelei va urmări trama stradală a localitatilor Balta Alba, Baile, Amara si Stavarasti, de la SRMP pana la limita teritorial administrativa cu localitatea Valcelele.

In prezent nu exista revendicări sau litigii care ar putea afecta implementarea investiţiei.

Situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

• pentru Statia de Reglare Masurare Predare:

SRMP (teren extravilan) - ocupare definitivă: 500,0 m2.

• pentru reteaua de distribuţie:

- ocupare temporară: 43366 m2, (teren intravilan si extravilan), front de lucru in timpul execuţiei, de-a lungul tramei stradale, gropi de pozitie, etc si va fi repartizata cu aproximatie astfel:

| Specificatii | carosabil | trotuar | spatiu verde | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 15% | 25% | 60% | 100% |
| suprafata (mp) | 6,505 | 10,841 | 26,020 | 43,366 |

Racordare la conducta de inalta presiune Silistea – Bucuresti  DN 500, PN 40 bari, a unui modul SRMP care va fi amplasat in extravilanul localitatii Amara (loc. apartinatoare comunei Balta Alba) prin intermediul unei conducte de racord.

Alimentarea cu combustibili a mijloacelor de transport utilizate pentru aprovizionare cu materie primă cât și a celor pentru livrarea produselor nu se realizează pe amplasament.

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza prin bransament la reteaua LEA din zona (daca este cazul);

Energia termică: nu este cazul.

Canalizarea menajeră: toalete ecologice cu vidanjare de catre o societate autorizata in preularea lor cu descarcare intr-o statie de euprare;

Coordonatele  geografice ale amplasamentului proiectului, care sunt  prezentate sub formă  de vector în format digital cu referință  geografică, în sistem de proiecție  naționala  Stereo 1970:

| Nod | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 92 | 678870.5877 | 416325.9889 |
| 93 | 678863.3842 | 416303.3424 |
| 94 | 679213.9052 | 415294.3737 |
| 95 | 679212.8123 | 415287.4076 |
| 102 | 679355.5701 | 415297.7503 |
| 103 | 679437.3066 | 415269.3708 |
| 104 | 679561.1858 | 415187.5564 |

- Justificarea necesității proiectului.

Implementarea proiectului va avea ca efect atingerea urmatoarelor obiective pe plan local:

- Modernizarea infrastructurii de baza in comuna BALTA ALBA prin realizarea distributiei inteligente de gaze naturale.

- Cresterea calitatii vietii si confortul locuitorilor din comuna BALTA ALBA.

- Protejarea mediului inconjurator prin reducerea noxelor rezultatea in urma arderii combustibilului lichid sau solid.

- Asigurarea de conditii optime pentru dezvoltarea socio - economica din comuna BALTA ALBA.

- Dezvoltarea economica si atragerea de investitori in comuna BALTA ALBA.

- Asigurarea de conditii optime pentru dezvoltarea socio – economica din comuna BALTA ALBA.

- Dezvoltarea economica si atragerea de investitori in comuna BALTA ALBA.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: pe teritoriul comunei Balta Alba, a fost aprobat proiectul de Modernizare drumuri locale în comuna Balta Albă, județul Buzău pentru care a fost emisa Decizia etapei de incadrare nr. 07 din data de 27.01.2017- din analiza impactului cumulat cu celelalte din vecinătate, a rezultat un impact nesemnificativ;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:  În timpul lucrărilor sunt folosite şi resurse naturale, specifice activităţii de construcţii, şi anume:

	apa pentru eventuala stropire a frontului de lucru, ;

	piatră și ballast, pamant;

	retele, parti metalice necesare realizarii proiectului de extindere;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate:

Pe amplasamentul supus analizei, vor rezulta in principal deseuri tehnologice (deseuri inerte – steril) provenit din excavatii, deseuri metalice si deseuri menajere in timpul executarii lucrarilor .

| Nr. crt | Lucrare | Deseuri | Cod |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrari de excavatie | Pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 (Deseuri solide inerte) | 17 05 04 |
| 2 | Lucrarile de executie si lucrari de intretinere/reparatii | Deseuri metalice | 16 01 17 |
| 3 | Organizarea santierului | Deseuri menajere | 20 03 01 |
| 4 | Lucrarile de executie si lucrari de intretinere/reparatii | Deseuri de materiale plastice | 16 01 19 |

- deseuri menajere - cod 20 03 01:

Aceasta categorie de deseuri sunt generate  de  muncitorii care realizeaza obiectivul.

- deseuri metalice- cod 16.01.17:

Deseurile din metale feroase pot sa fie generate pe timpul lucrarilor de executie sau a lucrarilor de intretinere/reparatii.

-deseuri de material plastice-cod 16 01 19

Pot fii generate pe timpul lucrarilor de executie sau a lucrarilor de intretinere/reparatii.

- deseuri inerte (Pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03)-cod 17 05 04

Deseurile inerte sunt constituite din  nisipuri si pietrisuri, pamant.

| Nr. crt. | Deseuri | Cod | Cantitate generata, estimata | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pamant și pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 (Deseuri solide inerte) | 17 05 04 | 334000 mc/perioada de executie | Reutilizare la lucrarile pentru readucerea terenului la starea initiala. |
| 2 | Deseuri metalice | 16 01 17 | 1,5 t/perioada de executie | Colectate si depozitare temporar, in cadrul organizarii de santier ,pana la preluarea acestora de catre un operator autorizat in vederea valorificarii. |
| 3 | Deseuri menajere | 20 03 01 | 7,5 t/perioada de excutie | Colectare si depozitare temporara, in cadrul organizarii de santier, pana la preluarea de catre un operator autorizat, in vederea eliminarii. |
| 4 | Deseuri de materiale plastice | 16 01 19 | 2 t/perioada de executie | Colectate si depozitare temporar, in cadrul organizarii de santier, pana la preluarea acestora de catre un operator autorizat in vederea valorificarii. |

Toate materialele valorificabile se vor colectate prin grija antreprenorului și predate catre operator econimic autorizat in preluarea deseurilor, care va valorifica prin firme specializate în colectarea și valorificarea materialelor reciclabile.

Modul de gospodărire a deşeurilor

Manevrarea, stocarea şi eliminarea corectă a deşeurilor are un rol vital în prevenirea poluării amplasamentului. Antreprenorul lucrărilor se va asigura că nu există scăpări de sub control ale deşeurilor şi că acestea ajung direct la o operatorul autorizat, conform cerintelor legale in vigoare. Deșeurile menajere se depozitează temporar în containere (pubele) etanșe în locuri special amenajate si sunt preluate periodic de firme autorizate.

Deșeurile rezultate din activitate vor fi  colectate separat, pe fiecare tip de deșeu.

Toate categoriile de deșeuri vor fi depozitate  în recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzător codului deșeului.  La predarea deșeurilor se vor solicita și vor fi păstrate conform legislației, formularele doveditoare privind trasabilitatea deșeurilor periculoase sau nepericuloase.

Se va evita formarea de stocuri care ar putea pune in pericol sănătatea umană și ar dauna mediului înconjurător (riscuri de poluare a apei, aerului, solului, fauna, flora, generare de mirosuri, risc de incendiu pentru vecinătăți). Transportul deșeurilor se va realiza  numai de către operatori economici care dețin autorizație de mediu conform legislației in vigoare pentru activitățile de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare in baza H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României. De asemenea, societatea care realizează lucrările  de contruire deține contractele cu toți colectorii autorizați să preia deșeurile generate și autorizațiile de mediu ale acestora. Gestiunea tuturor tipurilor de deșeuri atât în perioada de construire cât și în perioada de funcționare se va realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor.

Ierarhia gestionării deşeurilor

Operatorul va aplica ierarhia gestionării deşeurilor în toate fazele de activitate desfasurate pe amplasament. Va fi analizată posibilitatea reutilizării, reciclării/ valorificării deșeurilor înainte de a se pune problema eliminării acestora.

Stocarea deşeurilor

Managementul deşeurilor este direct legat de efectele de poluare a mediului pe care acestea le pot genera şi de dificultatea de a fi depozitate. Planul de management a deşeurilor evidențiază modul în care deşeurile generate vor fi stocate, reciclate sau eliminate de pe amplasament.

Toate deşeurile vor fi depozitate în zone special destinate, izolate de scurgeri de suprafaţă. Containerele de deşeuri vor fi acoperite, pentru a împiedica antrenarea eoliană a prafului şi gunoaielor şi acumularea de ape pluviale şi vor fi controlate regulat şi înlocuite în momentul umplerii. Ori de cate ori va fi necesar, vor fi aduse bene speciale pentru ca deşeurile să poată fi separate în vederea reciclării sau eliminării și pentru a preveni contaminarea încrucişată.

- Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Pe amplasament nu se produc substanțe și amestecuri de substanțe chimice periculoase.

Atât în perioada de execuție a proiectului cât și în cea operațională se vor aplica următoarele măsuri în ceea ce privește gospodărirea deșeurilor:

-	gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, avându-se în vedere în special aplicarea ierarhiei deșeurilor, respectiv: prevenirea, prepararea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare (de exemplu valorificarea energetică) și eliminarea;

-	gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

o	fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

o	fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

o	fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

-	toate tipurile de deșeuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipienți adecvați și etichetați cu codul corespunzător deșeului stocat;

-	se va asigura în cadrul organizărilor de șantier amenajarea de spații corespunzătoare, impermeabilizate, pentru stocarea temporară pe categorii a deșeurilor;

-	deşeurile menajere se vor depozita în containere tip europubelă care vor fi predate către firma de salubritate din zonă;

-	se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase;

-	evidența și gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;

-	toate categoriile de deșeuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizați în acest sens;

-	transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si  nepericuloase pe teritoriul României;

-	pentru toate deşeurile rezultate pe amplasament, constructorul va încheia contracte cu operatori economici autorizați, respectând întru totul prevederile Legii nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în organizarea de șantier în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: conform punctului de vedere emis de DSP Buzau si inregistrat cu nr. 10650/01.08.2022, beneficiarul respecta normele sanitare in vigoare;

2.  Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: amplasamentul lucrărilor prevăzute prin proiect se situează pe teritoriul administrativ al comunei Balta Alba.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate naturale (piatră spartă, balast, nisip, pietriș, metal, etc.);

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: beneficiarul are obligatia respectarii tuturor conditiilor, conform Avizului de gospodarire a apelor nr. 132/11.08.2023;

2. zonele costiere și mediul marin: nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: amplasamentul proiectului intersectează parțial ariile naturale protejate de interes comunitar ROSCI0005 Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni și ROSPA0004 Balta Albă - Amara – Jirlău, desemnate prin Ordinul MMDD. nr. 1964/2007 cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin HG nr. 1284/2007 modificată și completată prin HG nr. 971/2011;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în     conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică:

-o parte din traseul conductei proiectului intersectează parțial ariile naturale protejate de interes comunitar ROSCI0005 Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni și ROSPA0004 Balta Albă - Amara – Jirlău, în intravilanul și extravilanul comunei Balta Albă, satele Amara, Băile, Balta Albă, Stăvărăști;

- proiectul nu este amplasat în rezervațiile de interes național înscrise în anexa nr. 1 a Legii nr. 5/2000 pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: conform punctului de vedere emis de DSP Buzau si inregistrat cu nr. 10650/01.08.2022, beneficiarul respecta normele sanitare in vigoare;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată: impact local nesemnificativ, fara afectarea populatiei;

- natura impactului:  impact nesemnificativ; la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul, proiectul nu se regaseste in anexa 1 la Legea nr. 22/2001 privind impactul transfrontier;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impactul este redus si temporar pe intreaga durata de realizare a proiectului;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: investiţia propusă nu se cumulează cu alte proiecte, în sensul amplificării; din analiza impactului cumulat cu alte proiecte aprobate si/sau in procedura de aprobare, a rezultat un impact nesemnificativ;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale (Primăria Balta Alba) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Conform listei de control elaborată pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată, a Punctului de vedere nr. 690/STBZ/22.07.2022 și a Avizului favorabil nr. 36/31.08.2022 emise de A.N.A.N.P.- Serviciul Teritorial Buzău, administratorul ariei naturale protejate, s-a decis că nu este necesară trecerea la etapa de realizare a studiului de evaluare adecvată, deoarece:

- Zona propusă pentru executarea lucrărilor de înființare a rețelelor de gaze naturale, de presiune medie este amplasată pe domeniul public din localitățile Amara, Băile, Balta Albă, Stăvărăști.

-Conductele de distribuție gaze naturale vor urma traseele drumurilor existente, drumul DJ 203A, în localitatea Stăvărăști, respectiv drumul DC 13 în localitatea Balta Albă, zone în care nu au fost identificate specii și habitate și nici cuiburi sau specii de păsări, pentru care au fost declarate ariile naturale protejate de inters comunitar ROSCI 0005, ROSPA0004 Balta Alba - Amara –Jirlau;

-Lucrările ce se vor realiza în interiorul ariilor se vor desfășura pe o perioadă scurtă de timp.

- Nu se va realiza organizarea de șantier, în interiorul ariilor naturale protejate de interes comunitar.

- Pentru implementarea proiectului nu vor fi realizate noi căi de acces și nici nu vor fi modificate cele existente.

- Conductele de distribuție gaze naturale vor urma traseele drumurilor existente, atât în intravilanul cât și în extravilanul localităților. Racordurile la rețele de distributie se vor executa de asemenea pe domeniul public, de la rețeaua de distribuție până la limita de proprietate a consumatorului.

- Lucrările nu se vor desfășura în mediul acvatic.

- Nu vor fi exploatate din zonă resurse naturale care să afecteze starea de conservare a speciilor și habitatelor;

- Implementarea proiectului nu va afecta în mod negativ integritatea siturilor de interes comunitar intersectate, deoarece:

- nu va conduce la fragmentarea , deteriorarea  sau pierderea de habitate de interes comunitar;

- nu va afecta habitatele folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere a speciilor de interes comunitar;

- nu va perturba semnificativ speciile de interes comunitar ce au stat la baza desemnării siturilor;

- nu va avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare;

- nu va produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura și funcţiile ariilor naturale protejate;

- prin proiect, pentru toate etapele sale (construcţie, funcţionare, dezafectare), au fost stabilite în sarcina titularului măsuri pentru menţinerea condiţiilor de protecţie şi conservare pe termen lung a speciilor determinante.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele: conform punctului de vedere nr. 17607/CCR/26.09.2022 – proiectul propus nu necesita elaborare SEICA, deoarece nu se influenteaza cantitativ si calitativ corpurile de apa subterane si de suprafata din zona;

- a fost emis Avizul de gospodarire a apelor nr. 132/11.08.2023 – emis de A.B.A. Buzau Ialomița, titularul avand obligatia respectarii urmatoarelor conditii din act:

- Beneficiarul este obligat sa obţină toate avizele, acordurile si autorizaţiile prevăzute de legislaţie inainte de începerea execuţiei lucrărilor avizate prin prezentul act de reglementare;

- Se vor lua toate masurile care se impun pentru evitarea poluării apelor subterane si de suprafaţa, pentru protecţia factorilor de mediu, a zonelor apropiate, masuri de prevenire si combatere a poluărilor accidentale si de aparare împotriva inundaţiilor.

- Este interzisa exploatarea agregatelor minerale din albiile cursurilor de apa fara actele de reglementare prevăzute de ieglsiatia din domeniu gospodăririi apelor;

- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarie si compietarile ulterioare: "Avizul de gospodărire a apelor îşi pierde vatabilitatea după 2 ani de la emitere, dacă execuţia lucrărilor respective nu a început în acest interval, cu excepţia cazului în care proiectul deţine autorizaţie de construire afiată în termen de valabilitate. Posesorul unui aviz de gospodărire a apelor are obligaţia să anunţe emitentului, în scris, data de începere a execuţiei, cu 10 zile înainte de aceasta;

-Nu se vor executa construcţii (c)adiri, instaiatii de orice fei, împrejmuiri, anexe, etc.) in zonele de protecţie:

- ale surselor de alimentare cu apa conform H.G. nr. 930/2005;

- ale cursurilor de apa conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completarite uiterioare;

- ale construcţiilor hidrotehnice conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si compietarile ulterioare.

-Este interzisa amplasarea organizării de şantier in albia minora sau in zona inundabila a albiei majore.

- Beneficiarul are obilgatia urmăririi comportării in timp a albiei si malurilor in zonele traversării si realizării lucrărilor de punere in siguranţa, daca este cazul, inciusiv lucrări transversale pe albie.

In cazul apariţiei unor modificări de soiutie pe perioada execuţiei iucrarilor, se va solicita la Administraţia Bazinala de Apa Buzău - Ialomita eliberarea avizului de gospodărire a apelor modificator ai prezentuiul aviz;

Condițiile de realizare a proiectului:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- pe tot parcursul executiei lucrarilor si functionarii obiectivului se vor lua  toate masurile si se vor realiza toate lucrarile necesare pentru protectia calitatii solului si apelor cat si prevenirea poluarilor accidentale;

- se vor respecta masurile de protectie a mediului prevazute in proiect in scopul reducerii la minim a impactului asupra mediului;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte;

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

c) conform prevederilor O.U.G nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aveți următoarele obligații:

- titularul autorizației de construire/desființare are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de construcție și desființări, prin care se instituie sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7);

- producătorii/deținătorii de deșeuri au obligația de a se asigura că deșeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operațiuni de valorificare, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, având totodată și obligația de a deține spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;

- producătorii/deținătorii de deșeuri au obligația să colecteze deșeurile separat și să nu le amestece cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- se vor lua masuri specifice de protectia mediului pentru organizarea de santier (imprejmuire cu panouri,  spatii amenajate prevazute cu recipiente pentru colectarea deseurilor,  WC-uri ecologice etc.);

- se vor utiliza utilaje cu nivel de zgomot scăzut;

- prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii;

- prezentul act administrativ nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora;

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială;

d) Pentru protecția ariilor natural protejate de interes comunitar, este obligatorie respectarea condițiilor impuse de administratorul ariilor naturale protejate, A.N.A.N.P.- Serviciul Teritorial Buzău, prin Avizul nr. 36 din 31.08.2022, titularul având totodată și următoarele obligații:

• Să respecte toate condițiile și măsurile de diminuare a potențialului impact negativ asupra factorilor de mediu stabilite în documentația tehnică care a stat la baza emiterii actului de reglementare.

• Să desfășoare lucrările doar pe suprafețele de teren descrise în proiect, să nu defrișeze vegetația și să nu ocupe cu utilaje, materiale de construcții și/sau deșeuri alte terenuri în interiorul ariilor naturale protejate.

- Să nu realizeze organizări de șantier pe terenuri din interiorul ariilor naturale protejate.

• Traversarea cu autovehicule a ariilor naturale protejate să se realizeze doar pe drumurile existente.

• Pe perioada derulării lucrărilor, să monitorizeze impactul proiectului asupra habitatelor și speciilor din ariile naturale protejate și să informeze cu celeritate pe administratorul acestora (ANANP– Serviciul Teritorial Buzău) cu privire la orice incident care ar putea să aibă impact negativ asupra acestora.

• Să instruiască personalul și să se asigure că sunt respectate următoarele interdicții (potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2007, art. 33):

- este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- este interzisă deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură, chiar dacă sunt goale;

- este interzisă perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- este interzisă deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă.

• În cazul în care personalul de execuție/întreținere observă exemplare rănite sau cadavre de păsări sau animale din speciile strict protejate, prevăzute în anexele 4A și 4B la O.U.G. nr. 57/2007, titularul are obligația să declare evenimentul la comisariatul județean la Gărzii Naționale de Mediu și la agenția judeteană pentru protecția mediului, să participe la activitatea de preluare a exemplarelor de specii capturate sau ucise accidental şi să completeze declarația prevăzută în anexa nr. 2 a H.G. nr. 323/2010.

• În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menținerii unei stări favorabile de conservare a habitatelor sau speciilor, titularul are obligația să ia imediat măsurile preventive necesare și, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, să informeze agenția județeană pentru protecția mediului și comisariatul județean al Gărzii Naționale de Mediu.

Pe toata durata realizării lucrarilor se vor respecta următoarele prevederi legale:

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică;

- Ordonanta de Urgenta  nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

-  Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României ;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului aprobata prin Legea nr. 19/2008 modificata si completata cu OUG nr. 15/2009.

- Legea 86/10.05.2000 (M.O.244 / 22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justiţie in probleme de mediu, semnata la Arhus la 25.01.2005 ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

h) se vor respecta prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și următoarele condiții:

- în cazul în care prin realizarea lucrărilor prevăzute de proiect vor fi afectate spațiile verzi sau arborii din acestea și/sau din aliniamentele stradale, titularul este obligat să readucă la starea inițială zonele,  vegetația și să suporte toate costurile aferente (Legea nr. 24/2007, art. 9).

- titularul proiectului este obligat:

să nu arunce niciun fel de deşeuri pe teritoriul spaţiilor verzi;

să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spaţiile verzi;

să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale aranjamentelor florale şi ale gazonului, distrugeri ale muşuroaielor naturale, cuiburilor de păsări şi adăposturilor de animale, ale construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale existente pe spaţiile verzi;

să nu ocupe cu construcţii provizorii spaţiile verzi;

să nu ocupe cu construcţii permanente spaţiile verzi;

să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. (Legea nr. 24/2007, art. 5).

- Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

- Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

- Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

- În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că acordul de mediu (decizia etapei de încadrare) nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei. Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv,

Mădălina-Elena ION

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații                          Șef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu,

Mirela MARIN                                                       Sanda-Cătălina POSTOLACHE

Întocmit,

Simona PĂUNA

Mihaela IFRIM