PROIECT AL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afisat in  data de 29.06.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de UAT BALACEANU, cu sediul în com. Balaceanu, sat. Balaceanu,  judeţul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 15585  din 23.11.2023,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 21.03.2023, că proiectul ,, Modernizare sistem de alimentare apa in comuna Balaceanu” propus a fi amplasat în intravilan, sat. Balaceanu, com. Balaceanu, nr. Cad. 23842, T3, P40, judeţul Buzău,

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018) şi să solicitaţi şi să obţineţi revizuirea autorizaţiei integrate de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 2, lit. d3) și pct. 13, lit.a);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului:

Proiectul propune modernizarea sistemului actual de alimentare cu apa in comuna Balaceanu.

DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE

Principalele obiective din cadrul acestei investiţii constau in:

- realizarea unui put pentru captarea apei,integrarea acestuia in frontul de captare existent si instituirea zonelor de protectie sanitara;

- conducta aductiune PEID PE100 Pn10 De 90 mm, L = 700 m;

- refacerea zonelor de protectie sanitara pentru cele trei puturi existente Ltot = 240,0 m si imprejmuire;

- rezervor de inmagazinare nou V = 400 mc;

- statie de pompare apa potabila QIIC = 9 l/s si Hp = 53 mCA;

- statie de pompare incendiu QIIV = 12,50 l/s si Hp = 58 mCA;

- statie de tratare;

- imprejmuire gospodarie de apa L = 195,0 m;

- bransamente noi complet echipate cu transmitere radio a debitelor inregistrare: 602 buc.;

- sistem SCADA.

Volume si debite de apa pentru care s-au dimensionat lucrarile proiectate:

Q zi max = 355,86 mc/zi;

Q zi med = 280,83 mc/zi;

Q orar max = 37,12 mc/h.

Captarea

Se va executa un foraj cu adancimea de 110 m, care va capta acviferul de medie adancime cantonat in formatiunile poros- permeabile de varsta Pleistocen inferior, asigurand un debit estimat la 2 l/s, NHs = – 7 m.

Coordonatele STEREO 70 ale forajului vor fi: X: 420.149; Y: 667.727.

Programul de executie si echipare al forajului va cuprinde:

- Sapa cu instalatie rotativa cu circulatie directa pe intervalul 0,0 – 15,0 m, pana la interceptarea unui strat argilos, omogen. Se va avansa in acest strat cca.1-2 m si apoi se va tuba aceasta sectiune;

- Forajul va fi executat in sistem hidraulic cu circulatie directa de fluid bentonitic/sau polimeric, cu vascozitate la palnie min. 40-45 sec. (se va pre-hidrata bentonita inainte de sapare). Se poate trece la fluid polimeric/mixt pentru un mai bun filtrant, daca stratele argiloase se hidrateaza prea mult.

- Tubare gaura foraj pe intervalul sapat cu coloana de 16 toli OL;

- Cimentare in spatele coloanei OL 16” cu lapte de ciment, la zi. Se vor izola stratele superioare, posibil instabile pentru evitarea unui contact hidraulic direct intre freatic si acviferul inferior, prin spatiul inelar.

- Continuare foraj pana la adancimea proiectata de 110 m, cu verificarea integritatii peretilor gaurii de foraj si eventual, corectarea in zonele unde stratele argiloase se pot umfla;

- Dupa finalizarea forajului, se va executa un carotaj electric complex, pentru stabilirea zonelor celor mai favorabile pentru captare;

- Lansare coloana de exploatare PVC R10, cu filtre/fante in zonele unde carotajul electric indica zonele poroase favorabile; se vor folosi centrori pentru o mai buna centrare a coloanei de exploatare;

- Pozare pietris margaritar sort 1-3 mm sau 3-6 mm, functie de granulometria stratelor poros -permeabile in spatele coloanei de exploatare;

In vederea intocmirii profilului  litologic al depozitelor traversate, se vor recolta probe de roca tulburate din 3 in 3 metri sau la schimbarea de strat.

Dupa spalarea putului, se va trece la testele de performanta, care se vor face prin trei trepte de pompare, la diferite debite, in regim stationar sau cvasi-stationar (nivel dinamic stabilizat). Debitul de exploatare va fi calculat respectând prevederile din SR 1629-2/1996.

Dupa efectuarea testelor, se va preleva o proba de apa in vederea realizarii unor analize fizico-chimice pentru parametrii de potabilitate ceruti de legislatia in vigoare (conform Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile). Analizele vor fi efectuate la un laborator acreditat.

Pompa submersibila nu va fi pozitionata in zona cu fante a coloanei de tubaj PVC.

Forajul va fi echipat cu cabina semiingropata din PVC sau cabina semiingropata betonata.

Aductiunea

Conducta de aductiune de la putul propus se va realiza din PEID PE100 Pn10 De = 90 mm L = 700 m si se va conecta printr-un camin de vane, la conducta existenta care transporta debitul total catre gospodaria de apa.

Gospodaria de apa

Gospodarie de apa propusa va fi formata din urmatoarele componente:

• debitmetru electromagnetic apa bruta;

• decantor lamelar, prevazut cu 3 compartimente de coagolare/ floculare, sedimentare si compartiment apa limpezita, Q = 10 mc/h;

• grup pompare prin filtre 1+1R Qpompa = 18 mc/h, H = 45 mCA, P = 5,5 Kw;

• bloc tratare cu filtre 10 mc/h filtru automat nisip cuart cu D = 1.200 mm si filtru carbune activ D = 1400 mm;

• sistem sterilizare UV 15 mc/h;

• instalatie osmoza inversa Q =10 mc/h cu anti-scalant si analizor de conductivitate;

• sistem automatizare post-clorinare, clor gazos 50 g/h, amortizor de clor rezidual - complet echipat;

• ventilator de perete pentru compartimente clor;

• pompa Booster pentru amestec clor pentru corectie clor Qp = 1,8 mc/h, H = 96 mCA,                P = 2,5 Kw;

• tablou automatizare statie tratare;

• grup pompare format din pompe 2A + 1R+ 1i tablou automatizare cu convertizor de frecventa si componente pentru integrare in SCADA;

• debitmetru electromagnetic apa tratata DN 100;

• remineralizare 10 mc/h, dozare carbonat de calciu si magneziu.

■ rezervor circular inmagazinare Vu = 400 mc cu accesorii precum scara acces, rezistenta incalzire, etc.;

■ platforma generator pentru asigurarea functionarii statiei in cazul intreruperilor temporare de energie electrica;

■ decantor deschis unde apa de la fluxul de spalare filtre, decantor si al intregului flux sa fie decantata in acest loc si eventual vidanjata periodic cand se face curatarea acestuia in functie de depuneri;

■ imprejmuirea gospodariei de apa L = 195 m;

■ instalatii electrice prezentate intr-o documentatie atasata acesteia;

■ hidrant exterior;

Conducta de distributie a apei potabile – se va folosi conducta existenta de distributie a apei potabile.

S-au prevazut un numar de 602 buc. camine bransament.

Determinarea zonei de protectie sanitara a noului put cat si a puturilor existente

Zona de protectie sanitara cu regim sever va fi imprejmuita si marcata prin placute de avertizoare. Forajul va fi imprejmuit cu un gard de sarma pentru realizarea zonei de protectie cu regim sever pe fiecare latura a constructiei propuse la o distanta de aproximativ 20 m de fiecare constructie, conform H.G. nr. 930/2005, in limita disponibilitatii terenului. Accesul in incinta se va face prin intermediul unei porti auto, respectiv una pietonala.

Pentru zona de siguranta se va executa un gard de protectie L = 80 m (pentru fiecare put) Ltot 4 puturi = 320,0 m, cu inaltimea de 2,00 m, din plasa impletita de otel. Acestea se monteaza la randul lor pe stalpi din teava de otel galvanizat cu H = 2,5 m si (60 x 40 x 2 mm), in fundatii de beton.

Poarta de acces se va executa din aceleasi materiale, la deschiderea de 4,0 m (inaltimea de 2,0 m fata de cota terenului natural). Poarta de acces auto se va executa in doua canaturi.

Pentru cele trei puturi existente, se vor schimba instalatiile hidro-mecanice, exact ca in putul nou propus (mai putin pompele sumbersibile existente ce se vor pastra) si se vor conecta la concutele existente de aductiune.

Echipamente de masura a cantitatii de apa captata: forajul va fi echipat cu aparat de masura (apometru) omologat.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: proiectul va fi complementar sistemului de alimentare cu apa existent in comuna Balaceanu;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului și desfășurare a activității pentru consumul potabil si igienico-sanitar, eventual tehnologic pentru activitai industriale, inclusiv pentru stingerea incendiilor,  va fi asigurata din sursa existenta ( forajele existente) si din forajul propus prin proiect, agregatele minerale si betonul necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere si statii de betoane autorizate din zona;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionatedeşeurile menajere, deșeurile reciclabile şi deşeurile de construcție generate în faza de realizare a proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate existente şi preluate în vederea eliminării/valorificării de operatori autorizaţi; deșeurile rezultate din constructii vor fi colectate selectiv, depozitate temporar in spatii amenajate prin proiect si preluate in vederea valorificarii/eliminarii de operatori autorizati;deșeurile deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport utilizate pentru realizarea proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului și în timpul desfășurării activității vor fi colectate în toalete ecologice amplasate in locatia orgnizarii de santier si evacuate prin vidanjare si transport in statii de epurare autorizate; apele menajere generate în timpul desfășurării activității vor fi colectate într-un bazin etanș vidanajabil propus a fi realizat în locația gospodăriei de apă și evacuate prin vidanjare și transport în stații de epurare autorizate; utilizarea la realizarea proiectului a unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în apă, atmosferă şi al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim în fluxul tehnologic conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu  punctul de vedere  nr. 2987/02.03.2023 emis de  DSP Buzau;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere,  în timpul realizării proiectului și desfășurării activității, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în apă și în atmosferă sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim în fluxul tehnologic conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană in concordanta cu punctul de vedere nr. 2987/02.03.2023 emis de DSP Buzau;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este teren intravilan, curti constructii, proprietate publica, destinatia stabilita prin Planurile de Urbanim – Zona Gospodarie Comunala.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie și desfășurare a activității a unei cantităţi de apă mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate, declarare pana in prezent.

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: amplasamentul proiectului nu face parte dintr-o arie naturala protejata declarata pana in prezent;  - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran; a fost emis Avizul de gospodarire a apelor  nr. 105/ 28.06.2023 de catre AN Apele Române - Administratia Bazinala de Apa Buzau – Ialomita;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află în intravilanul UAT Balaceanu,  dar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă și utilizarea în faza de desfășurare a activității a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduce la un risc minor privind creerea unui disconfort zonei rezidenţiale și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației conform punctului de vedere nr. 2987/02.03.2023 emis de  catre DSP Buzău;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform memoriului de prezentare, nu a fost emis un punct de vedere  de Direcția Județeană pentru Cultură Buzău în CAT;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Comunei Balaceanu) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- amplasamentul proiectului nu face parte dintr- o arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor respecta conditiile impuse de catre ABA Buzau – Ialomita in Avizul de gospodarire a apelor nr. 105/28.06.2023 si anume :

- documentatia nu a fost verificata din punct de vedere al rezistentei si stabilitatii lucrarilor, proiectantul fiind direct raspunzator de datele precizate in documentatie ;

- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare:

- art. 16, alin. (1) Pentru protecţia resurselor de apă, se interzic:

a) punerea în funcţiune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente, darea în funcţiune de noi ansambluri de locuinţe, introducerea la obiectivele economice existente de tehnologii de producţie modificate, care măresc gradul de încărcare a apelor uzate, fără punerea concomitentă în funcţiune a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare ori fără realizarea altor lucrări şi măsuri care să asigure, pentru apele uzate evacuate, respectarea prevederilor impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor;

b) realizarea de lucrări noi pentru alimentare cu apă potabilă sau industriala ori de extindere a celor existente, fără realizarea sau extinderea corespunzătoare şi concomitentă a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare necesare sau fără realizarea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate sau a altor sisteme corespunzătoare care pot asigura acelaşi nivel de protecţie a mediului similar cu cel al sistemelor publice centralizate de canalizare şi epurare;

d) evacuarea de ape uzate în lacurile naturale sau de acumulare, în bălţi, heleşteie sau în iazuri, cu excepţia iazurilor de decantare;

d^1) evacuarea de ape uzate epurate şi/sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri, cu excepţia folosirii apelor uzate epurate corespunzător, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2020/741 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 mai 2020 privind cerinţele minime pentru reutilizarea apei;

d^2) se exceptează evacuarea apelor pluviale neimpurificate pentru care nu există soluţia evacuării într-un emisar natural, cu condiţia monitorizării permanente a încadrării în parametrii legali şi a apelor pluviale impurificate evacuate în receptori naturali, în cazuri de ploi torenţiale;

e) utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape uzate, neepurate sau epurate necorespunzător;

● art. 19, alin. (1) - Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia asigurării gospodăririi eficiente a apei distribuite în localităţi, precum şi colectarea apelor meteorice, canalizarea şi epurarea apelor uzate.

● art. 19, alin. (2) - Realizarea alimentării centralizate cu apă a satelor şi comunelor cu distribuţie stradală, fără branşamente la locuinţe, este condiţionată de asigurarea scurgerii apei prin rigole stradale şi programul de realizare etapizată a canalizării şi epurării acestor ape.

- Beneficiarul este obligat sa obtina toate avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de legislatie inainte de inceperea executiei lucrarilor avizate prin prezentul.

-  Pe parcursul executarii forajului propus in prezentul aviz, se vor respecta cu strictete prevederile si recomandarile cuprinse in Referatul de expertiza hidrogeologica nr. 30/2023 la Studiu hidrogeologic preliminar pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa in localitatea Balaceanu, judetul Buzau, emis de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor:

● se va executa un foraj cu caracter de explorare-exploatare, cu adancimea de 110 m;

● toate operatiile ce urmeaza a fi executate (lucrari de foraj, tubare, operatii in sistem aer-lift, etc.) vor fi realizate respectand prescriptiile tehnice mentionate in SR 1629-2/1996;

● intervalele captate vor fi stabilite pe baza litologiei intalnite in timpul saparii gaurii de sonda, informatii ce vor fi corelate cu investigatiile geofizice (carotaj electric, PS);

● fantele coloanei filtrante si sortul pietrisului margaritar vor fi stabilite in functie de granulometria stratelor acvifere intalnite;

● forajul va capta complexul acvifer cantonat in depozitele poros-permeabile de varsta Pleistocen inferior, izolandu-se prin cimentare stratele acvifere superioare celor captate;

● la finalul pomparilor va fi prelevata o proba de apa in scopul efectuarii analizelor fizico-chimice si bacteriologice, propunandu-se ulterior solutii de tratare, daca este cazul;

● utilizand datele obtinute in urma testelor de pompare si aplicand metodologia de calcul recomandata de SR 1629-2/1996 se va stabili debitul optim de exploatare al forajului;

● Forajul va fi amplasat astfel incat, dupa executie, sa fie instituita zona de protectie sanitara conform Studiului hidrogeologic elaborat conform H.G. nr. 930/2005.

Dupa finalizarea executiei se va intocmi documentatia tehnica a forajului care va cuprinde toate datele privind executia si definitivarea acestuia (caracteristicile tehnice ale lucrarii, adancime, litologie, intervale captate, etc.), rezultatele pomparilor experimentale (niveluri, denivelari, debite specifice, parametri hidrogeologici ai acviferului), rezultatele analizelor chimice si date de exploatare (debit de exploatare, raza de influenta, denivelare la exploatare, regim de functionare).

Un exemplar din documentatia tehnica a forajului va fi transmis la Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, pentru completarea Fondului National de date hidrogeologice.

- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, punerea in functiune si exploatarea lucrarilor construite pe ape sau care au legatura cu apele se poate realiza numai dupa obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor. Aceasta se va solicita la Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita pe baza unei documentatii tehnice intocmite de un proiectant atestat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, conform Ordinului Ministrului Apelor si Padurilor nr. 891/2019 privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare, retragere si suspendare temporara a autorizatiilor de gospodarire a apelor, precum si a Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse autorizarii. Aceasta va avea anexata obligatoriu fisa forajului cu coordonatele STEREO 70 ale forajului, coloana litologica, calitatea apei si procesul verbal de receptie, buletine de analiza pentru reper “0”.

- Dupa finalizarea executiei forajului, beneficiarul este obligat sa monteze aparate pentru masurarea volumelor de apa captata pe conducta de refulare a pompei, cu care se vor echipa forajul si sa transmita catre Sistemul de Gospodarire a Apelor Buzau tipul, seria si buletinele de verificare metrologica a acestora.

- La sfarsitul executarii forajului, beneficiarul va lua masuri pentru efectuarea dimensionarii zonelor de protectie sanitara, in conformitate cu H.G. nr. 930/2005 si pentru instituirea acestora pe teren, in vederea obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor. In acest scop, se va elabora studiul hidrogeologic pentru stabilirea zonelor de protectie sanitara.

- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

- art. 51 ”Avizul de gospodarire a apelor este aviz conform”, prevederile sale trebuie  respectate strict.

- art. 53, alin (1) “Avizul de gospodarire a apelor isi pierde valabilitatea dupa 2 ani de la emitere, daca executia lucrarilor respective nu a inceput in acest interval, cu exceptia cazului in care proiectul detine autorizatie de construire aflata in termen de valabilitate. Posesorul unui aviz de gospodarire a apelor are obligatia sa anunte emitentului, in scris, data de incepere a executiei, cu 10 zile inainte de aceasta.”

- Conform Ordinului 828/2019 „Avizul de gospodarire a apelor este valabil pe toata perioada de realizare a lucrarilor inscrise in acesta. Avizul de gospodarire a apelor isi pierde valabilitatea dupa 2 ani daca executia lucrarilor nu a inceput in acest interval.”

- Titularul va lua toate masurile necesare pentru prevenirea patrunderii oricaror substante poluante greu degradabile sau nedegradabile in apele subterane.

-  Nu se vor realiza constructii pe hotar.

- Se vor respecta zonele de protectie sanitara si de protectie hidrogeologica, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 930/2005.

- In cazul aparitiei unor modificari de solutie pe perioada executiei lucrarilor, se va solicita la Administratia Bazinala de Apa Buzau – Ialomita eliberarea avizului de gospodarire a apelor modificator al prezentului aviz.

- COMUNEI BALACEANU ii revine obligatia sa se conformeze la termenele stabilite in Angajament in ceea ce priveste implementarea Directivei 91/271/CE privind epurarea apelor, Directivei 76/464/CE si „Directivelor fiice” referitoare la poluarea datorata unor substante periculoase evacuate in mediul acvatic.

- Sa execute lucrarile privind realizarea retelei de canalizare si a statiei de epurare, si sa respecte termenele de finalizare a acestora, asumate prin PROGRAMUL DE MASURI. În caz contrar, COMUNEI BALACEANU ii revine integral răspunderea pentru sanctiunile pecuniare stabilite pentru statul roman ca urmare a procedurii de infringement.

- Nerespectarea prevederilor prezentului aviz, atrage raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

c) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcții și echipamentelor  se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materialele de construcții și echipamentele ce vor fi folosite la realizarea proiectului;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- titularul autorizației de construire are obligația să respecte planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de desființări, descris în memoriul de prezentare a proiectului, să adopte sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7)

- titularul autorizației de construire trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea la obligațiile legale. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 49, pct. 9)

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă, etc.; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

d) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

e) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

f) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

- indicatorii apelor uzate menajere colectate în toalete ecologice sau bazine etanșe vidanjabile propuse și evacuate prin vidanjare și transport într-o staţia de epurare autorizată se vor încadra în limitele impuse prin contractul încheiat cu operatorul staţiei de epurare;

- exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor de captare, aducţiune, înmagazinare, tratare şi distribuţie se va face în conformitate cu regulamentul de întreţinere exploatare avizat de autoritatea de gospodărire a apelor; calitatea apei potabile livrată consumatorilor se va reglementa de către autorităție compentente din subordinea Ministerului Sănătății pe baza analizelor de laborator specifice.

- se vor lua toate măsurile specifice, impuse prin legislaţia în vigoare, pentru evitarea contaminării sau impurificării apelor în zonele de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

- întreţinerea construcţiilor şi instalaţiilor de captare, aducţiune înmagazinare, tratare şi distribuţie în condiţii tehnice corespunzătoare în scopul minimizării pierderilor de apă şi protecţiei sănătăţii populaţiei;

- întreţinerea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă se va realiza în astfel de condiţii încât, apa distribuită  să se încadreze în parametrii de calitate impuşi prin legislaţia în vigoare.

- se va asigura permanent integritatea şi salubrizarea zonelor de protecţie sanitară în jurul forajelor şi elementelor sistemului de alimentare cu apă ( aducţiuni şi gospodării de apă)  în conformitate cu HG nr. 930/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică .

- deşeurile tehnologice generate din activitatea de întreținere/reparații vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect/existente pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

- nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

-   în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate de autoritatea centrală pentru mediu în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

g) programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

h) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

h) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mădălina Elena ION

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                       Întocmit,

Mirela MARIN                                                                Viorica STEFĂNICĂ

- Având în