AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

PROIECT DE DECIZIE AL ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afişat în data de: 30.04.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de PHOTOVOLTAIC ENERGY DEVELOPMENT SRL, cu sediul în municipiul București, sector 3, str. Vasile Lucaciu, nr. 105-107, parter, ap. 5, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 778  din 19.01.2024,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 09.04.2024, că proiectul ,, Racord electric 110/MT KV, inclusiv cablu fibră optică de telecomunicații între CEF Săhăteni 1 – stație 400/110/MT KV Săhăteni” propus a fi amplasat în extravilan comuna Săhăteni, nr. cad. 24987, 20534, 24988, 20536, 24970,  judeţul Buzău,

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018) şi să solicitaţi şi să obţineţi autorizaţia de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a) și pct. 3, lit. b);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului: proiectul presupune racordarea centralei electrice fotovoltaice CEF Sahateni 1 amplasată parțial în extravilan comuna Săhăteni, NC 20536, NC  24987, NC 20534, NC 24988, NC 20712, reglementată de APM Buzău prin Decizia etapei de încadrare nr. 131/04.09.2023, Decizia etapei de încadrare nr. 132/04.09.2023, Decizia etapei de încadrare nr. 133/04.09.2023 și Decizia etapei de încadrare nr. 42/23.04.2024, printr-un racord electric subteran, la o noua stație de înaltă tensiune amplasată pe raza Comunei Sahateni ; concomitent cu amplasarea cablurilor de racordare se vor amplasa si cabluri fibra optica pentru telecomunicatii

Traseul liniei se imparte in doua tronsoane astfel :

- Lucrările proiectate se desfășoară pe raza comunei Sahateni, plecand din terenurile aferente CEF Sahateni 1 (terenuri avand NC 24987, NC 20534, NC 24988, NC 20536, NC 20712, respectiv teren identificat prin T63, P858/3), de-a lungul si prin subtraversari DE 852/1 si prin terenurile aferente CEF Sahateni 1 (pentru racordarea posturilor de transformare la Stația Sahateni 1 amplasata pe NC 20536).

- Din stația Sahateni 1 (aflata pe terenul CEF Sahateni 1 avand NC 20536), traseul continuă prin subtraversare DE 860, apoi de-a lungul pârâului Năianca, cu o subtraversare a drumului judetean DJ103R, și mai departe de-a lungul pârâului Năianca. Traseul continuă spre vest subtraversand DC 54 (NC 25715), apoi pe DE 563/1, si subtraverseaza canalul HC 560, ajungand pe terenul NC 24970 (teren statie de transformare Sahateni).

Pe întreaga lungime a LES se vor utiliza două tipuri de cabluri:

- cablu electric la o tensiune la 110 kV;

- cablu de fibră optică de telecomunicații.

Traseul liniei de racordare se va desfasura pe o distanță de aproximativ 9,4 km.

- Lucrări realizate în zona drumurilor:

Lucrarile pentru ingroparea retelei electrice subterane, ce se vor desfasura in lungul drumurilor, vor urmari traseul paralel cu acestea. Lucrarile se vor efectua in limita exterioara a zonei de siguranță, conform acordurilor, respectiv autorizațiilor obținute de la administratorii acestora.

Modul de pozare în șanț al cablurilor electrice și cel al fibrei optice, caracteristicile și tipul de materiale utilizate, se vor detalia și specifica pentru diferitele tronsoane de drum (rambleu, dembleu, la nivel cu terenul), în funcție de tipul acestora, și în limitele autorizațiilor obținute, la faza PTh + DDE.

Cablurile electrice vor fi pozate intr-un sant cu lățimea între 0,8-1,2 m în funcție de relief și condiții de realizare la adancimea de aproximativ 1,20-1,30 m. Acesta va fi introdus intr-un tub de protectie, sau sub dală de beton după caz, conform specificațiilor din PT+DDE, care va fi asezat pe un pat de nisip de aproximativ 20 cm si se acoperă cu un strat de nisip de 20 cm, peste care se așează folie cu insemne de cabluri sub tensiune.

Subtraversarea drumurilor se va realiza conform conditiilor tehnice impuse de administratorii drumurilor.

Inflexiunile retelei electrice ingropate vor fi marcate cu elemente de semnalistica specifice, amplasate pe limita drumurilor, purtand descrierea tehnica a retelei ingropate. Se va monta in mod obligatoriu banda avertizoare la o distanta de minimum 30 cm fata de conductorii ingropati. Se vor prevedea, după caz, cămine pentru tragere și manșonare.

Subtraversarea drumurilor se va realiza prin traseu forat pe orizontala la minimum un metru sub adancimea fundatiei drumului, sau la o cota stabilita de avizator. Se vor prevedea camine

vizitabile la cele doua extremitati ale subtraversarii. Traseul de cablu va fi protejat in tubulatura PVC în zona subtraversării.

Pe parcursul traseului se va asigura fluiditatea traficului si accesul catre parcele sau alte drumuri perpendiculare cu amenajari temporare pana la umplerea sapaturilor.

Se va da o deosebită atenție realizării umpluturilor, după pozarea cablurilor, astfel încât să nu se producă tasări ulterioare ale terenului, prin proiectul tehnic urmând a se preciza gradul de compactare al terenului pentru fiecare tronson al umpluturii.

Terenurile se vor aduce la starea inițială prin refacere în condițiile care se vor preciza prin prin proiectul tehnic.

- Lucrări realizate în zona cursurilor de apă

Cablurile electrice se vor poza de-a lungul, respectiv vor subtraversa Paraul Naianca.

Cablurile electrice vor fi pozate de-a lungul pârâului Năianca, în zona de protecție a acestuia. Cablurile vor fi pozate într-un șanț cu lățimea cuprinsă între 0,8 – 1,2 m în funcție de relief și condițiile de realizare la adâncimea de aproximativ 1,20 – 1,30 m. Acesta va fi introdus într-un tub de protecție din PEHD, care va fi așezat pe un pat de nisip de aproximativ 20 cm, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm, peste care se așează folie de însemne de cabluri sub tensiune.

Cablurile electrice vor subtraversa pârâul Năianca. Subtraversarea va fi executată prin foraj orizontal dirijat, sub adâncimile de afuiere (Subtraversare 1 = 1,16 m,                                  Subtraversare 2 = 1,78 m, Subtraversare 3 = 1,6 m), mai exact de la cotele 104,74 mdMN (subtraversare 1), 85,97 mdMN (subtraversare 2), 80,85 mdMN, în jos. Cablurile vor fi protejate în tub de protecție din PEHD pe toată lungimea traversării.

| Râul / Cod cadastral | Secțiunea | F (km2) | Debitul maxim cu probabilitatea de depășire de 1% (mc/s) | Nivelul maxim cu probabilitatea de depășire de 1% (mc/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Năianca XI.1.22.2 | 11,9 km amonte vărsare r. Sărata, Coord. Stereo 70: X: 391.990,036; Y:621.449,319 | 21,7 | 105 | 108,80 |
| Năianca XI.1.22.2 | 8,7 km amonte vărsare r. Sărata, Coord. Stereo 70: X: 391.862,175; Y:624.555,845 | 38,0 | 96,1 | 92,20 |
| Năianca XI.1.22.2 | 7,6 km amonte vărsare r. Sărata, Coord. Stereo 70: X: 391.192,686; Y:625.468,366 | 39,2 | 95,5 | 86,45,20 |

Subtraversările se vor executa printr-un foraj orizontal dirijat.

Tehnologia de foraj orizontal dirijat reprezintă un sistem de foraj rotativ, hidrodinamic, dirijat și axat pe trei principii tehnologice de bază – utilizarea unei scule de săpare (organ de lucru) rotative, având formă de lance cu vârful teșit – avansarea pe orizontală în sistem rotativ și prin dislocarea terenului pe baza injectării sub presiune înaltă a unui jet de fluid special de foraj, ce îndeplinește concomitent și funcția unui agent de gresare; – pilotarea dirijată de la suprafață a tijelor și dispozitivului de forare, prin teleghidaj, cu ajutorul unui emițător de unde electromagnetice și al unui calculator de parametri (unghiul de înclinare, viteza și direcția forării), ceea ce permite ocolirea obstacolelor și ieșirea cu precizie la locul dorit a forajului subteran. Cablurile electrice vor fi pozate prin trei tuburi de protecție.

În zonele de subtraversare nu sunt executate lucrări speciale de regularizare a albiilor (diguri, ziduri de sprijin), respectiv prin execuția forajului orizontal nu sunt afectate malurile cursurilor de apă. Lansarea forajului se execută la o distanța bine stabilită de taluzul natural al albiei.

Tehnologia de foraj orizontal dirijat utilizată pentru lucrările de subtraversări din proiect reprezintă un sistem de foraj rotativ, hidrodinamic. Nu se va deversa nimic in cursurile de apa, apa se recirculă integral iar detritusul nu se va depozita în apropierea cursurilor, pâraielor din zonă, ci pe platformele special amenajate, urmând ca la sfârșitul lucrărilor, detritusul rezultat în urma executării forajului se folosește la ecologizarea amplasamentului.

Organizarea de şantier cuprinde amenajări temporare pentru:

- parcarea de utilaje, autovehicule;

- depozitarea echipamentelor, materialelor;

- spatiu pentru verificarea şi pregătirea pentru montaj a componentelor de instalatii;

- depozitarea temporară controlata a deşeurilor de diferite categorii;

- spaţii necesare personalului (vestiare, etc);

- spaţii necesare personalului de pază.

- toalete ecologice ;

Lucrările pentru organizarea de şantier cuprind:

- curăţarea şi nivelarea terenului afferent organizarii de santier;

- amenajarea platformelor specifice;

- îngrădirea incintei;

- Toate lucrarile necesare pentru masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor;

– materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materii prime principale:

energie electrică: se va asigura la faza de organizare de santier, prin generatoare mobile.

agregate de balastiera (nisip, balast şi pietriş), în perioada de execuție

apa

- Valoarea investiției: 1.880.000,00 lei.

- Perioada de execuție a proiectului propusă: maxim 24 luni

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: racordul electric 110/MT KV, inclusiv cablu fibră optică de telecomunicații va fi complementar proiectului de realizare a Centralei Electrice Fotovoltaice (CEF)  ce va avea o capacitate de până la 110 MW AC, părți componente ( CEF  NC 24987, NC 20534, NC 20536, NC 24988, NC 20712) reglementate din punct de vedere al protecției mediului prin Decizia etapei de încadrare nr. 131/04.09.2023, 132/04.09.2023, 133/04.09.2023, 134/04.09.2023 și 42/23.04.2024) ;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului și desfășurare a activității pentru consumul potabil va fi asigurată cu apă îmbuteliată iar în scop menajer ( uz sanitar) și eventual tehnologic ( umectarea drumurilor, etc.) în vederea reducerii emisiilor de pulberi şi pentru compactare va fi asigurată prin transport cu autocisterne de la surse de alimentare autorizate;  agregatele minerale necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere autorizate din zona amplasamentului;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile menajere, deșeurile reciclabile şi deşeurile de construcție generate în faza de realizare a proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate propuse prin proiect în organizarea de șantier şi preluate în vederea eliminării/valorificării de operatori autorizaţi; deșeurile tehnologice rezultate din desfășurarea activității şi cele menajere vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate propuse prin proiect și vor fi  preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; deșeurile deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport utilizate pentru realizarea proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului și în timpul desfășurării activității ( activități de mentenanță) vor fi colectate în toalete ecologic al cărăr conținut va fi vidanjat și evacuat întro stație de epurare autorizată; utilizarea la realizarea proiectului a unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în apă, atmosferă şi al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim în fluxul tehnologic conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere,  în timpul realizării proiectului și desfășurării activității, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în apă și în atmosferă sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim în fluxul tehnologic conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este de zonă  drumuri exploatare, canal, ape, având folosința actuală de teren agricol/arabil, drumuri de exploatare, ape;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie și desfășurare a activității a unei cantităţi de apă mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes național, comunitar, alta decât siturile Natura 2000, internațional;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000, amplasamentul proiectului aflându-se într-o zonă  agricolă cu propunere de zonă unități energetice de producere a energiei prin valorificarea resurselor energetice regenerabile - parc fotovoltaic,  la o distanță de cca. 2980 m față de cea mai apropiată arie de protecție special avifaunistică ROSPA0112 – Câmpia Gherghiței; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere exprimat de de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița în CAT;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află într-o zonă  drumuri exploatare, canal, ape, având folosința actuală de teren agricol/arabil, drumuri de exploatare, ape, la o distanță de cca. 20 m față de zona rezidențială – sat Găgeni, comuna Săhăteni, dar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă și utilizarea în faza de desfășurare a activității a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduce la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor  și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform punctului de vedere exprimat de Direcția Județeană pentru Cultură Buzău în CAT;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Săhăteni) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propune lucrări ce se vor realiza la aproximativ 2980 m față de cea mai apropiată arie de protecție special avifaunistică ROSPA0112 – Câmpia Gherghiței;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

a) conform punctului de vedere exprimat de de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița în CAT nu este necesară elaborarea SEICA, fiind necesar obținerea din partea AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița a avizului de gospodărire a apelor nr. 54/29.04.2024 și respectarea prevederilor acestuia și anume:

- titularul de proiect este obligat să obțină toate avizele, acordurile și autorizațiile prevăzute de legislație înainte de începerea execuției lucrărilor avizate prin avizul de gospodărire a apelor .

- avizul de gospodărire a apelor se emite în vederea avizării “Racord electric 110/MT KV, inclusiv cablu fibră optică de telecomunicații între CEF Săhăteni 1 – Stație 400/110/MT KV Săhăteni”, comuna Săhăteni, județul Buzău.

-  avizul de gospodărire a apelor se emite numai pentru realizarea lucrărilor sus-menționate, și nu se referă la stabilitatea și rezistența lucrărilor propuse.

- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 51 ”Avizul de gospodărire a apelor este aviz conform”, prevederile sale trebuie  respectate strict.

- art. 53, alin (1) “Avizul de gospodărire a apelor iși pierde valabilitatea după 2 ani de la emitere, dacă execuția lucrărilor respective nu a început în acest interval, cu excepția cazului în care proiectul deține autorizație de construire aflată în termen de valabilitate. Posesorul unui aviz de gospodărire a apelor are obligația să anunțe emitentului, în scris, data de începere a execuției, cu 10 zile înainte de aceasta.”

- conform Ordinului nr. 828/2019 „Avizul de gospodărire a apelor este valabil pe toată perioada de realizare a lucrărilor înscrise în acesta. Avizul de gospodărire a apelor își pierde valabilitatea după 2 ani dacă execuția lucrărilor nu a început în acest interval.”

- în conformitate cu art. 81, al. (3^4) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, titularul investiției, PHOTOVOLTAIC ENERGY DEVELOPMENT S.R.L. are obligația achitării tarifului instituit pentru utilizarea domeniului public în vederea traversării/subtraversării bunurilor administrate de Administrația Națională „Apele Române”.

- titularul va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea pătrunderii oricaror substanțe poluante greu degradabile sau nedegradabile în apele subterane.

-  nu se vor realiza construcții pe hotar.

- se vor respecta zonele de protecție sanitară și de protecție hidrogeologică, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 930/2005.

- titularul are obligația de a întreține albia și malurile pârâului Năianca în zonele subtraversărilor, dacă este necesar prin lucrări de consolidare specifice de punere în siguranță a cablurilor.

- titularul răspunde de realizarea și funcționarea corespunzătoare a obiectivului conform prezentului aviz, de urmărirea și prevenirea poluării apelor subterane și de suprafață și de anunțarea în caz de poluare accidentală, a Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău și a Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița.

- în cazul apariției unor modificări de soluție pe perioada execuției lucrărilor, se va solicita la Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița eliberarea avizului de gospodărire a apelor modificator al prezentului aviz.

-  nu se vor depozita deșeuri în albii si pe malurile pâraielor.

- în situația producerii unei poluări accidentale, beneficiarul și constructorul sunt integral responsabili și vor suporta toate consecințele și cheltuielile, care decurg din aceasta.

- este interzisă utilizarea de agregate minerale din albiile cursurilor de apă fără actele de reglementare prevăzute de legislația din domeniul gospodăririi apelor.

- organizarea de șantier se va amplasa în afara zonelor inundabile și a albiei minore/majore.

- conform Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, punerea în funcțiune și exploatarea lucrărilor construite pe ape sau care au legatură cu apele se poate realiza numai după obținerea autorizației de gospodărire a apelor. Aceasta se va solicita la Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița pe baza unei documentații tehnice întocmite de un proiectant atestat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, conform Ordinului Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor nr. 3147/2023 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de gospodărire a apelor.

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz, atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Răspunderea privind informaţiile, datele, calculele şi piesele desenate, incorporate în solicitarea şi documentaţia tehnică de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor revine integral elaboratorului documentaţiei, respectiv COMINSANT PROIECT S.R.L., şi beneficiarului PHOTOVOLTAIC ENERGY DEVELOPMENT S.R.L..

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- titularul autorizației de construire are obligația să respecte planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de desființări, descris în memoriul de prezentare a proiectului, să adopte sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7)

- titularul autorizației de construire trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea la obligațiile legale. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 49, pct. 9)

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- titularul proiectului este obligat să se asigure de colectarea separată, sortarea și predarea spre valorificare sau eliminare, după caz, a deșeurilor rezultate din lucrări de construcții și desființări, astfel încât, pentru deșeurile nepericuloase (cu excepția pamântului și pietrelor, încadrate la codul 17 05 04) să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

-  indicatorii apelor uzate menajere colectate în toalete ecologice și evacuate prin vidanjare și transport într-o staţia de epurare autorizată se vor încadra în limitele impuse prin contractul încheiat cu operatorul staţiei de epurare;

  - nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

  - în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

  - deşeurile de construcție vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

- deșeurile colectate din activitatea de mentenanță și stocate temporar spațiile special amenajate propuse prin proiect vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate în baza unor contracte ce vor fi încheiate cu aceste societăți;

Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                              Întocmit,

Mirela MARIN                                                                       Titel  PENEŞ

- în