PROIECT DE DECIZIE AL ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afişat în data de: 31.01.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de OMEGA EOLIAN PROJECT SRL, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, et. 5,  judeţul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 15231 din 15.11.2022,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 31.01.2023, că proiectul ,, Construire centrală electrică eoliană Stâlpu ( turbine eoliene, drumuri interioare, racord electric turbine, platforme tehnologice, modernizare drumuri exploatare, stație electrică, racord 110 kv, organizare de șantier) și servitute de trecere subterană/de suprafață/aeriană  ” propus a fi amplasat în intravilan și extravilan sat Stâlpu, comuna Stâlpu, nr. cad. 20534, T5, P40/2, nr. cad. 20546, T5, P40/1, nr. cad. 20548, T5, P40/1, nr. cad. 20592, T4, P35, nr. cad. 20593, T4, P35, nr. cad. 20612, T5, P50, nr. cad. 20768, T6/85,  P21, nr. cad. 21259, T4, P35, nr. cad. 21257, T4, P35, nr. cad. 22380, T10, P110, nr. cad. 22382, T10/110, P150, nr. cad. 21247, T14, P153, nr. cad. 22379, T10/110, P147, nr. cad. 20224, T14/153, P154, nr. cad. 21249, T14, P153, nr. cad. 21254, T11, P115, nr. cad. 22381, T10/110, P149, nr. cad. 21253, T14, P153, nr. cad. 21244, T11, P115, nr. cad. 21245, T11, P115, nr. cad. 21269, T14, P153,  judeţul Buzău,

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018) şi să solicitaţi şi să obţineţi autorizaţia de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 10, lit. i);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului: proiectul presupune montarea a 14 turbine eoliene noi, cu o putere unitară instalată de maxim 7 MW fiecare ( parc eolian cu puterea maxim 108 MW), amplasate în condiții de expunere la vânt dominant şi ținând cont de terenurile deținute introduse în intravilan.

Funcționarea agregatelor şi cuplarea la sistemul energetic va fi asigurată prin mijloace de supraveghere / comandă / reglaj / protecție specifice domeniului şi la nivelul curent cerut de

funcționarea obiectivelor energetice. Funcționarea agregatelor şi preluarea producției se va face cu subordonare la nivel național (consumul local redus exclude funcționarea insulară).

Regimul tehnic al construcției propuse este caracterizat de următorii indici:

- înălțimea turnului: maxim 135 m;

- diametrul rotorului: maxim 170 m;

- diametrul bazei turnului la suprafața solului: maxim 8 m;

- înălțimea turbinei: maxim 220 m;

Caracteristicile turbinelor care se vor monta

Specificații tehnice ale turbinei

- rotorul este compus din trei pale; palele rotorului sunt fabricate din rășină epoxidică armată cu fibre de sticlă și fibre de carbon;

- diametrul rotorului………………….……........… max. 170 m;

- cutia de transmisie ………............................… 3 trepte (2 tr. planetare + 1 tr. paralela);

- tip generator……… ……………..………….…... asincron;

- putere nominală ………………………..……..… max. 7 MW;

- tensiunea nominală a generatorului………...…. 690V c.a.;

- frecvența …………… …..…………………....…. 50 Hz;

- unitatea de comandă: ....................................... Sistem Integrat de Control;

- masa turnului……..........................................… aprox. 490 t;

- masa palelor…………....................................... aprox. 75 t;

- masa nacelei complet echipate…..……..…...… aprox. 250 t;

- masa generatorului ……………....…………..…  aprox. 15 t.

- temperatura ambiantă……………...…………...  -400 C……+500 C;

- viteza vântului la pornire……… …………..……  aprox. 3 m/s;

- viteza vântului la decuplarea turbinei……….....  25 m/s;

- durata teoretică de viață.…………………...…...  20 - 25 ani;

Amplasarea turbinelor se va realiza în conformitate cu coordonatele turbinelor (în sistem de proiecție națională Stereo 1970) prezentate în tabelul de mai jos:

| COORDONATE TURBINE EOLIENE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Turbina | Stereo 70 |  |
|  | X (m) EST | Y(m) NORD |
| WTG S1 | 637990.27 | 403366.46 |
| WTG S2 | 637452.84 | 402872.63 |
| WTG S3 | 637436.84 | 402680.21 |
| WTG S4 | 636762.00 | 401492.42 |
| WTG S5 | 634411.40 | 397420.92 |
| WTG S6 | 634547.44 | 397283.36 |
| WTG S7 | 633731.59 | 397127.03 |
| WTG S8 | 633829.91 | 396978.35 |
| WTG S9 | 633927.08 | 396831.10 |
| WTG S10 | 633209.57 | 396811.66 |
| WTG S11 | 633360.26 | 396630.32 |
| WTG S12 | 632810.91 | 396829.58 |
| WTG S13 | 632577.57 | 396696.36 |
| WTG S14 | 632345.92 | 396564.09 |

Funcționarea parcului eolian nu necesita materii prime, materiale sau utilități, cu excepția energiei electrice care va fi asigurată de rețeaua Sistemului Energetic Național. Se vor prevedea căi de acces care să permită accesul pietonal şi auto.

Monitorizarea funcționării se face local şi de la distanță, prin utilizarea unor echipamente speciale de tele si radio transmisie.

Terenurile pe care se propune realizarea proiectului sunt terenuri agricole, arabile, introduse în intravilan prin PUZ ( aprobat cu HCL Stalpu nr. 22 din 12.05.2011 si nr. 7 din 17.01.2013) și drumuri de exploatare, în suprafață totală de 356.019 m2.

Pentru dreptul de trecere cu LES pe drumurile de exploatare se vor obține drepturi de uz si servitute de trecere prin Hotarare a Consiliului Local Stalpu.

Bilanțul de teren privind lucrările de construcții este următorul:

| Suprafețe ocupate definitiv: 37.114 m2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - platforme tehnologice: 14 buc. X (25m x 50m) | 17.500 | m2 |
| - drumuri de acces interioare (lungime aprox. 3,7 km, lățime min. 5 m) | 18.500 | m2 |
| - fundații turbine peste cota zero:14 buc.x 51 m2 | 714 | m2 |
| - cămine de tragere cabluri electrice și fibră optică | 400 | m2 |
| Suprafețe ocupate temporar: 30.270 m2 |  |  |
| - fundații turbine sub cota zero: (diametru 25 m) 14 buc. x 440 m2 | 6.160 | m2 |
| - retele electrice – racord electric MT turbine (30KV) si racord electric 110 kV precum si retea de telecomunicații (fibra optica) proprii parcului eolian: (lungime traseu de aprox. 16,7 Km și lățime 0,8...1,3 m, funcție de numărul de perechi de cabluri) | 21.710 | m2 |
| - Organizare de șantier | 2.400 | m2 |

NOTĂ: suprafața totală a fundației este de aprox. 491 m2 (diametrul fundației are circa 25 m). Din această suprafață, 51 m2 o reprezintă construcția supraterană cu diametru de maxim 8 m iar restul de 440 m2 este fundația sub cota zero a terenului. Această suprafață va fi afectată temporar iar după finalizarea lucrărilor de construcție va fi readusă la starea inițială.

Cablurile electrice vor fi amplasate subteran pe tarlalele şi parcelele pe care vor fi montate turbinele eoliene, precum şi căile de acces nou construite și pe drumurile de exploatare din zonă. Suprafața din  tabel aferentă rețelelor electrice include si pe cea de pe drumurile de exploatare.

Turbinele care se vor utiliza în proiectul de față sunt cu ax orizontal şi au la baza 4 componente principale: fundația,  turnul turbinei,  nacela, rotorul.

Fundația reprezintă partea ce intră în contact direct cu solul, având astfel rolul de a susține greutatea construcției şi de a o transmite în pământ. Tipul şi adâncimea fundaţiei depind foarte mult de zona de amplasare a turbinei, de tipul terenului, de condiţiile climatice şi totodată de greutatea materialelor folosite în ridicarea construcţiei, în funcție de studiul geotehnic, întocmit de un specialist. Deasemenea, adâncimea la care se găseşte pânza freatică este un termen foarte important al ecuaţiei structuristului.

Turnul ca element din compunerea turbinei are rolul de a susţine nacela şi rotorul precum şi de a permite accesul în vederea exploatării şi executării operaţiilor de întreţinere, respectiv reparaţii. În interiorul pilonilor sunt montate atât reţeaua de distribuţie a energiei electrice produse de turbina eoliană, cât şi scările de acces spre nacelă.

Nacela are rolul de a proteja componentele turbinei eoliene, care se montează în interiorul acesteia şi anume: arborele principal, multiplicatorul de turaţie, dispozitivul de frânare, arborele de turaţie ridicată, generatorul electric, sistemul de răcire al generatorului electric şi sistemul de pivotare.

Rotorul reprezintă unul dintre cele mai importante componente ale turbinelor eoliene şi este compus din pale şi butuc. Cel mai adesea, palele sunt realizate cu aceleaşi tehnologii utilizate şi în industria aeronautică, din materiale compozite, care să asigure simultan rezistenţă mecanică, flexibilitate, elasticitate şi greutate redusă. Uneori se utilizează la construcţia palelor şi materiale metalice sau chiar lemnul.

Stația electrică Stalpu 30/110kV va fi o construcție îngrădită aflată în perimetrul parcului eolian, aflată în  tarlaua 14, în suprafață de aprox. 2500 mp. Accesul în stație se va realiza din drumul județean DJ 203G, pe drumurile de exploatare modernizate aferente CEE Stalpu.

Aceasta va fi o stație ridicătoare 30/110 kV, care va fi echipată cu 2 celule 110 kV de transformator, 2 transformatoare 30/110 kV, sistem de tratare neutru și ansamblu celule distribuție de medie tensiune.

Celulele de medie tensiune vor fi amplasate într-o cameră de conexiuni (tip container). Asigurarea serviciilor interne și auxiliare de curent alternativ din stație (consum max.1520 kW) se va realiza din 3 surse diferite și anume:

- de la turbinele eoliene când viteza vântului este cuprinsă între 3 și 25 m/s;

- prin circuitul de evacuare (în sens invers) când turbinele nu produc;

- de la un grup electrogen, ca sursă de rezervă.

Pe partea de circuite secundare se va realiza o cameră de comandă (tip container) în care se va monta panoul de comandă-protecție trafo. 110kV/30, panourile de servicii interne, bateria de acumulatoare etanșă, redresoarele și invertorul.

Stația electrică de parc de medie tensiune va fi echipată cu un sistem de teleconducere operativă performant (SCADA), care să permită conducerea prin dispecer a turbinelor eoliene și a stației de transformare. Este si punctul de interfață al Centralei Eoliene cu Sistemul Energetic National.

Pe partea de instalații, substația electrică de parc de medie tensiune va fi prevăzută cu instalații electrice de iluminat perimetral și de lucru, precum și instalații electrice de curenți slabi aferente instalației antiefracție și semnalizare de incendiu.

Pentru protecția personalului de exploatare și mentenanță împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă a instalațiilor aflate sub tensiune, substația va fi prevăzută cu o instalație de legare la pământ, la care se leagă toate părțile metalice ale echipamentelor existente în incintă.

Pentru protecția echipamentelor împotriva loviturilor directe de trăsnet din substația electrică, se va realiza o instalație de paratrăsnet care va cuprinde în zona de protecție a acesteia toate echipamentele primare din stația exterioară precum și containerul prefabricat.

Racord electric de medie tensiune pentru turbine – Linie Electrica Subterana LES 30 KV va lega turbinele de statia electrica de parc Stalpu 30/110kV. Linia electrica subterana va fi pozata in pamant, pe terenuri apartinand proiectului si la limita interioară a drumurilor de exploatare existente, la o adâncime de minim 0,8 m, respectându-se distanţele minime normate faţă de construcţii şi alte instalaţii, conform prevederilor NTE 007/2008. Aceasta va asigura evacuarea energiei electrice produsa de fiecare turbina in parte pana la Statia electrica ridicatoare de tensiune 30/110 kV a parcului eolian CEE Stalpu si va avea o lungime de aproximativ 14 km. După realizarea canalizaţiei liniilor electrice subterane terenul va fi adus la starea şi destinaţia iniţiale.

Racord electric 110 kV - Linia electrică subterana LES 110 kV care va lega stația electrică de parc Stalpu 30/110kV de stația electrica 220(400)/110/20 kV Stalpu va fi pozata în pământ, la limita interioară a drumurilor de exploatare existente, la o adâncime de minim 0,8 m, respectându-se distanţele minime normate faţă de construcţii şi alte instalaţii, conform prevederilor NTE 007/2008. Aceasta va asigura evacuarea energiei produse de parcul eolian și va avea o lungime de aprox. 2500 m. După realizarea canalizaţiei liniilor electrice subterane terenul va fi adus la starea şi destinaţia iniţiale.

Drumuri interioare vor avea o lungime de circa 3,7 km si o lățime min. 5 m si vor fi construite pentru asigurarea accesului la fiecare turbina sau grup de turbine.

Pentru realizarea drumurilor interioare se vor efectua următoarele operațiuni:

- predarea-primirea amplasamentului prin  proces  verbal încheiat  între Beneficiar, Constructor  şi Topograf;

- trasarea si pichetarea elementelor geometrice ale drumului (lungime, lăţime, înălţime, adâncime, poziţionate faţă de coordonate în plan şi cote de nivel). Recepţia lucrărilor  de  trasare  se  va  face  de  către  beneficiar  în  prezenta proiectantului;

- decopertarea stratului vegetal şi depozitare separată, în zona special destinată;

- profilarea si compactarea stratului de baza până la realizarea rezistentei prescrise in studiul geotehnic 160 KN/m2 ;

- amplasare material geotextil;

- amplasarea unui strat  de balast de 20 cm si compactare.

- finalizarea structurii căii de acces prin balastare şi compactare, în straturi de max. 20 cm grosime;

- executarea de probe de rezistenta şi recepția drumului.

Fluxul de producere a energiei electrice este următorul: palele rotorului de o  forma specială sunt antrenate de vânt care cedează circa 30% din energia sa cinetică, efectul fiind reducerea vitezei acestuia şi o uşoară creştere a umidităţii  aerului. Palele antrenează axul primar al cutiei de viteze. Cutia mecanismelor, cu o combinaţie de roti dinţate ridică viteza la axul de ieşire cu un raport de circa 1:188 astfel încât să  asigure turaţia pentru frecvenţa de 50Hz a tensiunii. Axul secundar al cutiei de viteze  antrenează rotorul generatorului electric care produce o tensiune de 690V.

Tensiunea de 690V, generată, intră într-un transformator ridicător de tensiune  0,690KV/30kv astfel încât pe timpul transportului prin cablu pierderile de energie sa nu  fie mari.

Puterea produsă de turbine este transportată printr-o rețea de cabluri  îngropate de medie tensiune  (30 KV), până la stația  electrică  de care este legat parcul eolian. De  la bara colectoare de MT a staţiei electrice de parc, tensiunea intră într-un transformator  ridicător de tensiune (30/110KV) şi iese printr-o linie electrică subterană LES 110 KV către staţia de transformare 220(400)/110/20 kV Stalpu.

Reglarea  puterii, a  frecvenţei  şi  tensiunii  se  realizează  printr-un  sistem  combinat de   reglarea a unghiului  de  înclinare  al  palelor  şi  a  vitezei  de  rotaţie  a  acestora,  prin  aşa  numitele  proceduri moderne Opti Tip / Opti Speed.

Comanda pentru toate funcțiunile turbinei se asigură prin blocul Power Control ce conţine un microprocesor programat  pentru realizarea tuturor comenzilor.

Rotirea  nacelei  perpendicular pe direcția vântului şi oprirea palelor la depășirea  vitezei  de  25m/s  se  realizează  hidraulic, în mod automat.

Pe timpul în care turbina nu funcționează se realizează alimentarea cu energie  electrică  din  reţeaua  operatorului  de  distribuţie, pe  un  circuit  invers. Dacă  şi  aceasta nu  funcţionează  există  baterii  de  acumulatori  de  rezervă sau grup electrogen în staţia electrică a parcului eolian.

Utilităţile parcului eolian vor cuprinde:

- telecomunicaţiile asigurate prin cablul cu fibră optică, precum şi cu telefon GSM de rezervă;

- serviciile interne de curent alternativ şi de curent continuu ale parcului, alimentate de la reţea şi o baterie de acumulatoare capsulate;

- instalaţie de iluminat interior, normal şi de siguranţă;

- instalaţie de iluminat exterior;

- instalaţie de balizare luminoasă în conformitate cu reglementările aeronautice în vigoare;

- drumuri interioare şi drumuri de exploatare modernizate;

- instalaţie antiefracţie;

- canale şi rigole pentru evacuarea apelor pluviale;

- toaletă ecologică;

Metode folosite în construcție

Pentru turbina eoliana, care este o instalaţie înaltă, din oţel, este utilizat un element structural cilindric aşezat pe o flanşă oarbă aliniată cu precizie cu şuruburi de ajustare. Odată ce fundaţia este completă şi întărită (circa 2 luni) turnul este îmbinat cu secţiunea încastrată în fundaţie.

Pentru realizarea fundaţiei:

- se  excavează  mai  întâi stratul  fertil, de 30-40 cm şi  se depozitează separat de  restul pământului excavat, pentru a fi  folosit la aducerea terenului la starea  iniţială; unghiul de înclinare al săpăturii trebuie adaptat condiţiilor concrete ale solului.

- groapa executată trebuie să fie uscată prin asigurare a unui sistem de drenaj sau prin absenţa apei de subsol. Ultimul  strat  de 10 cm de pământ  se  sapă  înainte  de turnarea betonului sau completarea cu balast;

- funcţie de rezultatele studiului geotehnic şi recepţia cotei de  fundare  se  stabileşte  dacă se mai sapă groapa până la atingerea stratului corespunzător  şi  apoi se completează cu balast;

- la adâncimea stabilită în proiect se toarnă radierul, mai  lat  decât  fundaţia  cu  circa  50 cm, de 10 cm  grosime, verificându-se  orizontalitatea;

- se trasează limitele fundaţiei pentru cofrare şi amplasarea  structurii de fier beton;

- se  amplasează  piesa  de  legătură  cu  turbina;

- se amplasează structura de fier beton şi  se  face recepţia lucrărilor;

- se realizează  cofrajul  lateral  şi  se  face  recepţia  acesteia;

- se toarnă betonul de fundare conform prescripţiilor din proiectul  tehnic  şi  detaliile  de  execuţie; se  lasă  să  se  usuce  timp  de  2-3 luni; se protejează, dacă este cazul stratul exterior; se face  recepţia  lucrărilor  după  uscarea  betonului;

- se realizează straturile de umplutură conform proiectului tehnic; ultimul strat va  fi cu pământ fertil pentru refacerea stratului vegetal.

Pentru a asigura condiţiile de funcţionare a parcului eolian se va realiza o reţea de distribuţie proprie care va asigura calea de evacuare a energiei electrice produsă individual de generatoarele eoliene, pentru care s-a optat pentru soluţia constructivă linie electrică subterană. Pe traseul liniilor electrice subterane se va monta si fibra optică pentru asigurarea suportului de comunicaţie.

Cablurile electrice si fibra optică vor fi pozate în pământ, la limita interioară a drumurilor de exploatare existente, la o adâncime de minim 0,8 m, respectându-se distanţele minime normate faţă de construcţii şi alte instalaţii, conform prevederilor NTE 007/2008. După realizarea canalizaţiei liniilor electrice subterane terenul va fi adus la starea şi destinaţia iniţială.

Lățimea căilor de acces va fi de min. 5 m, construite astfel încât să asigure evacuarea apelor pluviale. Căile de acces vor fi drumuri de exploatare, pietruite, care sunt accesibile cu utilaje pe pneuri.

Platformele tehnologice au rolul de a permite amplasarea macaralelor de montaj şi a componentelor turbinelor astfel încât lucrările de  montaj să se desfăşoare în ordine, siguranţă şi în timp minim.

Pe lângă dimensiunile de gabarit trebuie asigurate condiţiile de panta şi rezistenta a terenului. În acest sens aceste terenuri se vor balasta, nivela şi compacta.

După terminarea lucrărilor, platformele tehnologice trebuie să rămână  funcţionale (schimbarea unor componente grele care se pot defecta şi dezafectarea parcului la  expirarea duratei de funcţionare).

Organizarea de şantier se va realiza pe o platformă de aprox. 2.400 m2 şi va  avea  următoarele  funcțiuni:

- amplasarea containerelor tipizate pentru birouri, cazare personal şi depozitare scule şi utilaje;

- spaţii pentru parcarea autovehiculelor;

- depozite de agregate;

- depozite pentru deșeuri;

- depozitarea centralizată a componentelor turbinelor eoliene;

- toaletă ecologică;

O parte din aceste spaţii se pot împrejmui şi ilumina. Se vor respecta regulile de  igienă colectivă, transport, depozitare,  reparaţii  autovehicule  în  locurile izolate.

Lucrări de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

Sunt 3 grupe de lucrări, care impun refacerea amplasamentului:

- lucrări cu caracter temporar, pe timpul construcțiilor:

- săpăturile pentru fundații;

- șanțul pentru rețelele electrice subterane de medie tensiune si de inalta tensiune;

- lucrări în caz de accidente;

- lucrări la încetarea activității.

i. Lucrările cu caracter temporar, pe timpul construcțiilor

Săpăturile pentru fundaţii se acoperă cu o parte din pământul care a fost excavat iar la suprafaţă obligatoriu stratul fertil 5-10 cm astfel încât nu rămâne la suprafaţa solului decât piesa de asamblare a turnului turbinei încastrată în fundaţie.

Suprafaţa de teren destinată organizării de şantier se acoperă cu un strat fertil de 5 – 10 cm, fiind adus la stadiul de pășune în aproximativ 1 - 3 ani. În plus şi o parte din căile de acces si platforme se vor înierba parțial, natural,  în circa 2-3 ani.

Liniile electrice subterane din parc se acoperă cu pământul rezultat din excavaţii, sortat astfel încât la suprafaţa sa se găsească stratul fertil de grosimea iniţială. Acolo unde linia electrică subterană se pozează pe drumurile de exploatare, şanţurile vor fi astupate cu pământul rezultat din excavaţii şi terenul va fi adus la starea iniţială de drum.

ii. Lucrări în caz de accidente

Accidentele care pot să apară constau în ruperea palelor sau a turnului care să ducă la căderea nacelei. Lucrările constau în demontarea şi îndepărtarea pieselor defecte care, după dezmembrare şi separare pe tipuri de materiale se predau în circuitul de reciclare.

iii. Lucrări în caz de încetarea activităţii

În caz de încetarea activităţii, turbinele se demontează, se dezmembrează, se separă pe tipuri de materiale şi se predau în circuitul  de reciclare.

Piesa metalică de legătură se taie de la suprafaţa solului şi se predă în circuitul economic. Betonul din piesa de legătură, 40 cm de la sol,  se sparge şi se transportă într-o zonă aprobată de Consiliul Local. Fundaţia rămasă se acoperă cu pământ vegetal 20-30 cm şi se înierbează.

Drumurile, care nu s-au înierbat natural, se vor acoperi cu pământ vegetal 20-30cm şi  se înierbează.

– materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materii prime principale:

- componentele turbinelor transportate pe amplasamente de către furnizor;

- beton  (clase diferite);

- pietriș (dimensiuni diferite);

- nisip;

- balast;

- tuburi de protecție din pvc (diametre diferite);

- combustibili necesari utilajelor.

- Valoarea investiției: circa 0,9 mil. Euro/MW.

- Perioada de execuție a proiectului propusă: anii 2024-2025, în corelare cu ATR

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: în zona amplasamentului parcului eolian a fost reglementat din punct de vedere al protecţiei mediului un proiect de parc eolian cu puterea de 52,8 MW – titular SC OUICK & SMART SOLUTIONS SRL, un proiect de parc fotovoltaic cu puterea maximă debitată in curent alternative de 3 MW – titular DERZELAS EOLIAN SRL,  un proiect de parc fotovoltaic cu puterea maximă debitată in curent alternative de 4,95 MW – titular GEBELEIZIS EOLIAN SRL și sunt autorizate din punct de vedere al protecției mediului 2 parcuri fotovoltaice cu capacitatea de producţie de maxim 5,0 MW – titular Solar Development Project SRL și Helios Development Project SRL;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată pentru consumul potabil va fi asigurată din comerţ prin apă plată îmbuteliată,  apa utilizată pentru consumul menajer ( uz sanitar) şi apa utilizată în scop tehnologic pentru umectarea drumurilor în vederea reducerii emisiilor de pulberi şi pentru compactare va fi asigurată  cu cisterne de la surse de alimentare autorizate;  agregatele minerale necesare reabilitării drumurilor vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere şi cariere autorizate din zona amplasamentului;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile menajere, deșeurile reciclabile şi deşeurile de construcție generate în faza de realizare a proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate existente şi preluate în vederea eliminării/valorificării de operatori autorizaţi; deșeurile tehnologice rezultate din desfășurarea activității şi cele menajere vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate existente și vor fi  preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; deșeurile deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport utilizate pentru realizarea proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în faza de realizare a proiectului vor fi colectate în toalete ecologice în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; apele pluviale de pe platforma drumurilor interioare vor fi evacuate spre terenurile adiacente; apele pluviale colectate de pe platformele din incinta parcului eolian vor fi evacuate pe terenurile adiacente platformelor; emisiile poluante sub formă de pulberi rezultate din traficul mijloacelor de transport pe traseul drumurilor vor fi reduse prin umectarea periodică cu ajutorul autocisternelor specializate a părţii carosabile a drumurilor; curăţarea pneurilor mijloacelor de transport de pământ sau alte reziduuri din şantier, la ieşirea acestora în drumul public va conduce la un impact minor asupra solului şi apelor subterane prin nepreluarea de pe partea carosabilă de către apele meteorice a acestora şi deversarea pe  terenurile adiacente; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice ( scarificatoare,  excavatoare, buldozere, etc.) având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente componente ale turbinelor eoliene ( palele rotorului turbinei, cutia de viteze şi generatorul electric) optimizate din construcţie pentru un zgomot minim şi scăderea nivelului zgomotului proporţional cu distanţa faţă de zona rezidenţială astfel încât la o distanţă de 400 m nivelul zgomotului generat de o turbină eoliană ajunge la o valoare de 45 dBA conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare, având în vedere că distanţa la care se află prima locuinţă faţă de amplasamentul proiectului este de  peste 1000,0 m, efectul de umbrire este minim; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea apelor uzate menajere și evacuarea acestora,  în timpul realizării proiectului și desfășurării activității, privind colectarea și evacuarea apelor pluviale, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în apă și în atmosferă sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim în fluxul tehnologic conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este de zonă  capacități energetice- generator electric eolian, cu folosința actuală este de arabil, pășune și drumuri;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie și desfășurare a activității a unei cantităţi de apă mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes național, comunitar, alta decât siturile Natura 2000, internațional;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000, amplasamentul proiectului aflându-se la o distanță de cca. 3900 m față de de ariile naturale protejate de importanță comunitară ROSCI0259 și ROSPA0145 Valea Călmățuiului; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere exprimat de de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița în CAT;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află într-o zonă de zonă  capacități energetice- generator electric eolian, amplasamentul proiectului aflându-se la peste 1000 m faţă de zona rezidenţială și măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă și utilizarea în faza de desfășurare a activității a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduce la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor ( zona rezidenţială – sat Stâlpu) și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform punctului de vedere exprimat de Direcția Județeană pentru Cultură Buzău în CAT;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Stâlpu) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propune lucrări ce se vor realiza la cca. 3900 m față de de ariile naturale protejate de importanță comunitară ROSCI0259 și ROSPA0145 Valea Călmățuiului, într-o zonă  cu destinația de capacități energetice- generator electric eolian, cu folosința actuală este de arabil, pășune și drumuri;

Condiţiile de realizare a proiectului

- Realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse prin proiect, cu respectarea perimetrului impus prin certificatul de urbanism.

- Titularul are obligaţia să respecte următoarele măsuri de diminuare a impactului asupra mediului  pentru faza de realizare a investiţiei şi după implementarea ei:

- Implementarea proiectului se va realiza cu respectarea întocmai a destinaţiei terenului şi zonelor     funcţionale conform documenţiei urbanistice prezentate.

- Se interzice depozitarea pământului vegetal şi a sterilului rezultat din decopertări şi fundaţii, precum şi a materialelor de construcţii în afara spaţiilor propuse prin proiect.

- Organizarea de şantier se va realiza încât se va evita alegerea unor suprafeţe cu păşune pentru a nu afecta galeriile de popândăi.

- După montarea turbinelor terenurile afectate vor fi refăcute urmărindu-se păstrarea destinaţiei iniţiale, respectiv suprafeţele pe care au fost păşuni nu vor fi transformate în suprafeţe arabile.

- Evitarea, pe cât posibil, a zgomotelor suplimentare care ar putea deranja speciile de păsări sălbatice din zonă.

- Nu vor fi utilizate jeturi de apă în sectoarele unde se constată galerii de popândăi.

- Este interzisă omorârea speciilor de animale sălbatice. Se va evita deranjarea, de către echipele de muncitori a amfibienilor şi reptilelor aflate în zonele de hrănire şi reproducere.

- Titularul  are obligaţia să instruiască personalul angajat pentru implementarea proiectului precum şi cel angajat pentru lucrările ulterioare cu privire la conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, prin care sunt interzise:

  - orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în  mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

  - deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a păsărilor sălbatice;

  - uciderea sau capturarea intenţionată a păsărilor sălbatice, indiferent de metoda utilizată

- Conform art. 69 litera l), din Legea mediului nr. 265/2006, titularul are obligaţia să sesizeze autorităţile pentru protecţia mediului despre accidente sau activităţi care afectează ecosistemele existente în zonă.

- Înainte de implementarea proiectului se vor inspecta suprafeţele unde se vor desfăşura lucrări de decopertare a solului fertil; depozitarea stratului de sol vegetal se va face în aşa fel încât se va refolosi pentru recopertarea suprafeţelor decoperatate iniţial în vederea evitării dezvoltării speciilor invazive;  prelevarea, dacă va fi cazul, a exemplarelor de faună sălbatică din zona amplasamentului şi transportarea acestora în zone sigure din vecinătate ce oferă condiţii de habitat similare;

- După realizarea lucrărilor de construcţii montaj, pe suprafeţele propuse a fi ocupate temporar se va depune un strat de sol vegetal decopertat iniţial astfel încât să se păstreze calităţile iniţiale ale solului şi proprietăţile habitatului;

- În timpul perioadei de funcţionare a parcului eolian se va realiza monitorizarea ( monitorizarea perioadelor cheie ale ecologiei speciilor ( reproducere, migraţie, etc.), relaţia acestora cu diferite categorii de habitat, etc.) pe o anumită perioadă, cu posibilitatea de prelungire în funcţie de concluziile ce reies din interpretarea datelor din observaţii directe corelate cu datele bibliografice existente, ce va conduce la posibilitatea intervenţiilor rapide şi eficiente în cazul apariţiei de efecte semnificative asupra habitatului;

- În timpul perioadei de funcţionare a parcului eolian se interzice depozitarea necontrolată pe amplasament a deşeurilor menajere care vor atrage prezenţa rozătoarelor şi insectelor, implicit a păsărilor prădătoare ( omivore şi insectivore), ce poate conduce la apariţia de coliziuni a acestora (păsări prădătoare) cu palelele turbinelor;

- În timpul perioadei de funcţionare a parcului eolian se va realiza obligatoriu monitorizarea continuă a exemplarelor de păsări moarte de pe amplasament şi din vecinătatea amplasamentului parcului eolian şi stocarea acestor informaţii pentru realizarea unor baze de date concludente;

- În timpul perioadei de monitorizare se va continua procesul de refacere a porţiunilor de vegetaţie spontană afectate de decopertări-recopertări, până la refacerea compoziţiei calitative corespunzătoare nivelului calitativ iniţial;

- În timpul perioadei de funcţionare a parcului eolian se va respecta obligatoriu semnalizarea palelor turbinei cu lumină roşie intermitentă cu intervale mari de timp între două aprinderi consecutive şi vopsirea vârfurilor palelor turbinelor în culori vii la cel puţin 20% din totalul palelor turbineler, ce va conduce la evitarea de către păsări a zonelor respective;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

a) conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița nu este necesară elaborarea SEICA și nu este necesară solicitarea și obținerea avizului de gospodărire a apelor;

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcții și echipamentelor se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materialele de construcții și echipamentele ce vor fi folosite la realizarea proiectului;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- titularul autorizației de construire are obligația să respecte planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de desființări, descris în memoriul de prezentare a proiectului, să adopte sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7)

- titularul autorizației de construire trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea la obligațiile legale. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 49, pct. 9)

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă, etc.; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

- se vor reface zonele afectate de traseul de conexiuni electrice de medie tensiune pozate subteran;

- se vor respecta preverile din Anexa 3 a Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice aprobata prin Ordinul 239/2019;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

- indicatorii apelor uzate menajere colectate în toalete ecologice și evacuate prin vidanjare și transport într-o staţia de epurare autorizată se vor încadra în limitele impuse prin contractul încheiat cu operatorul staţiei de epurare;

- nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

- în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

- deşeurile de construcție vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

- deșeurile tehnologice ( deșeurile din mentenanța centralei eoliene) vor fi colectate în spații special amenjate propuse prin proiect și valorificate/eliminate prin  societăţi autorizate;

- în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice autorizate în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                              Întocmit,

Mirela MARIN                                                                       Titel  PENEŞ

- Având în